ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ.

ΤΗΛ: 213 2058371						ΑΡ ΠΡΩΤ/ΛΟΥ : 25739

FAX: 213 2058614                                                                           ΗΜΕΡ/ΝΑΙ : 16.10.2013

anastach@sismanoglio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No 29/2013

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν4052/2012

5. την υπ’αριθ. 30/05.08.2013,θ. 26ο  Η.Δ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«ΕΦ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ»

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την  07/11/2013, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται  στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ

γ)  4% φόρος προμηθευτών

δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας

ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | Τ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  | 331 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | : | ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ | : | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ |  |  |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | : | Γιάννης Καψουλάκης |  | ΜΑΡΟΥΣΙ: |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | : | 213-20.58.444 |  | ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡΩΤ.: |  |
| ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ.Τ.Υ. | : | 1059 |  | ΦΑΚΕΛΟΣ: | Φ.2.27 |
| ΗΜ/ΝΙΑ | : | 17/6/2013 |  | ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: | T331-T-2013-Σ1059 |
| Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την εφ’ άπαξ προληπτική συντήρηση των κέντρων ιατρικών αερίων και κενού του Σισμανογλείου

# 1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύει την εισήγηση Τ331-Ε-2013-Σ1059 με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 1059/17-6-2013 και αφορά την εφ’ άπαξ προληπτική συντήρηση των κέντρων ιατρικών αερίων και κενού του Σισμανογλείου.

Στο Νοσοκομείο υπάρχουν τα εξής Συστήματα Παροχής Ιατρικών Αερίων και Κενού:

- Σύστημα Παροχής Κενού, στο υπόγειο του κτιρίου Ν3 (ΠΚ1).

- Σύστημα Παροχής Πεπιεσμένου Αέρα, στο υπόγειο του κτιρίου Ν3 (ΠΠΑ1).

- Σύστημα Παροχής Οξυγόνου, στον περιβάλλοντα χώρο μεταξύ κτιρίων Ν3 και Ν4 (ΠΟ1).

- Σύστημα Παροχής Πρωτοξειδίου του Αζώτου, στον περιβάλλοντα χώρο μεταξύ κτιρίων Ν3 και Ν4 (ΠΠΝΟ1).

- Σύστημα Παροχής Οξυγόνου, στο υπόγειο του κτιρίου Ν4 (ΠΟ2).

- Σύστημα Παροχής Πεπιεσμένου Αέρα και Κενού, στο υπόγειο του κτιρίου Ν4 (ΠΠΑ2, ΠΚ2).

Η εκτέλεση των όρων της συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΥ8/Β/115301/26-08-2009, ΔΥ8/Β/2230/14-5-2001, και τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 737, ΕΝ 738 και ΕΝ 739.

Η κωδικοποίηση υπηρεσιών και υλικών και η εναρμόνιση σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 έχει ως εξής:

- NACE 20.11.11.01: Παραγωγή μειγμάτων βιομηχανικών αερίων

- NACE 25.29.12.01: Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση

- NACE 43.22.20.01: Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία)

- NACE 46.69.20.04: Χονδρικό εμπόριο κενών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση

- NACE 46.75.12.65: Χονδρικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου

- NACE 25.29.11.01: Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρμανση

- NACE 46.75.12.63: Χονδρικό εμπόριο υγρού και πεπιεσμένου αέρα

- CPV 24111000-5: Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο

- CPV 24111900-4: Οξυγόνο

- GMDN 12875: Σωλήνωση, χορήγησης οξυγόνου

- GMDN 46105: Συσκευή παραγωγής αέρα με ελλιπές οξυγόνο, τροφοδοτούμενη με ηλεκτροφόρο καλώδιο

# 2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος

Η ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την εφ’ άπαξ προληπτική συντήρηση των κέντρων ιατρικών αερίων και κενού του Νοσοκομείου, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κατάλληλα πιστοποιημένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι:

2.1 Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2000 για συντήρηση και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων όπως και πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την ΔΥ8δ/1348/2004.

2.2 Να είναι σε θέση να συντηρεί το σύνολο των εγκαταστάσεων διανομής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, συμμορφούμενος με το Π.Δ.55/2000,

2.3 Να έχει πείρα στη συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

2.4 Να εξασφαλίζει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.

2.5 Να παραδώσει τις εργασίες συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Τεχνική Υπηρεσία.

2.6 Να παραδώσει τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία, μετά το τέλος των εργασιών συντήρησης.

2.7 Να εκτελέσει γενικό έλεγχο των εγκαταστάσεων μετά την υπογραφή της σύμβασης και να ενημερώσει το Νοσοκομείο για τα αποτελέσματα.

2.8Να προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις που απαιτούνται για την συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με την ισχύουσα Νομοθεσία.

# 3. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος

Ο ανάδοχος, που θα αναλάβει την εφ’ άπαξ προληπτική συντήρηση των κέντρων ιατρικών αερίων και κενού του Νοσοκομείου, θα πρέπει:

3.1. Να επισκεφτεί τους χώρους των κέντρων ιατρικών αερίων και κενού του Νοσοκομείου, προκειμένου να γνωρίσει επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

3.2. Να καταθέσει αναλυτική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τις ποσότητες, την τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς το ΦΠΑ, για κάθε είδους εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί.

3.3. Να καταθέσει πλήρη προσφορά με τιμές ανά μονάδα μέτρησης, όλων των ανταλλακτικών που πιθανόν να χρειαστούν κατά την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων.

3.4. Να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σταδιακά και με ασφάλεια.

# 4. Αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, που θα αναλάβει την εφ’ άπαξ προληπτική συντήρηση των κέντρων ιατρικών αερίων και κενού του Νοσοκομείου:

4.1. Συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των δικτύων κενού, πεπιεσμένου αέρα, οξυγόνου και πρωτοξειδίου του κέντρου ιατρικών αερίων και κενού του κτιρίου Ν3 (ΠΚ1, ΠΠΑ1, ΠΟ1, ΠΠΝΟ1).

4.2. Συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας του δικτύου οξυγόνου του κέντρου οξυγόνου του παλαιού κτιρίου και του κτιρίου Ν4 (ΠΟ2).

4.2. Συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας του δικτύου κενού του κέντρου κενού του παλαιού κτιρίου και του κτιρίου Ν4 (ΠΚ2).

4.3. Συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας του δικτύου πεπιεσμένου αέρα του κέντρου πεπιεσμένου αέρα του παλαιού κτιρίου και του κτιρίου Ν4 (ΠΠΑ2).

4.4. Αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών, αποκατάσταση βλαβών, συμπλήρωση ελαίων και λιπαντικών, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση που ακολουθεί:

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότ. | Εγκατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φυσίγγια διαχωρισμού ελαίου-αέρα αντιών κενού PBO40/60 | 2 τεμ | ΠΚ2 |
| 2 | Λιπαντικό αντλίας κενού PBO60 | 20 lit | ΠΚ2 |
| 3 | Λιπαντικό αντλίας κενού PBO100 | 20 lit | ΠΚ1 |
| 4 | Φίλτρα ελαίου αντλιών κενού PBO100/170/270/330 | 3 τεμ | ΠΚ2 |
| 5 | Φυσίγγια διαχωρισμού ελαίου-αέρα αντλίας κενού PBO100 | 6 τεμ | ΠΚ2 |
| 6 | Λιπαντικό συμπιεστή KS12 | 20 lit | ΠΠΑ1 |
| 7 | Φίλτρα αέρα KS9-22 | 2 τεμ | ΠΠΑ1 |
| 8 | Φίλτρα ελαίου KS8/9/11/12/18 | 2 τεμ | ΠΠΑ1 |
| 9 | Διαχωριστής αέρα-ελαίου KS9-22, KSA11/15 | 2 τεμ | ΠΠΑ1 |
| 10 | Λιπαντικό συμπιεστή KS35 | 20 lit | ΠΠΑ2 |
| 11 | Φίλτρα αέρα KS28/35 | 3 τεμ | ΠΠΑ2 |
| 12 | Φίλτρα ελαίου KS22-67, KSA11/15 | 3 τεμ | ΠΠΑ2 |
| 13 | Διαχωριστής αέρα-ελαίου KS28-44-45 | 3 τεμ | ΠΠΑ2 |
| 14 | Λιπαντικό γενικής χρήσης συμπιεστή | 10 lit | ΠΠΑ2 |
| 15 | Φίλτρα εισαγωγής αέρα KSA, MK10 | 2 τεμ | ΠΠΑ2 |
| 16 | Φίλτρα εισαγωγής αέρα συμπιεστή Atlas Copco | 2 τεμ | ΠΚ2 |
| 17 | Λιπαντικό γενικής χρήσης SAE30 | 6 lit | ΠΚ2 |

# 5. Λοιπές υποχρεώσεις

5.1. Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση  από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τέλος οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

5.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία πλήρες μητρώο των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και μητρώο των μηχανημάτων με τα τεχνικά τους στοιχεία και ο χώρος στον οποίο βρίσκονται.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00’ π.μ. έως 15.00’ μ.μ.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

|  |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ |
|  |  | ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |