ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΛΕΦΩΝΟ : 210-80.39.348

FAX            : 210-61.37.323

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ10/10

ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις των Νόμων : 2286/95 , 3329/05 , 3580/07 , 3846/10,

3687/10

Β. Του Π.Δ. 118/07

Γ. Της με α.π.  4516/25.05.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο1 της ΕΠΥ περί

«οδηγιών για διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων , μετά από την

ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας

(Π.Π.Υ.Υ 2010)

Δ. Την υπ΄ αριθμ. 14/05.10.2010 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης

διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την  «ANAΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την ΕΠΥ συνημμένες  τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Δ/ξης και αναλογούν στο 1/3 της εγκεκριμένης  ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης και κατανάλωσης από  τον αντίστοιχο κωδικό του Π.Π.Υ.Υ. 2010.

Η διαδικασία  θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον επιτροπής που έχει ορισθεί με την 21565/12.10.10 Απόφαση Διοικητή  στις 09.11.2010,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:30’ π.μ.  Λήξη κατάθεσης προσφορών στις 08.11.2010,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ.

Η τιμή θα δοθεί με ελεύθερη παράδοση μέχρι και των αποθηκών του Νοσοκομείου σε ευρώ.

Στη προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

α) 1,536% υπέρ ΜΤΠΥ.

β)  4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών)

γ) 0,25% (Ν. 4010) και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

δ) Ταμείο Αρωγής 0,30% και επί αυτού χαρτόσημο 2,4%

ε) ΓΓΚΠ 0,10% και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

στ) δύο τοις χιλίοις 2ο/οο Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 7

ζ) δύο τοις εκατό 2%  Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε σχετικό στοιχείο  με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφορικά έντυπα (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO)  και να υποβάλλουν υποχρεωτικά δείγμα του προσφερόμενου είδους.

- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελοι) και οι δύο μέσα σε ένα σφραγισμένο –επίσης- φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (κύριος φάκελος). Ο κύριος φάκελος που θα συνοδεύεται από τα δείγματα θα κατατίθεται υποχρεωτικά (ανεξάρτητα από τον τρόπο της αποστολής τους) στη Γραμματεία του Νοσοκομείου και θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία τουλάχιστον της προηγουμένης από την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης και η οποία αναφέρεται στην αρχή της διακήρυξης ως «λήξη κατάθεσης προσφορών». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ως «λήξη κατάθεσης» ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές. Υποχρεωτικά δε, επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

- Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.3867/2010). Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών της υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται να γίνονται δεκτές.

- Η Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου μετά την τεχνική αξιολόγηση, θα επεξεργασθούν και θα συγκρίνουν τις κατατιθέμενες  οικονομικές προσφορές (για τις εταιρείες που είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών), λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις επικρατούσες τιμές του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ .

- H προσφερόμενη τιμή να δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης τον αύξοντα αριθμό του είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη. Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση κωδικού τιμολόγησης ανά προσφερόμενο είδος, αναγράφοντας οπωσδήποτε  τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

- Οι μειοδότες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο με υλικά για ένα τετράμηνο με δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης Διαπραγμάτευσης, η οποία θα ακυρωθεί αυτόματα με την υπογραφή της Σύμβασης του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού (Π.Π.Υ.Υ 2010).

Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8&9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από  το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ελαστικές τάπες για το κανάλι βιοψίας ενδοσκοπίων Fuji 65 | 33 |
| 2 | Ελαστικές τάπες για το κανάλι βιοψίας ενδοσκοπίων Fuji 200 | 17 |
| 3 | Προστατευτικά καπάκια για το ηλεκτρικό μέρος των ενδοσκοπίων Fuji | 2 |
| 4 | Bαλβίδες αέρα-νερού και αναρρόφησης για τα κανάλια ενδοσκοπίων Fuji σειρά 200 | 2 |
| 5 | Bαλβίδες αέρα-νερού και αναρρόφησης για τα κανάλια ενδοσκοπίων Fuji σειρά G5 | 2 |
| 6 | Σετ δοχείο νερού για ενδοσκόπια Fuji | 2 |
| 7 | Nα προσφέρονται και μεμονωμένα δηλ. |  |
| 7α | Καπάκι δοχείου νερού | 2 |
| 7β | Φιάλη δοχείου νερού | 2 |
| 7γ | Λάδι σιλικόνης για λίπανση βαλβίδων των ενδοσκοπίων | 4 |
| 8 | Βούρτσες καθαρισμού ενδοσκοπίων διπλής όψεως για ενδοσκόπια Fuli |  |
|  | Μιας χρήσεως | 17 |
| 9 | Κυτταρολογικές βούρτσες ανωτέρου, κατωτέρου πεπτικού Μ.Χ. με λαβή τύπου three-ring διάμετρο βούρτσας 3 mm μήκους καθετήρα 160cm και 230 cm και διάμετρο 2,5 mm. | 2 |
| 10 | Kαθετήρες αιμόστασης σε διάφορες διαμέτρους 20-22-23G με ελεγχόμενη εξαγωγή βελόνας και κλείδωμα push-pull μήκους 230 και διαμέτρου 2,3mm έως 2,5mm. Moνού αυλού. | 17 |
| 11 | Καθετήρες αιμόστασης Μ.Χ. 23 και 256, με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα (διαφανές και σκιερό) και διαμέτρου 1,8 ή 2,3mm. Nα διαθέτει ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας για αυξημένη ασφάλεια και αστεροειδή σχεδιασμό για αυξημένη αντίσταση στην παραμόρφωση λόγω γωνίας. Μήκος έκτασης βελόνας 4 και 6mm και μήκος καθετήρα 200cm, 240cm. Nα διαθέτει ειδικό μηχανισμό προστασίας κατά την εισαγωγή της βελόνας στο ενδοσκόπιο για την αποφυγή βλαβών στον αυλό. | 4 |
| 12 | Καθετήρες αιμόστασης διπλού αυλού με σκιερό θηκάρι για αποφυγή αντανακλάσεων με μήκος βελόνας 4mm σε 21-23-25G. Να φέρουν μηχανισμό για το κλείδωμα της βελόνας τηλεσκοπικού τύπου. Η διάμετρο του καθετήρα να είναι 1,66και 2,3mm. To μήκος του καθετήρα να είναι έως 240cm. Να φέρουν ομοκεντρικό σύστημα διάχυσης σκληρυντικών ουσιών. Η βελόνα να είναι τύπου λόγχης. Να φέρουν συνδετικό και προέκταση θηκαρίου για ταχεία έκπλυση. | 4 |
| 13 | Set ενδοσκοπικής περίδεσης κιρσών οισοφάγου, πολλαπλών δακτυλίων (7) από υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρενίου, με ειδικό τετράγωνο σχεδιασμό για απόλυτη εφαρμογή στο tip του συστήματος καθώς και στον κιρσό μετά την απελευθέρωσή του. Το σύστημα των δακτυλίων που προσαρμόζεται στο άκρο του ενδοσκοπίου να είναι διάφανο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να έχει πλήρη ενδοσκοπική εικόνα μέσω ενδοσκοπίου. Ο προτελευταίος δακτύλιος να διαφέρει χρώματος για να προειδοποιεί. Το σύστημα να διαθέτει ειδική εύχρηστη εργονομική λαβή με ιδιαίτερο προειδοποιητικό ήχο κατά την απελευθέρωση του εκάστοτε δακτυλίου καθώς και ειδικό αυλό και συνδετικό για έγχυση. | 4 |
| 14 | Επιστόμια μιας χρήσεως |  |
|  | Επιστόμιο με ελαστική περίδεση. Να φέρει πλαϊνές οπές για χρήση αναρρόφησης. Να φέρει κεντρική οπή για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου 52fr. Να φέρει ειδικό ανατομικό σταθεροποιητή οδόντων. Να φέρει ειδική θυρίδα σταθεροποίησης του ενδοσκοπίου. | 84 |
| 15 | Παντελονάκια ενδοσκοπήσεων σε μεγέθη Μ-L-XL από ειδικό απορροφητικό plester, να έχουν ειδική οπή ενδοσκοπίου και ειδικό ασκό συλλογής βιολογικών υγρών. Να φέρουν προστατευτικό κάλυμμα προφύλαξης των χειριστών. | 84 |
| 16 | Α.Σύστημα λαβίδας πολλαπλών χρήσεων τοποθέτησης clips αιμόστασης, μέσω ενδοσκοπίου, περιστρεφόμενη μήκους 1650mm |  |
| α | για γαστροσκόπιο | 1 |
| β | 230mm για κολονοσκόπιο | 1 |
|  | Β. Clips Τιτανίου για χρήση με την ανωτέρα λαβίδα σχήματος V, μήκους 4,6 και 8mm | 14 |
| 17 | Προφορτωμένα Αιμοστατικά Clip Μ.Χ για την αντιμετώπιση γαστρ/κών αιμορραγιών. Να είναι σε καθετήρα μηχανισμού τοποθέτησης μήκους 155εκ ή 235εκ. Να διαθέτουν άνοιγμα του Clip τουλάχιστον 11mm. Να έχει την δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος του clip έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωση του ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες απώλειες κατά την τοποθέτηση του και αν είναι συμβατό με κανάλι εργασίας ≥ 2,8mm | 7 |
| 18 | Oρθοσκόπια-πρωκτοσκόπια μ.Χ. | 4 |
| 19 | Λαβίδες βιοψίας πολλαπλών χρήσεων υψηλής ευκαμπτότητας για δύσκολους χειρισμούς σε διαμέτρους από 1,8 έως 2,3mm με ενσωματωμένο μεταλλικό χειριστήριο για ανώτερο και κατώτερο πεπτικό. Να διατίθενται στους εξής τύπους: |  |
| α | Μονής κίνησης | 2 |
| β | Με παράθυρο και επικάλυψη teflon | 5 |
| γ | Oval Spoon χωρίς ακίδα | 2 |
| δ | Οδοντωτοί σιαγόνες χωρίς ακίδα | 2 |
| στ | Με σιαγόνες διπλής ελαστικότητας για καλύτερη προσέγγιση του σημείου βιοψίας | 2 |
| 20 | Λαβίδες βιοψίας Μ-Χ με επικάλυψη τεφλόν ανωτέρου κατωτέρου πεπτικού και να διατίθενται στους εξής τύπους: |  |
| α | Oval χωρίς ακίδα | 4 |
| β | Λαβίδες βιοψίας Μ.Χ. για γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο ταυτόχρονης λήψης πολλαπλών δειγμάτων τουλάχιστον τεσσάρων. Να έχουν διάμετρο 24mm και συνολικό μήκος 160εκ. | 5 |
| γ | Λαβίδες βιοψίας Μ-Χ με βελόνα ή χωρίς, που να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και οδοντωτή σιαγώνα με διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Να διατίθεται σε μήκη 160 και 240εκ τα οποία να προσδιορίζονται από διαφορετικό χρώμα και σε διαμέτρους 2,4mm και 2,8mm. | 2 |
| 21 | Ειδικά εύκαμπτα overtube οισοφάγου για εξαγωγή ξένων σωμάτων | 1 |
| 22 | Ελαστικές ασπίδες προστασίας για εξαγωγή ξένων σωμάτων κατασκευασμένες από latex τύπου χοάνης. Να φέρουν ειδικό σύστημα σταθεροποίησης με το ενδοσκόπιο. | 4 |
| 23 | Λαβίδες εξαγωγής ξένων σωμάτων πολλαπλών χρήσεων υψηλής ευκαμπτότητος ενδοσκοπίων διαμέτρου 2,3mm και μήκους 230εκ. Να διατίθενται στους εξής τύπους: |  |
| i | Basket με τέσσερα σύρματα ανοίγματος 30mm | 1 |
| ii | rat tooth | 1 |
| iii | Alligator | 1 |
| iv | Alligaror - rat toouth | 1 |
| v | Τρίποδα με αιχμηρά άκρα | 1 |
| vi | Τρίποδα με στρογγυλεμένα άκρα | 1 |
| vii | ψαλίδι | 1 |
| viii | κοπής ραμμάτων | 1 |
| ix | κροκόδειλος | 1 |
| 24 | Συρμάτινοι οδηγοί με εύκαμπτο ατραυματικό άκρο για ενδοσκοπική χρήση μήκους 2,50εκ - 4,50εκ. |  |
| α | Υδρόφιλη επικάλυψη σιλικόνης 0,025"-0,035" | 2 |
| β | Savary 00,38" τύπου ελάσματος με διαγράμμιση | 5 |
| 25 | Διαστολείς οισοφάγου τύπου Savary: |  |
|  | Μεμονωμένοι διαστολείς οισοφάγου τύπου Savary. Nα είναι πλήρως συμβατοί με το υπάρχων σύστημα και να διατίθενται στις παραπάνω διαμέτρους. Οι διαστολείς να φέρουν την ιδιότητα θερμοδιαστολής και εξωτερική διαγράμμιση σε cm. Να έχουν αυξανόμενη σκληρότητα κατά την χρήση τους και να φέρουν ειδική επικάλυψη με προλύπανση για την ασφαλή χρήση τους. | 3 |
| 26 | Συσκευή ενδοσκοπικού μαρκαρίσματος. Ειδική αποστειρωμένη συσκευή σε φιαλίδιο με ενσωματωμένη σύριγγα των 5cc με μόρια άνθρακα για ενδοσκοπικό τατουάζ. Να συνδέεται με βελόνα έγχυσης. | 1 |
| 27 | Ειδική χρωστική ουσία για χρωμαοειδοσκόπιση inidico cormine. Set χρωμοειδοσκόπησης. Να είναι σε αποστειρωμένο φιαλίδιο των 5ml. Nα συνοδεύεται από καθετήρα (spaying) διαμέτρου 1,8mm και μήκους 220cm. | 1 |
| 28 | Eιδική χρωστική ουσία για χρωμοειδοσκόπηση (lugol) Set χρωμοειδοσκόπησης. Να είναι σε αποστειρωμένο φιαλίδιο των 10ml. Nα συνοδεύεται από καθετήρα (Spaying) διαμέτρου 1,8mm και μήκους 220cm. | 1 |
| 29α | Mπαλόνια οισοφάγου τύπου "Stylet". Nα φέρουν μπαλόνι υψηλής διατασιμότητας (12-14-16-18-20)mm. Το μήκος του μπαλονιού να είναι 8cm και η διάμετρος του καθετήρα 2,3mm. Ο καθετήρας να είναι χρώματος σκιερού για την αποφυγή αντανακλάσεων. Το μπαλόνι να φέρει στο πάνω και κάτω άκρο 2 μεταλλικά ring για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό του. Να φέρουν ενσωματωμένο οδηγό stylet. Να φέρουν συνδετικό έγχυσης σκιαγραφικών διαλυμάτων και συνδετικό τύπου luerlock για σύνδεση με αντλία εμφύσησης. | 1 |
| 29β | Μπαλόνια πυλωρού/εντέρου τύπου "Stylet" Να φέρουν μπαλόνι διατασιμότητας (8-10-12-14-16-18-20)mm. To μήκος του μπαλονιού να είναι (3 και 5,5)cm και η διάμετρος του καθετήρα 2,3mm. O καθετήρας να είναι χρώματος σκιερού για την αποφυγή αντανακλάσεων. Το μπαλόνι να φέρει στο πάνω και κάτω άκρο 2 μεταλλικά ring για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό του. Να φέρουν ενσωματωμένο οδηγό Stylet. Nα φέρουν συνδετικό έγχυσης σκιαγραφικών διαλυμάτων και συνδετικό τύπου luerlock για σύνδεση με αντλία εμφύσησης. | 1 |
| 29γ | Συσκευή εμφυσήσεως και ακριβούς μέτρησης της ασκούμενης πίεσης για τα παραπάνω μπαλόνια. Να φέρει ενσωματωμένη σύριγγα και συνδετικό luerlock αναλογική οθόνη και αναγραφόμενες τιμές σε ΑΤΜ και PCI, και μηχανισμό αυτόματης εισαγωγής και εξαγωγής αέρα. | 1 |
| 30α | Eνδοσκοπικός διαστολέας οισοφάγου, τύπου μπαλονιού, υψηλής πίεσης, κατασκευασμένος από υλικό pebax για την καλύτερη ομοιομορφία στην διαστελλόμενη περιοχή, δια μέσου ενδοσκοπίου, εκπτυσσόμενος σε τρία σταδιακά μεγέθη με την ιδιαιτερότητα της ίδιας διατοσιμότητας και της προκαθορισμένης πίεσης σε κάθε ένα από τα τρία στάδια. Να διαθέτει ειδικά στρογγυλεμένα άκρα (non repered), ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση του φακού απευθείας με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται καθαρότερη απεικόνιση κατά την ενδοσκοπική παρακολούθηση του. Να διατίθεται σε μεγέθη διάμετρος μπαλονιού 6mm έως 20mm και μήκος μπαλονιού 5,5cm και 8cm μήκος καθετήρα 180 και 240εκ. | 4 |
| 30β | Ενδοσκοπικός διαστολέας παχέος εντέρου τύπου μπαλονιού υψηλής πίεσης, κατασκευασμένος από υλικό pebax για την καλύτερη ομοιομορφία στην διαστελλόμενη περιοχή, με ενσωματωμένο οδηγό σύρμα, εκπτυσσόμενος σε τρία σταδιακά μεγέθη με την ιδιαιτερότητα της ίδιας διατασιμότηας κα | 2 |
| 30γ | Ενδοσκοπικός διαστολέας πυλωρού τύπου μπαλονιού υψηλής πίεσης, κατασκευασμένος από υλικό pebax για την καλύτερη ομοιομορφία στην διαστελλόμενη περιοχή, με ενσωματωμένο οδηγό σύρμα, εκπτυσσόμενος σε τρία σταδιακά μεγέθη με την ιδιαιτερότητα της ίδιας διατασιμότητας και της προκαθορισμένης πίεσης σε κάθε ένα από τα τρία στάδια. Να διαθέτει ειδικά στρογγυλευμένα άκρα (non tapered), ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση του φακού απευθείας με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται καθαρότερη απεικόνιση κατά την ενδοσκοπική παρακολούθηση του. Να διατίθεται σε μεγέθη: διάμετρος μπαλονιού 60mm έως 20mm και μήκος μπαλονιού 5,5εκ, μήκος καθετήρα 180 και 240εκ. | 2 |
| 30δ | Συσκευή προώθησης ύδατος και ακριβούς μέτρησης της ασκούμενης πίεσης για τα παραπάνω μπαλόνια. Να φέρει ενσωματωμένη σύριγγα και συνδετικό, αναλογική οθόνη και αναγραφόμενες τιμές σε ΑΤΜ και PCI και μηχανισμό αυτόματης εξαγωγής ύδατος. | 1 |
| 31 | Καθετήρας διαστολικός αχαλασίας οισοφάγου, αεροδιαστολής, ΜΧ, με τέσσερα ακτινοσκιερά σημάδια (δύο στο άκρο και δύο στο μέσο του μπαλονιού). Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη διαμέτρου μπαλονιού 30,35,40mm μήκος μπαλονιού 10εκ καθετήρα 14fr και με οδηγό σύρμα 0,038in Super Stiff. | 2 |
| 32 | Ειδικό σύστημα αεροδιαστολής για αχαλασία με ενσωματωμένο μανόμετρο ακριβούς μέτρησης της πίεσης. | 1 |
| 33 | Καθετήρας διαστολικός αχαλασίας οισοφάγου, πολλαπλών χρήσεων αεροδιαστολής που να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη: διάμετρος μπαλονιού 30,35,40mm μήκος μπαλονιού 10εκ καθετήρα 14fr | 2 |
| 34 | Γειώσεις τύπου Ω με διπλή επιφάνεια επαφής 85 cm2 και ισοδυναμικό δακτύλιο μιας χρήσεως ERBE για γαστρεντερολογική διαθερμία ICC 200 ERBE. | 50 |
| 35 | Kαλώδιο σύνδεσης πολυπεκτόμων για συσκευή ICC200 EA ERBE | 1 |
| 36 | Βρόχος συλλογής πολυπόδων - ξένων σωμάτων | 17 |
| 37 | Παγίδα συλλογής πολυπόδων 5 διαμερισμάτων | 4 |
| 38 | Μονοπολικοί πολυπεκτόμοι μιας χρήσεως με ενσωματωμένο καλάθι σύλληψης, περιστρεφόμενοι. Να προσφέρουν τη δυνατότητα κοπής και σύλληψης των πολυπόδων με μια και μόνη εφαρμογή. Καθετήρας διαμέτρου 2,5mm και μήκους 230εκ. Να διατίθεται σε μεγέθη S,M και L. | 10 |
| 39 | Moνοπολικοί πολυπεκτόμοι μιας χρήσεως με πλεκτό σύρμα και διαβαθμισμένη λαβή. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη S,M και L, μήκος καθετήρα 230εκ και διάμετρος 2,3mm σχήματος oval | 10 |
| 40 | Μονοπολικοί πολυπεκτόμοι μιας χρήσεως με δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο βάση μηχανισμού περιστροφής. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη S,M,L. | 10 |
| 41 | Set ενδοσκοπικής γαστροστομίας. Κατασκευασμένοι από διάφανη σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο (14,20,24)Fr. O καθετήρας γαστροστομίας να είναι αναιρέσιμος χωρίς την εισαγωγή ενδοσκοπίου. Να φέρει αποσπώμενη κεφαλή σίτισης δύο (2) δρόμων, για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων. Η κεφαλή σταθεροποίησης δέρματος να προσφέρει ασφαλή σταθεροποίηση χωρίς την χρήση άλλων συνδετικών. Να φέρει ανατομικά πέλματα για την καθήλωση με το δέρμα και να φέρει αεραγωγούς -οπές για την αποφυγή κατακλίσεων. Ο σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 5mm για την εκτίμηση βάθους. Το set περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα καθώς και βρόγχο σύλληψης. | 7 |
| 42 | Ανταλλακτικοί σωλήνες γαστροστομίας. Κατασκευασμένοι από διάφανη σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο (12-14-16-18-20-22-24-26)fr. Nα φέρει μπαλόνι low profile σταθεροποίησης των 7-10ml. H κεφαλή σταθεροποίησης δέρματος να προσφέρει ασφαλή σταθεροποίηση χωρίς την χρήση άλλων συνδετικών. Να φέρει ανατομικά πέλματα για την καθήλωση με το δέρμα και να φέρει αεραγωγούς -οπές για την αποφυγή κατακλίσεων. Ο σωλήνας σίτισης να φέρει διαγράμμιση ανά 5mm για την εκτίμηση βάθους. Να φέρει ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης δύο δρόμων, για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων. | 5 |
| 43 | Ανταλλακτικοί σωλήνες γαστροστομίας set χαμηλού προφίλ "low prifile". Κατασκευασμένοι από διάφανη σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο (14-16-18-20-24)fr. Nα φέρουν μπαλόνι σταθεροποίησης ανατομικού σχήματος των 5ml. Το σετ να φέρει όλα τα απαραίτητα συνδετικά για σίτιση με σύριγγα και αντλία καθώς και τις κατάλληλες προεκτάσεις. Να φέρουν σύστημα ασφάλειας με τα παραπάνω συνδετικά. Να φέρει ανατομικά πέλματα για την καθήλωση με το δέρμα και να φέρει αεραγωγούς -οπές για την αποφυγή κατακλίσεων. Ο σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 5mm για την εκτίμηση βάθους. Να φέρει ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης δύο (2) δρόμων, για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων. | 1 |
| 44 | Συσκευές μέτρησης, καθετήρες-μπαλόνια για στομίες. Κατασκευασμένοι από ημιδιαφανή σιλικόνη υψηλής διαύγεια σε διάμετρο. Να φέρουν μπαλόνι σταθεροποίησης ανατομικού σχήματος των 5ml. Να φέρουν δίσκο σταθεροποίησης και μέτρησης μεταβλητού μήκους με διαβάθμιση ανά 2ml. | 1 |
| 45 | Set ενδοσκοπικής νιστιδοστομίας. Κατασκευασμένοι από ημιδιαφανή σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο (16-18-22)fr. Να φέρουν μπαλόνι σταθεροποίησης ανατομικού σχήματος των 7 έως 10ml. To set να φέρει συρμάτινο οδηγό για την τοποθέτησή της. Να φέρει ανατομικά πέλματα για την καθήλωση με το δέρμα και να φέρει αεραγωγούς -οπές για την αποφυγή κατακλίσεων. Ο σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 5mm για την εκτίμηση βάθους. Να φέρει ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης δύο (2) δρόμων, για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων. Το μήκος να είναι 1,5cm και το τελικό άκρο να φέρει νήμα τύπου βρόγχου για την μετκίνησή του προ την νήστιδα. | 1 |
| 46 | Set ενδοσκοπικής έπαρσης βλεννογόνου με αιμοστατικό διάλυμα κουλανερίνης. Φιαλίδιο των 4,6ml σε αποστειρωμένη σύριγγα με luerlock. Να περιλαμβάνει βελόνα έγχυσης. Αποσμητικό σπρέι περιττωματικών οσμών. Να εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές σε μορφή Spray χωρίς προωθητικό αέριο. Να είναι τελείως ανώδυνο και φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. | 1 |
| 47 | Καθετήρας ψεκασμού κικλυκής ριπής πολλαπλών χρήσεων μήκου 230εκ. Και διάμετρο 2,3mm | 1 |
| 48 | Kαθετήρες μανομετρίας οισοφάγου πολλαπλών χρήσεων τεσσάρων καταγραφικών σημείων (0-5-10-15)εκ | 1 |
| 49 | Φίλτρα νερού για πλυντήριο soluscope | 5 |
| 50 | Φίλτρα αέρα για πλυντήριο soluscope | 2 |
| 51 | Συσκευή για test στεγανότητος για ενδοσκόπια Fuji | 1 |
| 52 | Οισοφαγογαστρικός καθετήρας Sengstaken Blakenmore να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: | 2 |
|  | α. Aυλός που οδηγεί στο οισοφαγικό μπαλόνι φέρει δύο αυλούς : ένα για εφαρμογή σύριγγας με μικρό μπεκ και ένα για εφαρμογή σύριγγας με μεγάλο μπεκ. |  |
|  | β. Αυλός που οδηγεί στο στομαχικό μπαλόνι |  |
|  | γ. Αυλός για γαστική αναρρόφηση |  |
|  | δ. Αυλος για οισοφαγική αναρρόφηση |  |
| 53 | Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου nitinol πλήρως επικαλυμμένες. Ενδοπροθέσεις οισοφάγου πλέγματος νιτινόλης με την ιδιότητα της θερμική μνήμης. Οι ενδοπροθέσεις να είναι πληρως επικαλυμμένες από άκρο σε άκρο με εσωτερική πολυουραιθάνη πάχους 2mm. Στο ανώτερο και κατώτερο άκρο της ενδοπρόθεσης να φέρει ειδικό μηχανισμό με σιλικονούχο νήμα υψηλής αντοχής για σύγκλιση και εξαγωγή της ενδοπρόθεσης. Το ανώτερο και κατώτερο τμήμα της ενδοπρόθεσης να είναι 22mm και 24mm και το κεντρικό 18mm. Το ωφέλιμο μήκος των ενδοπροθέσεων να είναι (40-70-100-130)mm και το συνολικό μήκος (80-110-140-170)mm. Nα φέρουν 12 ακτινοσκιερά σημεία (δείκτες πλατίνας για το άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό τους). Να είναι προφορτωμένα σε συσκευή των 5,5mm με πλήρη αρίθμηση στην συσκευή για την ακριβή τοποθέτηση τους. | 4 |
| 54 | Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου nitinol με μηχανισμό βαλβίδα anti-reflux και πλήρως επικαλυμμένες. Ενδοπροθέσεις οισοφάγου πλέγματος νιτινόλης με την ιδιότητα της θερμική μνήμής. Οι ενδοπροθέσεις να είναι πλήρως επικαλυμμένες από άκρο σε άκρο με εσωτερική πολυουραιθάνη πάχους 2mm. Στο ανώτερο και κατώτερο άκρο της ενδοπρόθεσης να φέρει ειδικό μηχανισμό με σιλικονούχο νήμα υψηλής αντοχής για σύγκλιση και εξαγωγή της ενδοπρόθεσης. Το ανώτερο και κατώτερο τμήμα της ενδοπρόθεσης να είναι 22mm και 24mm. Nα φέρουν μηχανισμό βαλβίδας anti-refux τύπου "S" στην μεσότητα της ενδοπρόθεσης για την αποφυγή παλλινδρόμησης των γαστρικών υγρών. Το ωφέλιμο μήκος των ενδοπροθέσεων να είναι (45-75-115)mm και το συνολικό μήκος (90-120-160)mm. Να φέρουν 12 ακτινοσκιερά σημεία (δείκτες πλατίνας για τον άμεσο αντινολογικό εντοπισμό τους. Να είναι προφορτωμένα σε συσκευή 7mm με πλήρη αρίθμηση στην συσκευή για την ακριβή τοποθέτησή της. | 1 |
| 55 | Μεταλλικές ενδοπροθέσεις nitinol 12δακτύλου με επικάλυψη. Ενδοπροθέσεις 12δακτύλου πλέγματος νιτινόλης με την ιδιότητα της θερμικής μνήμης. Οι ενδοπροθέσεις να φέρουν επικάλυψη εσωτερικής πολυουραιθάνης πάχους 2cm από το τελικό τους άκρο. Η διάμετρος του καθετήρα να είναι 10fr για διενδοσκοπική τοποθέτηση. Η διάμετρος της ενδοπρόθεσης να είναι 18mm και 22mm. To μήκος της συσκευής να είναι 180cm. Να φέρουν μηχανισμό σύγκλισης και ανάσυρσης της ενδοπρόθεσης μέχρι και το 80% από τη διαδρομή απελευθέρωσης. Να φέρουν κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0.35" και 0,38". Το ωφέλιμο μήκος των ενδοπροθέσεων ναι είναι (32-62-82-102)mm και το συνολικό μήκος (60-90-110-130)mm. Nα φέρουν 12 ακτινοσκιερά σημεία (δείκτες πλατίνας για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό τους). Να φέρει χρωματική ένδειξη στην συσκευή για την ανάσυρση και την πλήρη έκπτυξη της ενδοπρόθεσης. | 1 |
| 56 | Μεταλλικές ενδοπροθέσεις παχέος εντέρου Nitinol. Ενδοπροθέσεις παχέος εντέρου πλέγματος νιτινόλης με την ιδιότητα της θερμικής μνήμης. Η διάμετρος του καθετήρα να είναι 10fr για διενδοσκοπική τοποθέτησή τους. Η διάμετρος της ενδοπρόθεσης να είναι 22mm. Το μήκος της συσκευής να είναι 210cm. Να φέρουν μηχανισμό σύγκλισης και ανάσυρσης της ενδοπρόθεσης μέχρι και το 80% από τη διαδρομή απελευθέρωσης. Να φέρουν κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0,35" και 0,38". Το ωφέλιμο μήκος των ενδοπροθέσεων να είναι (40-70-100)mm και το συνολικό μήκος (80-110-140)mm. Nα φέρουν 12 ακτινοσκιερά σημεία (δείκτες πλατίνας για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό τους). Να φέρει χρωματική ένδειξη στην συσκευή για την ανάσυρση και την πλήρη έκπτυξη της ενδοπρόθεσης. | 1 |
| 57 | Μεταλλικές ενδοπροθέσεις παχέος εντέρου nitinol με επικάλυψη αφαιρούμενες. Ενδοπροθέσεις παχέος εντέρου πλέγματος νιτινόλης με την ιδιότητα της θερμικής μνήμης. Η διάμετρος της ενδοπρόθεσης να είναι 28mm. Το μήκος της συσκευής να είναι 90cm. Nα φέρουν μηχανισμό σύγκλισης και ανάσυρησης της ενδοπρόθεσης μέχρι και το 80% από τη διαδρομή απελευθέρωσης. Να φέρουν κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0,35" και 0,38". Το ωφέλιμο μήκος των ενδοπροθέσεων να είναι (46-66)mm και το συνολικό μήκος (60-90)mm. Nα φέρουν 12 ακτινοσκιερά σημεία (δείκτες πλατίνας για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό τους). Να φέρουν νήμα σύγκλισης και εξαγωγής της ενδοπρόθεσης με διπλό σιλικονούχο νήμα. | 1 |
| 58 | Πλαστική αυτοδιατεινόμενη ενδοπρόθεση πεπτικού κατασκευασμένη από Polyester πλήρως επικαλυμμένη εσωτερικά από σιλικόνη. Παρέχει τη δυνατότητα αφαίρεσης και τοποθέτησης του στεντ. Η ενδοπρόθεση να προωθείται επί οδηγού σύρματος και να φέρει ενδοσκοπικούς - ακτινοσκοπικούς δείκτες στα άκρα και το μέσον της, για την ακριβή τοποθέτησής της. Να διατίθεται σε μήκη 90mm, 120mm και 150mm και διαμέτρου 16mm, 18mm και 21mm. | 1 |