ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ: Ε. Μητσοπούλου

ΤΗΛ: 213 2058348

FAX: 213 2058614

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No 07/2013

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)

4. την υπ’ αριθμ. 6588/21.07.2011 ΚΥΑ Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1650/Β/25-7-2011) περί έγκρισης ΠΠΥΥ 2011

5. την υπ’ αριθμ.  11/26.04.2013 θ.14ο ΗΔ απόφαση ΔΣ περί έγκρισης προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΦΟΡΕΙΩΝ»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια

«ΦΟΡΕΙΩΝ»

προϋπολογισμού δαπάνης 45.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής την 25.06.2013, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 π.μ. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Πρωτόκολλο).

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ

γ)  4% φόρος προμηθευτών

δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας

ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΙΟ     Τ.Ε.Π. ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το    φορείο να είναι κατάλληλο για   χρήση σε τμήματα επειγόντων περιστατικών -

αντίστοιχες κλινικές.

Να διαθέτει επιφάνεια κατάκλισης τριών (3) τμημάτων κατασκευασμένη από

ακτινοδιαπερατό υλικό   ρυθμιζόμενα με μηχανισμό αερίου (gas spring).

Να    φέρει   στη βάση του σκελετού στηρίξεως κάλυψη των μηχανικών μερών από

θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό και κατάλληλη θέση   για την φύλαξη των   ρούχων   του

ασθενή   και   θήκη   02.

Ο σκελετός του φορείου να είναι κατασκευασμένος από ισχυρό χαλύβδινο σωλήνα

(αντισκωριακή επεξεργασία).

Το φορείο να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης της επιφάνειας κατάκλισης με ποδομοχλό.

Δυνατότητα μεταβολής ύψους[60-90]cm περίπου.

Δυνατότητα κινήσεων πλάτης(0-75°) ,μηρών, (0-20°)και γονάτων (0-10°)       περίπου.

Να λαμβάνει θέσεις trendelenburg και antitrendelenburg (κλίση 10υ περίπου).

Εξωτερικές διαστάσεις «2100X800»mm περίπου .

Διαστάσεις επιφάνειας κατάκλισης] 1900X650 mm] περίπου.

Το φορείο να διαθέτει 4 τροχούς μεγάλης διαμέτρου(περίπου 200 mm).

Οι δύο τροχοί να φέρουν σύστημα ταυτόχρονης πέδησης με ποδοπεντάλ. Να διαθέτει

σύστημα κατεύθυνσης.

Να φέρει ανακλινόμενα πλαϊνά   προστατευτικά ,τα οποία να ασφαλίζουν τον ασθενή κατά

την μεταφορά του ,να διαθέτουν σύστημα σταθεροποίησης και να διαθέτουν σύστημα

άμεσης απελευθέρωσης για την γρήγορη φύλαξη τους σε περίπτωση επειγόντων

περιστατικών.

Να   φέρει περιστρεφόμενες υποδοχές για στήριξη οροστηλών, με δυνατότητα αυξομείωσης

του ύψους της οροστήλης και ένα στατώ ορού.

Να διαθέτει προστατευτικούς προσκρουστήρες στις 4 γωνιές του και   προσθαφαιρούμενες

χειρολαβές στο άνω και κάτω τμήμα του σκελετού.

Να συνοδεύεται με στρώμα αντίστοιχων τμημάτων, πάχους   τουλάχιστον 5cm και στατώ

Ορού δύο πλαστικών άγκιστρων.

Να συνοδεύεται απαραιτήτως από επιφάνεια   μεταφοράς ασθενών, κατασκευασμένη από

συμπαγές, αντιστατικό ακτινοδιαπερατό   υλικό με αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Να είναι ελαφριάς   κατασκευής με   εργονομικό   σχεδιασμού   με ατραυματικά άκρα   και

να φέρει   περιμετρικά χειρολαβές για την   εύκολη και ασφαλή μεταφορά των ασθενών.

Συνολικών διαστάσεων (180X50 cm(MXΠ) περίπου].

Να   παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την παράδοση και κάλυψη

ανταλλακτικών και τεχνική υποστήριξη (SERVICE) για το χρονικό   διάστημα των

δέκα(10) ετών.

Να διαθέτει πρότυπα ασφαλείας βάσει   της έκδοσης   60601-1   έκδοση 3 (τρία)

Η προμηθεύτρια   εταιρεία    απαραίτητα   να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2000

Τόσο    για   εγκατάσταση   και τεχνική   υποστήριξη.