ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ.

ΤΗΛ: 213 2058371

FAX: 213 2058614

anastach@sismanoglio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No 20/2013

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν4052/2012

5. την υπ’αριθ. 19/20.06.2013,θ. 46ο  Η.Δ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ »

προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την  27/08/2013, ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται  στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ

γ)  4% φόρος προμηθευτών

δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας

ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |  | 331 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | : | ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ | : | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ |  |  |  |  |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | : | Γιάννης Καψουλάκης |  | ΜΑΡΟΥΣΙ: |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | : | 213-20.58.444 |  | ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡΩΤ.: |  |  |
| ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ.Τ.Υ. | : | 829 |  | ΦΑΚΕΛΟΣ: | Φ.2.17 |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ | : | 28/5/2013 |  | ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: | input.doc |  |
| Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611 |  |  |  |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την προμήθεια-ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ»

- 1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύει την εισήγηση Τ331-Ε-2013-Σ0829 με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 829/28-5-2013 και αφορά την προμήθεια-ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ». Η προμήθεια αναφέρεται στην αντικατάσταση όσων πυροσβεστήρων δεν μπορούν να αναγομωθούν ή όσων έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στα ανωτέρω κτίρια του Νοσοκομείου χρησιμοποιούνται συνολικά 653 πυροσβεστήρες. Ως προς το είδος και τον τύπο του υλικού γόμωσης, το Νοσοκομείο διαθέτει:

- Φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως PA 3 Kg, 6 Kg, 12 Kg.

- Τροχήλατους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως PA 25 Kg, 50 Kg.

- Αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως PO 6 Kg, 12 Kg.

- Φορητούς πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 5 Kg, 35 Kg, 45 Kg.

- Φορητούς πυροσβεστήρες αφρού AMEREX 25 Kg.

- Πυροσβεστήρες HFC KIDDE 160 Kg.

- Φορητούς πυροσβεστήρας FM 200 (HFC-227ea) 25 Kg, 45 Kg.

Η εκτέλεση των όρων της συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005), τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ-3, ΕΛΟΤ ΕΝ-1866-98 και ΕΛΟΤ ΕΝ-615.

Οι νέοι πυροσβεστήρες που θα αντικαταστήσουν όσους αποσυρθούν θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005), θα φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω Υ.Α. και θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001.

Η κωδικοποίηση υπηρεσιών και υλικών και η εναρμόνιση σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 έχει ως εξής:

- NACE 33.12.19.01: Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων

- NACE 33.12.19.02: Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων

- NACE 33.12.19.03: Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών

- CPV 24951210-0: Σκόνη γόμωσης πυροσβεστήρων

- CPV 24951220-3: Μέσα γόμωσης πυροσβεστήρων

- CPV 24951230-6: Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων

- 2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος

Η ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την προμήθεια-ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Νοσοκομείου, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κατάλληλα πιστοποιημένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι:

2.1. Να διαθέτει άδεια λειτουργίας για αναγόμωση-συντήρηση πυροσβεστήρων-κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, πιστοποιητικό ISO 9001-2008 για τις παραπάνω δραστηριότητες.

2.2. Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005).

2.3. Να διαθέτει πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 14132/618/01, (ΦΕΚ Β’ 1626/6-12-2001) και Υ.Α. 12436/706/11, (ΦΕΚ Β’ 2039/13-9-2011).

2.4. Να διαθέτει πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005).

- 3. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος

Ο ανάδοχος, που θα αναλάβει την προμήθεια-ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Νοσοκομείου, θα πρέπει:

3.1. Να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών, προκειμένου να γνωρίσει επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

3.2. Να καταθέσει αναλυτική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τις ποσότητες, την τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς το ΦΠΑ, για κάθε είδους εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί και για κάθε είδος πυροσβεστήρα.

3.3. Να καταθέσει πλήρη προσφορά με τιμές ανά μονάδα μέτρησης, όλων των ανταλλακτικών που πιθανόν να χρειαστούν κατά την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων.

3.4. Να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σταδιακά και με ασφάλεια, αφήνοντας μία ποσότητα πυροσβεστήρων αντικατάστασης για το χρονικό διάστημα που θα συντηρεί τους πυροσβεστήρες του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των εν λόγω πυροσβεστήρων αντικατάστασης από πλευράς του Νοσοκομείου, λόγω έκτακτης ανάγκης εκδήλωσης πυρκαγιάς, το κόστος αναγόμωσης δεν θα περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.

3.5. Να συλλέγει τους πυροσβεστήρες από τα σημεία που θα υποδειχθούν από τα αρμόδια άτομα πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και θα τους επανατοποθετεί με ευθύνη του στα ίδια σημεία, μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

3.6. Να καταθέσει τεχνικό φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

Α) Την πλήρη τεχνική περιγραφή των εργασιών στις οποίες πρόκειται να προβεί.

Β) Την παρεχόμενη χρονική εγγύηση των προσφερομένων εργασιών-ειδών.

Γ) Την άδεια λειτουργίας για αναγόμωση-συντήρηση πυροσβεστήρων-κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, πιστοποιητικό ISO 9001-2008 για τις παραπάνω δραστηριότητες.

Δ) Το πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 14132/618/01, (ΦΕΚ Β’ 1626/6-12-2001) και Υ.Α. 12436/706/11, (ΦΕΚ Β’ 2039/13-9-2011).

Ε) Το πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005).

ΣΤ) Το πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005).

- 4. Αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, που θα αναλάβει την προμήθεια-ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Νοσοκομείου:

4.1. Ως προς τα διαστήματα συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 5 της Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πίνακα με τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες, εναρμονισμένο με το παράρτημα ΙΙΙ.

4.2. Ως προς τις διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράτημα IV της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα IV.

4.3. Ως προς τις διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα V της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα V.

4.4. Ως προς τις διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα VI της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα VΙ.

4.5. Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα εναρμονιστούν με την εγκύκλιο του 15325/871/26-6-2008 Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφορικά με την τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες.

4.6. Το χρονικό διάστημα της υλοποίησης της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τις 3 εβδομάδες, από την ημέρα υπογραφής της.

4.7. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγγύηση ενός έτους, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες, θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι αποδεκτά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με την παράδοσή τους θα προσκομιστούν την Τεχνική Υπηρεσία πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων, μητρώα συντήρησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4.8. Συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί και η συντήρηση-έλεγχος των ηλεκτρικών πινάκων κατάσβεσης των συστημάτων FM 200 και KIDDE, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης.

- 5. Αναλυτική κατάσταση πυροσβεστήρων

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση των προς έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών. Η ποσότητες των πυροσβεστήρων έχουν υπολογιστεί, σύμφωνα με τις παλαιότερες καταστάσεις και ο Ανάδοχος θα θεωρήσει ότι θα υπάρχει μία αυξομείωση της τάξεως του ±10%.

| Α/Α | Περιγραφή | Τεμ | Χώρος |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ |  |  |  |
| ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ & ΚΤΙΡΙΟ Ν4 |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 227 | ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΑ |
| 2 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 12 Kg, ABCE | 30 | ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΑ |
| 3 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 5 Kg, BCE | 45 | ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΑ |
| 4 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής PO 6 Kg, ABCE | 3 | ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΑ |
| 5 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 50 Kg, ABCE | 2 | ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Ν4 |
| 6 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 45 Kg, BCE | 4 | ΧΩΡΟΣ ΦΙΑΛΩΝ Ο2 Ν4 |
| 7 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 45 Kg, BCE | =7 | ΠΙΝΑΚΕΣ Υ.Τ. Ν4 |
| 8 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 45 Kg, BCE | 3 | Η/Ζ Ν4 |
| 9 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 45 Kg, BCE | 11 | ΠΙΝΑΚΕΣ Χ.Τ. Ν4 |
| 10 | Πυροσβεστήρες αφρού AMEREX AFFF 25 Kg, ABE | 3 | ΜΑΓΕΡΕΙΑ |
| 11 | Πυροσβεστήρες αφρού KIDDE HFC 160 Kg, ABCE | 1 | CONTROL ROOM |
| ΚΤΙΡΙΟ Ν3 |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 162 | ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ |
| 2 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 5 Kg, BCE | 35 | ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ |
| 3 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 50 Kg, ABCE | 3 | ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Ν3 |
| 4 | Πυροσβεστήρας FM 200 (HFC-227ea) 45 Kg, ABCE | 3 | ΗΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ-UPS Ν3 |
| 5 | Πυροσβεστήρας FM 200 (HFC-227ea) 25 Kg, ABCE | 3 | ΗΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ-UPS Ν3 |
| 6 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 35 Kg, BCE | 4 | ΗΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ-UPS Ν3 |
| 7 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 50 Kg, ABCE | 3 | ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Ν3 |
| ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ |  |  |  |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 16 |  |
| 2 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 3 Kg, ABCE | 2 |  |
| 3 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής PO 6 Kg, ABCE | 2 |  |
| 4 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 5 Kg, BCE | 1 |  |
| 5 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής PO 12 Kg, ABCE | 2 |  |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 18 |  |
| 2 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 12 Kg, ABCE | 4 |  |
| 3 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής PO 6 Kg, ABCE | 2 |  |
| 4 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 5 Kg, BCE | 7 |  |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 12 |  |
| 2 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 12 Kg, ABCE | 7 |  |
| 3 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 25 Kg, ABCE | 2 |  |
| 4 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής PO 12 Kg, ABCE | 7 |  |
| 5 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής PO 6 Kg, ABCE | 1 |  |
| ΔΟΜΕΣ |  |  |  |
| ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 6 |  |
| 2 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 5 Kg, BCE | 1 |  |
| ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 3 |  |
| 2 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 12 Kg, ABCE | 2 |  |
| 3 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής PO 12 Kg, ABCE | 1 |  |
| ΞΕΝΩΝΑΣ «ΟΡΜΟΣ» |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 4 |  |
| 2 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 5 Kg, BCE | 1 |  |
| ΞΕΝΩΝΑΣ «ΣΠΙΤΙ» |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 1 |  |
| 2 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 12 Kg, ABCE | 2 |  |

- 6. Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων

Ακολουθεί συγκεντρωτική κατάσταση των προς έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 6.

| 1 | Πυροσβεστήρας FM 200 (HFC-227ea) 25 Kg, ABCE | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Πυροσβεστήρας FM 200 (HFC-227ea) 45 Kg, ABCE | 3 |
| 3 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 12 Kg, ABCE | 45 |
| 4 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 3 Kg, ABCE | 2 |
| 3 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 25 Kg, ABCE | 2 |
| 5 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 50 Kg, ABCE | 8 |
| 6 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 Kg, ABCE | 449 |
| 7 | Πυροσβεστήρες αφρού AMEREX AFFF 25 Kg, ABE | 3 |
| 8 | Πυροσβεστήρες αφρού KIDDE HFC 160 Kg, ABCE | 1 |
| 9 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 35 Kg, BCE | 4 |
| 10 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 45 Kg, BCE | 25 |
| 11 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 5 Kg, BCE | 90 |
| 12 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής PO 12 Kg, ABCE | 12 |
| 13 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής PO 6 Kg, ABCE | 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ τεμαχίων |  | 653 |

- 7. Λοιπές υποχρεώσεις

7.1. Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση  από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τέλος οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

7.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Μετά το πέρας των εργασιών και την επιστροφή των πυροσβεστήρων ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία πλήρες μητρώο των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και μητρώο των πυροσβεστήρων στο οποίο θα αναφέρεται ο τύπος και ο χώρος που βρίσκεται.

Οι πυροσβεστήρες, που θα διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση, με ευθύνη του Αναδόχου, δεν θα αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, αφού προηγουμένως καταγραφούν. Οι πυροσβεστήρες αυτοί θα αντικαθίστανται εάν η δαπάνη προμήθειας, αθροιζόμενη με τις λοιπές δαπάνες συντήρησης και αναγόμωσης δεν ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της σύμβασης. Για τα λοιπά ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο τύπος των πυροσβεστήρων, οι ποσότητες και το αναλυτικό κόστος προμήθειάς τους.

Κατά την παραλαβή των συντηρημένων-αναγομωμένων πυροσβεστήρων, η Τεχνική Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία τους. Τα δείγματα μπορούν να φτάσουν μέχρι το 5% του αριθμού των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και 2% του αριθμού των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα. Η πλήρωση των πυροσβεστήρων που θα δοκιμαστούν βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00’ π.μ. έως 15.00’ μ.μ.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

|  |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ |
|  |  | ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |