ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ:  Ε. Μητσοπούλου	   ΗΜΕΡ:

ΤΗΛ: 213 2058348                                                                     AΡ. ΠΡΩΤ.:

FAX: 213 2058614

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No 33Α/2012

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)

5. την υπ’ αριθμ. 6588/21.07.2011 ΚΥΑ Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1650/Β/25-7-2011) περί έγκρισης ΠΠΥΥ 2011

6. την  υπ’ αριθμ. 8414/3-10-11 εγκύκλιο της ΕΠΥ «οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2011, πιστώσεις 2012

7.την υπ’ αριθμ. 34/14-11-12, θ 3ο ΗΔ απόφαση του ΔΣ περί επαναπροκηρύξεως του ΠΔ 33 2012 με νέες τεχνικές προδιαγραφές

8. την υπ’ αριθμ. 14168/26.06.2012 δημοσίευση περίληψης διακηρύξεων διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2011-12

επαναπροκηρύσσουμε

Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια

«  ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ »

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:   42514320-1

προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την  27.03.2013, ημέρα  Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ..

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται  στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ

γ)  4% φόρος προμηθευτών

δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας

ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Φίλτρα ύγρανσης – θέρμανσης – αντιμικροβιακά για τους αναπνευστήρες της ΜΕΘ.

1.Να είναι αποστειρωμένα, (μιας χρήσης) και να έχουν εύκαμπτο τμήμα πλαστικού σωλήνα (σπιράλ), ώστε να διευκολύνεται η σύνδεσή του με τον ενδοτραχειακό σωλήνα χωρίς κίνδυνο μετακίνησης.

2.Να είναι καλοί εναλλάκτες θερμότητας-υγρασίας και να αποδίδουν φυσιολογικά επίπεδα ύγρανσης (99% σχετικής υγρασίας στους 36,8οC και 100% στους 37οC).

3.Οι προεκτάσεις των αναπνευστήρων να λειτουργούν σαν εναλλάκτες υγρασίας – θερμοκρασίας .

4.Να έχουν υποδοχή με πώμα για σύνδεση με καπνογράφο.

5.Να έχουν μεμβράνη από υλικό που να μην προκαλεί βλάβη στον άρρωστο.

6.Να μην χρειάζονται αλλαγή συχνότερα των 24 ωρών λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων.

7.Να έχουν το ελάχιστο δυνατό βάρος (μικρότερο των 40 γρ.)

8.Να έχουν νεκρό όγκο μικρότερο των 50 ml.

9.Να κατακρατούν τουλάχιστον 99,999% των σωματιδίων, των μικροβίων και των ιών για χρήση μέχρι 24 ώρες.

10.Να συμπεριφέρονται απολύτως υδρόφοβα που σημαίνει να μην εμφανίζουν εμφανή σταγονίδια νερού στο φίλτρο, ακόμα και μετά από 24ωρη χρήση.

./.

-2-

11.Nα έχουν μικρή αντίσταση στον αέρα, ακόμη και μετά παρατεταμένη χρήση (<2,5cm H2O για ροή 60 1/min).

12.Nα παρουσιάζουν απώλεια νερού μικρότερη από 10mg/lit εισπνεόμενου (αναπνεόμενου) αέρα μετά 24ωρη χρήση.

13.Να έχουν απόδοση υγρασίας σε Vt 500ml τουλάχιστον 30.5 mg/l για 24ωρη χρήση.

14.Να διατίθενται τόσο σε ατομική συσκευασία, το φίλτρο μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνα, όσο και σε ατομική συσκευασία ξεχωριστά το φίλτρο και ξεχωριστά ο σπιράλ σωλήνας.

15.Κάθε εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει ξεχωριστά σε κάθε προδιαγραφή παρουσιάζοντας επιστημονικές εργασίες, πιστοποιητικά τεκμηρίωσης, δείγματα και ενημερωτικά φυλλάδια κατά προτίμηση ξενόγλωσσα, εφόσον υπάρχουν.