ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ:  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5753/7-3-2013

ΤΗΛ: 213 2058394

FAX: 213 2058614                ΒΕΔΙ4690Ω5-46Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  No ΠΔ 6/2013

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012

5.την υπ’ αριθμ.  3/12-2-2013, θ. 5ο ΗΔ απόφαση ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμoύ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια:

«ΣΥΡΙΓΓΕΣ »

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 33141310-6

προϋπολογισμού δαπάνης  44.961,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την  26/3/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται  στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α)  ΜΤΠΥ 1,5%

β)  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% ΕΠΙ ΜΤΠΥ

γ)  ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ ΧΑΡΤ.ΜΤΠΥ

δ)  ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2%

ε)   ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%

στ) ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ(Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4.  Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Επισημαίνεται ότι εάν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα κατακυρωθεί ο αντίστοιχος διαγωνισμός του ΠΠΥΥ 2011 που διενεργείται από άλλο Νοσοκομείο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής ή άλλη υπερκείμενη αρχή, η ισχύς της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον παρόντα πρόχειρο διαγωνισμό, θα διακοπεί.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

- TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 881/ τ. Β8-8-91)

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

- ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ «ΤΥΠΟΥ Β»  (ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ΄ ΟΛΑ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ :

1. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΕΙΝΑΙ :

- ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ  , ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΛΙΚΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΥΛΙΣΚΟ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ, ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΤΑ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ.

- ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΠ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΩΣΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ.

2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΕΘΝΩΣ.

-       ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΩΝ

- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

3. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

4. ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

-       ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ

- ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ

- ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΔΕΫΔΗ»  ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΔΕΫΔΗ , ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

5. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΚΑΤΑ ISO 9001 , ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ

- ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

6. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

7. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΚΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  , ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ  , ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

8. ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ( ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ).

- ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Α. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ.

- ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΩΣ:

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

- ΕΙΔΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

- Σύριγγες 1ml  : 38.000 τεμάχια

Σύριγγες 2,5ml : 132.000 τεμάχια

Σύριγγες 5ml : 223.000 τεμάχια

Σύριγγες 10ml : 270.000 τεμάχια

Σύριγγες 20ml : 130.000 τεμάχια

Σύριγγες 60ml με μεγάλο μπεκ : 15.000 τεμάχια

Σύριγγες 60ml με μικρό μπεκ : 9.800 τεμάχια