A/A 6

i)ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖA ΑΠΟ 100% ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 50Χ70mm

Το προϊόν θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να είναι απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα  κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C), υποαλλεργική,βιοσυμβατή ,μη τοπική , να απορροφά υγρά 5-10φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση  καθώς και να  απορροφάται πλήρως. Η προσφερόμενη γάζα πρέπει διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να προσφέρεται στις παρακάτω διαστάσεις: 50x70mm. Το προϊόν θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE  πάνω στο οποίο να αναγράφεται ότι ανήκει στην κατηγορία ΙΙΙ (CLASS III). Επίσης να έχει αντιβακτηριδιακή δράση και να προσκομίζεται επίσημο φυλλάδιο του εργοστασίου που να το επιβεβαιώνει

ii)ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖA ΑΠΟ 100% ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 100Χ200mm

Το προϊόν θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να είναι απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα  κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C), υποαλλεργική,βιοσυμβατή ,μη τοπική , να απορροφά υγρά 5-10φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση καθώς και να  απορροφάται πλήρως. Η προσφερόμενη γάζα πρέπει διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να προσφέρεται στις παρακάτω διαστάσεις: 100X200mm. Το προϊόν θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE  πάνω στο οποίο να αναγράφεται ότι ανήκει στην κατηγορία ΙΙΙ (CLASS III). Επίσης να έχει αντιβακτηριδιακή δράση και να προσκομίζεται επίσημο φυλλάδιο του εργοστασίου που να το επιβεβαιώνει

iii)ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖA ΑΠΟ 100% ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 50Χ350mm

Το προϊόν θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να είναι απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα  κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C), υποαλλεργική,βιοσυμβατή ,μη τοπική , να απορροφά υγρά 5-10φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση σε 1-5 λεπτά καθώς και να  απορροφάται πλήρως. Η προσφερόμενη γάζα πρέπει διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να προσφέρεται στις παρακάτω διαστάσεις: 50x350mm. Το προϊόν θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE  πάνω στο οποίο να αναγράφεται ότι ανήκει στην κατηγορία ΙΙΙ (CLASS III). Επίσης να έχει αντιβακτηριδιακή δράση και να προσκομίζεται επίσημο φυλλάδιο του εργοστασίου που να το επιβεβαιώνει