Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Σισμανογλείου 1

15 126 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη κας Θεοχαροπούλου,

Τμήμα Οικονομικού- Γραφείο Προμηθειών

# Αργυρούπολη, 03 Οκτωβρίου 2016

Θέμα:	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ) CPV 33184100-4

Σχετ: 	Αποφάσεις της ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί Διαδικασίας Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών:

- Υπ' αριθμ. 65/17-07-2015/21/07/2015 (θ. 1°) (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ)

- Υπ' αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 (Θ. 1 ο)(ΑΔΑ: 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)

- Υπ' αριθμ. 68/14-12-2015 (Θ. 6ο) (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι)

- Υπ' αριθμ. 71/13.01.2016/19-01-2016 (Θ. 5ο) (ΨΒ4Ζ465ΦΥΟ-Γ23)

- Υπ' αριθμ. 73/12-2016 (Θ. 5ο)(ΑΔΑ:62ΚΡ465ΦΥΟ-6Ξ7)

- Υπ' αριθμ. 76/03-03-2016 (Θ. 2ο)(ΑΔΑ:6ΨΙΙ465ΦΥΟ-ΜΤΥ)

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ) CPV 33184100-4, που αναρτήσατε στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, με αριθμ Πρωτ. 20605 από 19/09/2016, παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας που προτείνουμε να συμπεριληφθούν στον διαγωνισμό, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής, της υψηλής ποιότητας υλικών και της καλύτερης κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

- Αυτοκόλλητο ατραυματικό προσχηματισμένο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα με οπή για ανοικτή αποκατάσταση βουβωνοκήλης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη επίστρωση αυτοκολλώδους γέλης από PVP και PEG, διάσταση 6Χ13cm.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

Με την χρήση αυτοκόλλητου πλέγματος δεν απαιτείται η χρήση ραμμάτων για στην στερέωση του με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος, το κόστος της επέμβασης και ο μετεγχειρητικός πόνος για τον ασθενή. Με την χρήση ημιαπορροφήσιμου πλέγματος χαμηλού βάρους παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της αποκατάστασης.

- Αυτοκόλλητο ατραυματικό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα για ανοικτή αποκατάσταση κοιλιοκήλης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη επίστρωση αυτοκολλώδους γέλης από PVP και PEG, διαστάσεις 10x15, 15Χ20, 20X25, 30X30cm.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

Με την χρήση αυτοκόλλητου πλέγματος δεν απαιτείται η χρήση ραμμάτων για στην στερέωση του με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος, το κόστος της επέμβασης και ο μετεγχειρητικός πόνος για τον ασθενή. Με την χρήση ημιαπορροφήσιμου πλέγματος χαμηλού βάρους παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της αποκατάστασης.

- Τρισδιάστατο πλέγμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης με μεγάλα διάκενα & μαλακή δομή, με ειδικό ανατομικό σχήμα για τη δεξιά και την αριστερή πλευρά που προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς μηχανική καθήλωση. Να προσφερθούν σε διάφορες διαστάσεις, Δεξί και Αριστερό.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Με την χρήση πλέγματος από πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό, χωρίς να μειώνεται η δύναμη αποκατάστασης.

- Ο σχεδιασμός με ανατομικό σχήμα επιτρέπει την πλήρη κάλυψη της βουβωνικής χώρας, χωρίς να απαιτείται ισχυρή καθήλωση με κλιπ ή ράμματα με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος, το κόστος της επέμβασης και ο μετεγχειρητικός πόνος για τον ασθενή.

- Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο, από πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης και απορροφήσιμο δακτύλιο με εγκοπή και τσέπη εισαγωγής, για αποκατάσταση βουβωνοκήλης. Διάσταση M, L.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Με την χρήση πλέγματος από πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό, χωρίς να μειώνεται η δύναμη αποκατάστασης.

- Ο σχεδιασμός με ενσωματωμένο δακτύλιο και τσέπη εισαγωγής βοηθά στην ευκολότερη τοποθέτηση, χωρίς να απαιτείται η χρήση ραμμάτων με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος, το κόστος της επέμβασης και ο μετεγχειρητικός πόνος για τον ασθενή.

- Με το αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα είναι δυνατή η αποκατάσταση βουβωνοκήλης με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές TREPP και ON-STEP.

- Αυτοεκπτυσσόμενο ημι-απορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA, με δακτύλιο έκπτυσης, τσέπη και ιμάντες καθήλωσης, για αποκατάσταση ομφαλοκήλης και επιγαστρικής κήλης. Διαστάσεις 4,3Χ4,3cm, 6,4Χ6,4cm, 8Χ8cm

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Με την χρήση ημιαπορροφήσιμου πλέγματος χαμηλού βάρους παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της αποκατάστασης.

- Η υδρογέλη διαθέτει αντισυμφυτική ιδιότητα η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με εφύγρανση ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του χειρουργείου και να καλύψει κάθε σημείου του πλέγματος πολυπροπυλενίου για παράδειγμα περιμετρικά στα άκρα του ή/ και του καθηλωτικού μέσο στερέωσης σε αντίθεση με άλλες αντισυμφυτικές ουσίες, αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία συμφύσεων, συριγγίων και επιπρόσθετων επιπλοκών στον ασθενών από αυτές.

- Οι απορροφήσιμες ίνες PGA διασφαλίζουν τη συγκράτηση των δύο υλικών (μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και αντισυμφυτική μεμβράνη) κατά την περίοδο ενσωμάτωσης του πλέγματος στους ιστούς, παρέχοντας προστασία από την δημιουργία συμφύσεων με το πλέγμα.

- Ο δακτύλιος έκπτυσης διευκολύνει στην εισαγωγή και τοποθέτηση του πλέγματος από μισή τομή σε σχέση με τα συμβατικά πλέγματα βοηθώντας στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς. Ταυτόχρονα συγκρατεί το πλέγμα ανοικτό στην θέση του και σε συνδυασμό με την βοήθεια των ιμάντων και της τσέπης στερέωσης απλοποιεί την καθήλωση του μειώνοντας τον χειρουργικό χρόνο.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή και δυνατή αποκατάσταση του ασθενή συντελώντας στην μείωση των υποτροπών ή επιπλοκών. Κατ’ επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ.

- Αυτοεκπτυσσόμενο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA,  με απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυσης και τσέπη στερέωσης. Διαστάσεις: 7,6x7,6cm, 11,4x11,4cm, 8Χ12cm, 11Χ14cm, 13,8Χ17,8cm, 15,5Χ25,7cm, 19,6Χ24,6cm, 22,1x27,1cm, 27,4Χ34,9cm.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Με την χρήση ημιαπορροφήσιμου πλέγματος χαμηλού βάρους παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της αποκατάστασης.

- Η υδρογέλη διαθέτει αντισυμφυτική ιδιότητα η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με εφύγρανση ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του χειρουργείου και να καλύψει κάθε σημείου του πλέγματος πολυπροπυλενίου για παράδειγμα περιμετρικά στα άκρα του ή/ και του καθηλωτικού στερέωσης σε αντίθεση με άλλες αντισυμφυτικές ουσίες αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία συμφύσεων, συριγγίων και επιπρόσθετων επιπλοκών στον ασθενών από αυτές.

- Oι απορροφήσιμες ίνες PGA διασφαλίζουν τη συγκράτηση των δύο υλικών (μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και αντισυμφυτική μεμβράνη) κατά την περίοδο ενσωμάτωσης του πλέγματος στους ιστούς, παρέχοντας προστασία από την δημιουργία συμφύσεων με το πλέγμα.

- Ο απορροφήσιμος δακτύλιος έκπτυσης διευκολύνει στην εισαγωγή και τοποθέτηση του πλέγματος από μισή τομή σε σχέση με τα συμβατικά πλέγματα βοηθώντας στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς. Ταυτόχρονα συγκρατεί το πλέγμα ανοικτό στην θέση του και σε συνδυασμό την τσέπη στερέωσης απλοποιεί την καθήλωση μειώνοντας τον χειρουργικό χρόνο.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή και δυνατή αποκατάσταση του ασθενή συντελώντας στην μείωση των υποτροπών ή επιπλοκών. Κατ’ επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ.

- Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Διαστάσεις: 11,4x11,4cm, 15x15cm, 20x20cm, 10,2x15,2cm, 15,2x20,3cm, 15,2x25,4cm, 17,8x22,9cm, 20,3x25,4cm, 25,4x33cm, 30,5x35,.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Με την χρήση ημιαπορροφήσιμου πλέγματος χαμηλού βάρους παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της αποκατάστασης.

- Η υδρογέλη διαθέτει αντισυμφυτική ιδιότητα η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με εφύγρανση ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του χειρουργείου και να καλύψει κάθε σημείου του πλέγματος πολυπροπυλενίου για παράδειγμα περιμετρικά στα άκρα του ή/ και του καθηλωτικού στερέωσης σε αντίθεση με άλλες αντισυμφυτικές ουσίες αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία συμφύσεων, συριγγίων και επιπρόσθετων επιπλοκών στον ασθενών από αυτές.

- Oι απορροφήσιμες ίνες PGA διασφαλίζουν τη συγκράτηση των δύο υλικών (μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και αντισυμφυτική μεμβράνη) κατά την περίοδο ενσωμάτωσης του πλέγματος στους ιστούς, παρέχοντας προστασία από την δημιουργία συμφύσεων με το πλέγμα.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή και δυνατή αποκατάσταση του ασθενή συντελώντας στην μείωση των υποτροπών ή επιπλοκών. Κατ’ επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ.

- Σετ για την λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης αποτελούμενο από ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και απορροφήσιμη υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA και σύστημα τοποθέτησης αποτελούμενο από  μπαλόνι χαμηλού προφίλ προσαρμοσμένο στο πλέγμα  και παρελκόμενα τοποθέτησης σε διάφορες διαστάσεις

​στρογγυλό 11,4x11,4cm, 15,2x15,2cm και 20,3x20,3cm,

​ελλειπτικό 10,2cmx15,2cm, 15,2x20,3cm, 17,8x22,9cm, 20,3x25,4cm και 25,4x33cm,

​οβάλ 15,2x25,4cm και

​ορθογώνιο 30,5x35,6cm,

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Το σύστημα τοποθέτησης πλέγματος από μπαλόνι χαμηλού προφίλ προσαρμοσμένο στο πλέγμα βοηθά στην εύκολη εισαγωγή, τοποθέτηση και καθήλωση του πλέγματος κατά τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης, μειώνοντας έτσι σημαντικά το χειρουργικό χρόνο, με όφελος την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή και μειώνοντας το κόστος του χειρουργείου.

- Με την χρήση ημιαπορροφήσιμου πλέγματος χαμηλού βάρους παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της αποκατάστασης.

- Η υδρογέλη διαθέτει αντισυμφυτική ιδιότητα η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με εφύγρανση ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του χειρουργείου και να καλύψει κάθε σημείου του πλέγματος πολυπροπυλενίου για παράδειγμα περιμετρικά στα άκρα του ή/ και του καθηλωτικού στερέωσης σε αντίθεση με άλλες αντισυμφυτικές ουσίες αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία συμφύσεων, συριγγίων και επιπρόσθετων επιπλοκών στον ασθενών από αυτές.

- Oι απορροφήσιμες ίνες PGA διασφαλίζουν τη συγκράτηση των δύο υλικών (μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και αντισυμφυτική μεμβράνη) κατά την περίοδο ενσωμάτωσης του πλέγματος στους ιστούς, παρέχοντας προστασία από την δημιουργία συμφύσεων με το πλέγμα.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή και δυνατή αποκατάσταση του ασθενή συντελώντας στην μείωση των υποτροπών ή επιπλοκών. Κατ’ επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ.

- Ειδικό συνθετικό μόσχευμα για την ανάπλαση των ιστών της κοιλιακής χώρας πλήρως απορροφήσιμο από πλεκτό μονόκλωνο P4HB. Διαστάσεις: 8Χ8, 10Χ15, 15Χ20, 20Χ25, 25Χ30cm.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Το συνθετικό μόσχευμα από πλεκτό μονόκλωνο P4HB επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση και την δυνατή αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος όπως με ένα απλό συνθετικό πλέγμα και σταδιακά απορροφάται πλήρως με αποτέλεσμα να μην παραμένει ξένο σώμα στους ιστούς.

- Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η αποκατάσταση κοιλιακού τοιχώματος σε ασθενείς που λόγω ιστορικού η παρεμβολή συνθετικού πλέγματος στους ιστούς δεν είναι επιθυμητή.

- Πλήρως απορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης βραδιάς απορρόφησης (12-18μήνες), αποτελούμενο από πλεκτό μονόκλωνο P4HB και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Το συνθετικό μόσχευμα από πλεκτό μονόκλωνο P4HB επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση και την δυνατή αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος όπως με ένα απλό συνθετικό πλέγμα και σταδιακά απορροφάται πλήρως σε διάστημα ενός έτους, με αποτέλεσμα να μην παραμένει ξένο σώμα στους ιστούς.

- Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η αποκατάσταση κοιλιακού τοιχώματος σε ασθενείς που λόγω ιστορικού η παρεμβολή συνθετικού πλέγματος στους ιστούς δεν είναι επιθυμητή. Η απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη καλύπτει περιμετρικά το πλέγμα διασφαλίζοντας τη προστασία από συμφύσεις στα άκρα του.

- Επιπλέον οι απορροφήσιμες ίνες PGA διασφαλίζουν τη συγκράτηση των δύο υλικών κατά την περίοδο ενσωμάτωσης του πλέγματος στους ιστούς, παρέχοντας προστασία από την δημιουργία συμφύσεων με το πλέγμα.

- Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή και δυνατή αποκατάσταση του ασθενή συντελώντας στην μείωση των υποτροπών ή επιπλοκών. Κατ’ επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ.

- Βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό ακυτταρικό κολλαγόνο, μη-διασταυρούμενης δομής, ενυδατωμένο, πάχους τουλάχιστον 2mm, με ανοικτή δομή πόρων >40%, για άμεση επαναγγείωση και δημιουργία νέου ιστού που να διατηρεί την ισχύ του για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την κρίσιμη περίοδο της επούλωσης. Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του. Διάσταση 10Χ15CM, 15Χ20, 15Χ25, 20Χ25, 20Χ28, 20Χ35.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Ένα βιολογικό μόσχευμα φυσικής προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις αποκατάστασης κοιλιακού τοιχώματος όταν υπάρχει αντένδειξη για την χρήση συνθετικού πλέγματος, όπως πχ παρουσία επιμόλυνσης  ή αυξημένου κίνδυνου ανάπτυξης μόλυνσης.

- Λόγω της ανοικτής δομής πόρων επιτρέπεται η επαναγγείωση και η άμεση ενσωμάτωση με τους παρακείμενους ιστούς διατηρώντας ταυτόχρονα τη δύναμή του κατά την κρίσιμη περίοδο επούλωσης (12 εβδομάδες), συμβάλλοντας έτσι στην δυνατή αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος.

Εν κατακλείδι συντελεί στην αντιμετώπιση πολύπλοκων περιπτώσεων αποκατάστασης κοιλιακού τοιχώματος, με αποτέλεσμα την πιθανή μείωση του οικονομικού κόστους που αφορά τις επιπλοκές των περιστατικών αυτών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Πανωραία Κακαβελάκη

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος