Αθήνα,  21/11/2016

| Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ |  |
| --- | --- |
| Υπόψη: ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /κα Ντάσιου |  |
| Τηλ.: 213-2058558 Φαξ: 213 2058614 Σύνολο σελ.: 5 |  |

## ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

## ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αγαπητοί κύριοι,

Σε συνέχεια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας με αρ. πρωτ. 24286 (1/11/2016), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

17		HISTOLOGY/CYTOLOGY

17.04		HISTOCHEMISTRY

17.04.01	HISTOCHEMISTRY

17.04.01.01.001

Alcian Blue (pH 2,5) Stain Kit.

Κατάλληλη μέθοδος για τον εντοπισμό των όξινων βλεννοπολυσακχαριτών σε τομές ιστού.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 50 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.02.001

Alcian Blue pH 2,5 PAS Stain Kit.

Κατάλληλη μέθοδος για τον εντοπισμό των όξινων και ουδέτερων βλεννοπολυσακχαριτών και των υδατανθράκων σε τομές ιστού.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h και 25 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.03.001

Congo Red (Highman) Stain Kit.

Κατάλληλο για τον εντοπισμό του αμυλοειδούς σε τομές ιστών.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 35 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.05.001

Giemsa for Helicobacter pylori Stain Kit.

Κατάλληλο για τον εντοπισμό του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε τομές από βιοψίες εντέρου.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 75 tests

17.04.01.06.001

Gomori’s method Stain Kit (Fuchsin Paraldehyde).

Κατάλληλο για τον εντοπισμό των ελαστικών ινών, των βασεόφιλων κυττάρων του παγκρέατος, των μαστοκυττάρων και των ακροσωματίων των σπερματοζωαρίων.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h και 15 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.07.001

Gordon-sweet for reticulum.

Κατάλληλη μέθοδος για την χρώση των αργυροφιλικών δικτυωτών ινών στο συνδετικό ιστό.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 40 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.09.001

Grocott Stain Kit (for fungi).

Κατάλληλο για τον εντοπισμό των μυκήτων σε τομές ιστών.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h και 50 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 120 tests

17.04.01.11.001

Masson Trichrome (Aniline blue) Stain Kit.

Κατάλληλη μέθοδος για συνδετικό ιστό. Συγκεκριμένα, να εντοπίζει τους γαμέτες, τους πυρήνες, τη νευρογλοία, τα νευροϊνίδια, το κολλαγόνο, τη κερατίνη, τα ενδοκυτταρικά ινίδια και την αρνητική εικόνα της συσκευής Golgi σε τομές ιστών.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 35 min και να μην απαιτεί κλιβανισμό σε κανένα στάδιο.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.14.001

Orcein Shikata Stain Kit.

Κατάλληλο για την ανίχνευση του αντιγόνου της Ηπατίτιδας Β σε τομές ιστών (να χρωματίζει το αντιγόνο της Ηπατίτιδας Β, τις ίνες ελαστίνης και τα ιόντα χαλκού).

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 2 h.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.15.001

P.A.S. Periodic Acid Schiff (Hotchkiss – Mc Manus) Stain Kit.

Κατάλληλο για τον εντοπισμό φυσιολογικών και παθολογικών ιστολογικών συστατικών που χαρακτηρίζονται από παρακείμενα γλύκο- ή αμινο-υδροξυλικές ομάδες.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 30 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.16.001

Diastase (for enzymatic digestion) Kit.

Κατάλληλο για την ενζυμική πέψη των ιστολογικών τομών με σκοπό την απομάκρυνση του γλυκογόνου για την παρατήρηση των επιθηλιακών ουδέτερων βλεννών. Συνιστάται στη βιοψία ήπατος.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 40 tests

17.04.01.17.001

Perls Stain Kit (method for ferric iron).

Κατάλληλο για τον εντοπισμό των αλάτων σιδήρου σε τομές ιστών.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 35 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 60 tests

17.04.01.23.001

Weigert Van Gieson Stain kit (quick method).

Κατάλληλη μέθοδος για τον εντοπισμό ινών ελαστίνης, συνδετικού ιστού, κολλαγόνου και πυρήνων σε τομές ιστών. Συνιστάται για χρήση στην παθολογία των αγγείων.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h και 20 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.26.001

Warthin-Starry (for spirochetes) Stain kit.

Κατάλληλο για τον εντοπισμό των σπειροχαιτών.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h και 45 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8o C (στο σκοτάδι).

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 40 tests

17.04.01.27.001

Ziehl - Neelsen Stain Kit (Methylene Blue Counterstain).

Κατάλληλη μέθοδος για τον εντοπισμό παθογόνων μυκοβακτηριδίων της φυματίωσης (M-Tuberculosis), ειδικά για τα  βακτήρια του Koch, σε τομές ιστών, σε πτύελα ή σε καλλιέργειες επιχρισμάτων.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 50 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.30.001

Mucicarmine (Mayer) Stain Kit.

Κατάλληλο για τη χρώση των όξινων βλεννοπολυσακχαριτών του επιθηλίου σε τομές ιστών. Δεν εμφανίζει μεγάλη ειδικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να βάψει και τη βλέννη που προέρχεται από ινοβλάστες.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 50 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

17.04.01.90.900

Schiff’s Reagent.

Να χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της αντίδρασης PAS. Να αντιδρά με συνεχόμενες (γειτονικές) αλδεϋδικές ομάδες στον ιστό και να παράγει ένα αδιάλυτο φωτεινό κόκκινο προϊόν παρόμοιο με αυτό της βασικής φουξίνης. Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι σε συσκευασία 500 mL.

17.04.01.90.900

Haematoxylin Harris + (Acidified).

Να είναι χρωστική για πυρηνική χρώση. Να περιέχει οξικό οξύ <1% για βέλτιστη χρώση των πυρήνων, αιθανόλη 1-10% και αμωνιακό άλας 1-10%.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι σε συσκευασία 5L σε πλαστικό δοχείο με χειρολαβή.

Eosin Y (1% Alcoholic).

Να είναι alcohol-based χρωστική με περιεκτικότητα 1% eosin για ταχεία κυτταροπλασματική χρώση.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι σε συσκευασία 5L σε πλαστικό δοχείο με χειρολαβή.

17.04.01.90.900

Verhoeff Stain Kit.

Κατάλληλη μέθοδος για τον εντοπισμό ατροφικών ελαστικών ινών στην περίπτωση εμφυσήματος ή μείωσης ελαστικών ινών σε περιπτώσεις αρτηριοσκλήρωσης και άλλων αγγειακών νόσων.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests

Με εκτίμηση για την

Α.  ΔΕΡΒΟΣ - Γ.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Θεόδωρος Τσουλούφης, Ph.D.

Βιολόγος

Υπεύθυνος Πωλήσεων Παθολογικής Ανατομικής