ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

- Αναδιπλούμενος ενός τεμαχίου, απλός, αμφίκυρτος, μη ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,55.  Με έγχρωμο φίλτρο για την μπλε ακτινοβολία, Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος  13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών >35 διοπτρίες. Με τεκμηριωμένο  (peer-reviewed clinical studies) χαμηλό ποσοστό <10% θεραπείας με καψουλοτομή (Nd:YAG rates) στα 2  μετεγχειρητικά έτη.

- Αναδιπλούμενος ενός τεμαχίου, απλός, αμφίκυρτος,  ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,55.  Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος  13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών >35 διοπτρίες. Με τεκμηριωμένο  (peer-reviewed clinical studies) χαμηλό ποσοστό <10% θεραπείας με καψουλοτομή (Nd:YAG rates) στα 2  μετεγχειρητικά έτη.

- Αναδιπλούμενος ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με έγχρωμο φίλτρο για την μπλε ακτινοβολία, αμφίκυρτος , με δείκτη διάθλασης άνω του 1,55. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος  13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών από +6 εως +30 Μικρής τομής  ≤ 2,4mm. Με τεκμηριωμένο  (peer-reviewed clinical studies) χαμηλό ποσοστό <10% θεραπείας με καψουλοτομή (Nd:YAG rates) στα 2  μετεγχειρητικά έτη.

- Αναδιπλούμενος ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με έγχρωμο φίλτρο για την μπλε ακτινοβολία, αμφίκυρτος , με δείκτη διάθλασης  1,55. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος  13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών από + 6 εως +30 .Μικρής τομής  ≤ 2,4mm.Προφορτωμένος ,με ακροφύσιο ελεγχόμενου βάθους. Με τεκμηριωμένο  (peer-reviewed clinical studies) χαμηλό ποσοστό <10% θεραπείας με καψουλοτομή (Nd:YAG rates) στα 2  μετεγχειρητικά έτη.

- Αναδιπλούμενος τριών τεμαχίων, αμφίκυρτος, μη ασφαιρικός, απλός με δείκτη διάθλασης άνω του 1,55. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος  13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών από +6 εως +30.Με τεκμηριωμένο  (peer-reviewed clinical studies) χαμηλό ποσοστό <10% θεραπείας με καψουλοτομή (Nd:YAG rates) στα 2  μετεγχειρητικά έτη.