Αρ. Πρωτ.: 1484 – ΠΑ/επ

Χαλάνδρι,  22 Μαΐου 2017

Προς το

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Γραφείο Προμηθειών

Επιτροπή Προδιαγραφών

Θέμα: 		Υποβολή Προτάσεων επί της Διαβούλευσης για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού

Σχετ.:  		Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με Αρ.Πρωτ. 8979 – 27/4/2017 (Ορθή Επανάληψη του 4832/8-3-2017)

Αξιότιμοι κύριοι,

Η εταιρεία μας έχοντας μελετήσει τη διαβούλευση για τα Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού και έχοντας ήδη καταθέσει εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν  τις παρατηρήσεις και  προτάσεις της για συγκεκριμένους κωδικούς που θεωρεί ότι απαιτούν περαιτέρω διευκρινήσεων, έκρινε σκόπιμο να υποβάλει στην αρμόδια Επιτροπή τις παρακάτω γενικές παρατηρήσεις, για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

α/α 14.01.04: 	Στη διαβούλευση ζητούνται μόνο 3-4 υλικά Θρεπτικά Υλικά σε έτοιμη μορφή. Αν το Εργαστήριο χρειάζεται και άλλα Θρεπτικά Υλικά σε έτοιμη μορφή θα πρέπει αυτά να κατονομαστούν σε ξεχωριστές γραμμές με απαιτούμενες προδιαγραφές ανά είδος.

α/α 14.01.04.90.900: 	Στη διαβούλευση ζητούνται Αφυδατωμένα Θρεπτικά Υλικά χωρίς όμως να κατονομάζονται τα υλικά τους (πχ Mueller Hinton agar, MacConkey agar no3 κλπ.). Η εταιρεία μας προτείνει -λόγω της πληθώρας των υλικών που απαιτείται να χρησιμοποιούν τα εργαστήρια των τριών Νοσοκομείων- να κατονομαστούν τα προϊόντα με τις Τεχνικές απαιτήσεις ώστε οι  προμηθευτές να μπορέσουν να τα προσφέρουν. Διαφορετικά πιθανόν να παρατηρηθούν ελλείψεις ειδών τα οποία θα πρέπει να προμηθεύονται εκτός σύμβασης.

α/α 14.02.02.90.900: 	Στη διαβούλευση ζητούνται τα είδη με γενική ονομασία, ενώ θα θέλαμε να προτείνουμε να ζητηθούν τα είδη χωριστά, προκειμένου να γνωρίζουν οι προσφέροντες σε ποια γραμμή θα προσφέρουν το κάθε ζητούμενο είδος (πχ optochine, bacitracin, X Factor, V Factor κλπ.). Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές οι ζητούμενες προδιαγραφές για το κάθε είδος.

α/α 14.02.03.20.001: 	Σε αυτή την  κατηγορία, όπως και παραπάνω, θα πρέπει να αναφερθούν χωριστά οι ζητούμενοι  πολυδύναμοι ή μονοδύναμοι αντιοροί,  που επιθυμούν τα Εργαστήρια των Νοσοκομείων, με τις αντίστοιχες ζητούμενες προδιαγραφές.

α/α 14.02.05.02.001: 	Προτείνεται να εισαχθούν ως  υποκατηγορίες οι διαφορετικές κατηγορίες δισκίων όπως:

α) δισκία για αντιβιόγραμμα κοινών μικροβίων

β) δισκία ανίχνευσης αντοχών και

γ) δισκία αντιμηκυτιασικών φαρμάκων

καθώς οι τιμές των δισκίων αυτών αλλά και ο τρόπος χρήσης τους διαφέρουν.

α/α 14.90.90.90.900: 	Στις συνθήκες ατμόσφαιρας προτείνεται να γίνει:

α) διαχωρισμός των μεθόδων (πχ σε συσκευή αναεροβίων (Jar) ή μεμονωμένα σε σάκους επώασης) και

β)	να ζητηθούν τα είδη ανά μέθοδο (αναερόβια, μικροαερόφιλα, CO2) ώστε να αναφέρονται αναλυτικά και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

(Χωρίς α/α):  	Στα Πρότυπα στελέχη μικροβίων προτείνεται να ζητηθούν τα στελέχη

α) με το διεθνώς αναγνωρισμένο κωδικό τους ATCC προκειμένου οι προμηθευτές να γνωρίζουν το ζητούμενο είδος ώστε να προσφέρουν αντιστοίχως και

β)	να αναφερθούν οι τεχνικές για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα Πρότυπα Στελέχη μικροβίων (πχ Έλεγχο Θρεπτικών Υλικών, έλεγχο  Kirby Bauer, Αυτοματοποιημένης MIC) εφόσον υπάρχουν ειδικά πάνελ με προτεινόμενα στελέχη ανά μέθοδο.

Με την ελπίδα ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου σας, στα πλαίσια πάντοτε της τήρησης των κείμενων Νομοθετικών Διατάξεων και της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, οι προτάσεις μας  εκπορεύονται αποκλειστικά  και μόνο από το αμέριστο ενδιαφέρον της εταιρείας μας, ώστε ο υπό προκήρυξη Διαγωνισμός να  ολοκληρωθεί εγκαίρως χωρίς καθυστερήσεις που πιθανόν να προκαλούσαν οι παραπάνω ασάφειες, δυσκολεύοντας το έργο της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Είμαστε πάντοτε στην διάθεσή σας.

Μετά τιμής,

«ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.»

Παύλος Αρναούτης

Δ/νων Σύμβουλος