From: George Apostolou [mailto:george.apostolou@inexmedical.gr] 
Sent: Tuesday, January 26, 2016 5:58 PM
To: promithion@sismanoglio.gr
Cc: 'Dionysis Apostolou'; 'inex medical'
Subject: διαβούλευση προδιαγραφών για γάντια cpv3141420-0

Κύριοι,

Μελετώντας το αποτέλεσμα της πρόσκλησης επί των προδιαγραφών για τον διαγωνισμό των ΓΑΝΤΙΩΝ CPV:33141420-0 έχουμε την παρακάτω παρατήρηση :

Στο είδος Α/Α 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΚΡΥΑΣ ΜΑΝΣΕΤΑΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ

Αναφέρεται σε μία παράγραφο των προδιαγραφών « να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο6,5 έως 8,5) με ελάχιστο ολικό μήκος τουλάχιστον 285 300μμ»

Εκ παραδρομής έχει γραφτεί 285 , αλλά για αποφυγή παρερμηνειών κατά την διενέργεια του διαγωνισμού προτείνουμε να αφαιρεθεί 285. Άλλωστε υπάρχει και ο πίνακας 3 που αναφέρει ξεκάθαρα το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι 300cm

Με εκτίμηση,

George Apostolou   Γεώργιος Αποστόλου

CEO  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Egeou 27 19004 Spata Attikis Greece   Αιγαίου 27 19004 Σπάτα Αττικής

Tel: +30-2106630268/9    Fax:+30-2106630265/7

george.apostolou@inexmedical.gr