From: Thanasis Boulougaris [mailto:Thanasis.Boulougaris@hartmann.info] 
Sent: Friday, January 29, 2016 6:11 PM
To: promithion@sismanoglio.gr
Cc: panagiotis sochorakis
Subject: PAUL HARTMANN Hellas A.E: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) Αριθμός Πρωτοκ: 1356 21/1/2016

Κύριοι, 

Μετά από πρόσκλησή σας, η εταιρεία μας συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές γαντιών, προκειμένου η υπηρεσία σας να καταλήξει σε ένα οριστικό, κοινά αποδεκτό κείμενο που διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα του νοσοκομείου όσο και την απρόσκοπτη και διαφανή διαγωνιστική διαδικασία. 

Οι προτάσεις μας για διορθώσεις στο κείμενο των τεχνικών προσφορών είναι οι ακόλουθες: 
  


Για τον α/α 1 θα προτείναμε να προστεθούν: 
  
Να είναι καλής ποιότητας (με μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο και χωρίς οπές), κάτι που να διασφαλίζεται με τα εξής:    να είναι 100% ηλεκτρονικά ελεγμένα  κατά την παραγωγή τους και να έχουν αποδεδειγμένα AQL :0,65.Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος για το AQL από το γενικό χημείο του κράτους τόσο στα δείγματα του διαγωνισμού όσο και στα υλικά προς παράδοση κατά την διάρκεια της σύμβασης, διότι έχουν παρατηρηθεί κρούσματα να δηλώνονται ψευδή AQL, ενώ στην πραγματικότητα τα παραδιδόμενα γάντια να έχουν AQL μεγαλύτερο από 0,65. 
Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE ως Ιατροτεχνολογικα Προϊόντα (Medical Device) αλλά και ως  Προϊόντα Ατομικής Προστασίας (Personal Protective Equipment) 
Να έχουν τυπωμένα στη μανσέτα,  το μέγεθος αλλά και την σήμανση ότι περιέχουν λάτεξ 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,5 έως και 9 
Να υπάρχει Barcode στο εξωτερικό φάκελο των γαντιών 



Για τον α/α 2 θα προτείναμε να προστεθούν: 
  
 Να είναι καλής ποιότητας (με μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο και χωρίς οπές), κάτι που να διασφαλίζεται με τα εξής:    να είναι 100% ηλεκτρονικά ελεγμένα  κατά την παραγωγή τους και να έχουν αποδεδειγμένα AQL :0,65.Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος για το AQL από το γενικό χημείο του κράτους τόσο στα δείγματα του διαγωνισμού όσο και στα υλικά προς παράδοση κατά την διάρκεια της σύμβασης, διότι έχουν παρατηρηθεί κρούσματα να δηλώνονται ψευδή AQL, ενώ στην πραγματικότητα τα παραδιδόμενα γάντια να έχουν AQL μεγαλύτερο από 0,65. 
Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE ως Ιατροτεχνολογικα Προϊόντα (Medical Device) αλλά και ως  Προϊόντα Ατομικής Προστασίας (Personal Protective Equipment) 
Να έχουν τυπωμένα στη μανσέτα,  το μέγεθος αλλά και την σήμανση ότι περιέχουν λάτεξ 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,5 έως και 9 
Να υπάρχει Barcode στο εξωτερικό φάκελο των γαντιών 



Για τον α/α 3 θα προτείναμε να προστεθούν: 
  
 Να είναι καλής ποιότητας (με μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο και χωρίς οπές), κάτι που να διασφαλίζεται με τα εξής:    να είναι 100% ηλεκτρονικά ελεγμένα  κατά την παραγωγή τους και να έχουν αποδεδειγμένα AQL :0,65.Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος για το AQL από το γενικό χημείο του κράτους τόσο στα δείγματα του διαγωνισμού όσο και στα υλικά προς παράδοση κατά την διάρκεια της σύμβασης, διότι έχουν παρατηρηθεί κρούσματα να δηλώνονται ψευδή AQL, ενώ στην πραγματικότητα τα παραδιδόμενα γάντια να έχουν AQL μεγαλύτερο από 0,65. 
Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE ως Ιατροτεχνολογικα Προϊόντα (Medical Device) αλλά και ως  Προϊόντα Ατομικής Προστασίας (Personal Protective Equipment) 
Να έχουν τυπωμένα στη μανσέτα,  το μέγεθος αλλά και την σήμανση ότι περιέχουν λάτεξ 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,5 έως και 9 
Να υπάρχει Barcode στο εξωτερικό φάκελο των γαντιών

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία χρειαστείτε. 

Με εκτίμηση, 

Αθανάσιος Μπουλούγαρης 
Customer Service

|  | PAUL HARTMANN Hellas A.E. L. Vouliagmenis 140 16674 Glyfada / Athens Greece Phone: +30 210 8986630 Fax: +30 210 8986640 mailto: Thanasis.Boulougaris@hartmann.info www.gr.hartmann.info |
| --- | --- |