From: Bampaliari, Eirini [mailto:E.Bampaliari@y-logimed.gr] 
Sent: Friday, January 29, 2016 12:26 PM
To: promithion@sismanoglio.gr
Cc: Griziotis, Alexandros; Papagiannis George; Antonis, Kartapanis; Avgeri, Katerina
Subject: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV: 33141420-0)», ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1356/ 21-1-2016

Καλημέρα σας,

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 1356/ 21-1-2016 ανακοίνωσής διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «γαντιών (CPV: 33141420-0)» σας καταθέτουμε εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις μας.

Α/Α 1 CPV 33141420-0 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΆ ΓΆΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΌ LATEX ΜΕ ΜΑΚΡΙΆ ΜΑΝΣΈΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΚΡΥΑΣ ΜΑΝΣΕΤΑΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΡΟΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ

- Τα γάντια θα πρέπει να διαθέτουν μακριά μανσέτα τουλάχιστον 285mm ευθεία για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα.

Α/A 2 CPV 33141420-0 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΆ ΓΆΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΆ ΜΕ ΜΑΚΡΙΆ ΜΑΝΣΈΤΑ

B) ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

- Τα γάντια θα πρέπει να διαθέτουν μακριά μανσέτα τουλάχιστον 285mm ευθεία για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα.

- Η δύναμη θραύσης πριν τη γήρανση θα πρέπει να είναι 19Ν και μετά τη γήρανση θα πρέπει να είναι 15Ν. Οι δοκιμές ελέγχου από διαπιστευμένο εργαστήριο θα πρέπει να προσκομίζονται.

Για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

|  | Eirini Bampaliari CRM Coordinator & Deputy Quality Manager 15 Ermou str., Kifissia 145 64, Athens Greece T. 210 280 2074 F. 210 280 2014 M. 0030 6975 883036 E e.bampaliari@y-logimed.gr W. www.y-logimed.gr |  |
| --- | --- | --- |