| Προς | Αθήνα, 10/02/2017 |
| --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Οικονομικού |  |
| Γραφείο Προμηθειών |  |

Τηλ: 213 2058558

Fax : 213 2058614

ΘΕΜΑ: 	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σχετ: Η από 01/02/2017 ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 2192/2-2-2017

Αξιότιμοι κύριοι,

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας παρέχετε να συμμετέχουμε στην διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων  Κυτταρολογικού και Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.

Παρακάτω παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας που αφορούν τις εξετάσεις:

I. ΠΡΩΤΟΤΑΓΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ

- Η προδιαγραφή «Οι προμηθευτές θα πρέπει να δίνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντισωμάτων σε μορφή πίνακα που εκτός των άλλων θα περιέχει τα εξής στοιχεία:

o κατασκευαστικό οίκο,

o κλώνο,

o αν είναι για διαγνωστική χρήση,

o pH ανάκτησης,

o χρόνος επώασης πρωτοταγούς αντισώματος,

o αν απαιτείται κάποια ειδική προκατεργασία (π.χ.πρωτεάση),

o ποσότητα,

o εύρος αραίωσης (στην περίπτωση των πυκνών).»

προτείνουμε να τροποποιηθεί ως

«Οι προμηθευτές θα πρέπει να δίνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντισωμάτων σε μορφή πίνακα που εκτός των άλλων θα περιέχει τα εξής στοιχεία:

o κατασκευαστικό οίκο,

o κλώνο,

o ποσότητα,

o εύρος αραίωσης (στην περίπτωση των πυκνών).»

ώστε να απλοποιηθεί η κατάρτιση των προσφορών λόγω του μεγάλου αριθμού ειδών χωρίς συγχρόνως να λείπουν τα βασικά τεχνικά στοιχεία κάθε αντισώματος και δεδομένου ότι τα

o αν είναι για διαγνωστική χρήση,

o pH ανάκτησης,

o χρόνος επώασης πρωτοταγούς αντισώματος,

o αν απαιτείται κάποια ειδική προκατεργασία (π.χ.πρωτεάση),

αναφέρονται λεπτομερώς στα εσώκλειστα οδηγιών χρήσης τα οποία στην επόμενη προδιαγραφή ζητούνται να κατατεθούν και συνεπώς θα είναι στη διάθεση της επιτροπής αξιολόγησης.

- Η προδιαγραφή «Στην περίπτωση των πυκνών αντισωμάτων ίδιων κλώνων και παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών ο τρόπος υπολογισμού της πιο συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει με βάση την ποσότητα των 200 μL ανά πλακάκι/τομή και με την μικρότερη αραίωση που συνιστάται από το εσώκλειστο (datasheet)»

προτείνουμε να τροποποιηθεί ως

«Στην περίπτωση των πυκνών αντισωμάτων ο τρόπος υπολογισμού της πιο συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει με βάση την ποσότητα των 200 μL ανά πλακάκι/τομή και με την μικρότερη αραίωση που συνιστάται από το εσώκλειστο (datasheet)»

Δεδομένου ότι το «ίδιων κλώνων» εξυπακούεται λόγω προηγούμενης προδιαγραφής να προσφέρονται οι ζητούμενοι κλώνοι και το «παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών» δεν αιτιολογείται πλήρως σε τι αναφέρεται τουλάχιστον στη προδιαγραφή αυτή.

- Η προδιαγραφή «Γενικά θα προτιμώνται τα αντισώματα που απαιτούν υψηλό pH ανάκτησης και καμία επιπλέον προκατεργασία, εκτός και δεν γίνεται διαφορετικά.»

προτείνουμε όπως αφαιρεθεί στο σύνολο της διότι δεν συμβάλει στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού αφού οι κατασκευάστριες εταιρείες ως είναι προφανές δεν παράγουν αντισώματα σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε εργαστηρίου παρά μόνο με κριτήριο την ορθή διαγνωστική του χρήση βάσει της Ευρωπαϊκής και εναρμονισμένης Ελληνικής Νομοθεσίας (Ο∆ΗΓΙΑ 98/79/ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση invitro) και σε κανένα άρθρο δεν ορίζει ότι πρέπει να ικανοποιούνται ιδιαίτερες προτιμήσεις του χρήστη όπως ειδικές συνθήκες επεξεργασίας(υψηλό pH ανάκτησης και καμία επιπλέον προκατεργασία).

- Η προδιαγραφή «Για όλα τα αντισώματα που αιτούνται δύναται να ζητηθεί δείγμα κατά την

διαδικασία της αξιολόγησης καθώς και πελατολόγιο (εργαστήρια που το έχουν προμηθεύει).»

προτείνουμε όπως αφαιρεθεί στο σύνολο της διότι βάσει του Νόμου 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, που διενεργούνται πλέον οι δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί ΔΕΝ ορίζονται τέτοιες απαιτήσεις.

Επιπρόσθετα προϊόντα όπως τα αντισώματα που φέρουν CE Mark για in vitro διαγνωστική χρήση έχουν πιστοποιηθεί για την ορθή διαγνωστική τους χρήση από ανεξάρτητες αρχές της Ε.Ε. για να κυκλοφορούν στις χώρες μέλη.

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει της Ευρωπαϊκής και εναρμονισμένης Ελληνικής Νομοθεσίας (Ο∆ΗΓΙΑ 98/79/ ΕΚ) που αφορά τα προϊόντα με CE Mark εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Ε.Ο.Φ. ορίζεται ως ο μοναδικός αρμόδιος φορέας να αξιολογήσει και κρίνει περί της ορθής χρήσης τους.

ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ ΚΙΤ ΑΝIΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ

Προτείνουμε να αντικατασταθούν με προδιαγραφές ώστε αφενός να ικανοποιείται η απαίτηση του Εργαστηρίου για Διαγνωστική Ανοσοιστοχημεία υψηλής ευαισθησίας και αφετέρου να επιτρέπουν την ευρεία και ισότιμη συμμετοχή των εταιρειών σε όφελος του Δημόσιου συμφέροντος όπως:

«Ανιχνευτικό κιτ ανοσοιστοχημείας Υπεροξειδάσης/DAB για μονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώματα με την μέθοδο του πολυμερούς για αύξηση της ευαισθησίας και ενίσχυση της χρώσης και σύντομους χρόνους επώασης. Να περιέχει:

Αντιδραστήριο δέσμευσης των αντισωμάτων για ενίσχυση του σήματος.

Πολυμερές με δεσμευμένα το ένζυμο Υπεροξειδάσης και το δευτερογενές αντίσωμα.

DAB αποτελούμενο από Χρωμογόνο και ρυθμιστικό διάλυμα.

Εγκεκριμένο για In Vitro Διαγνωστική χρήση και να αναφέρεται ο όγκος σε ml»

Στο ίδιο Α/Α ή σε διαφορετικά Α/Α να περιλαμβάνονται ή να προστεθούν αντίστοιχα τα συμπληρωματικά αντιδραστήρια:

- Υπεροξείδιο του Υδρογόνου για την δέσμευση της ενδογενούς Υπεροξειδάσης.

- Αιματοξυλίνη.

- Διάλυμα αποπαραφίνωσης.

- Διάλυμα αποκάλυψης αντιγονικότητας υψηλού pH.

- Διάλυμα πλύσης TBS που να περιέχει Tween 20 για μείωση της μη ειδικής χρώσης και καλύτερη διασπορά των αντιδραστηρίων στον ιστό.

Όλα τα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα για In Vitro Διαγνωστική χρήση και να αναφέρεται ο όγκος σε ml του καθενός

V. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

- Ζητείται : ‘Το προσφερόμενο σύστημα να δύναται να αναλύσει (ανίχνευση και ποσοτικοποίηση) τουλάχιστον 15 διαφορετικά δείγματα ανά run με τεχνολογία διερεύνησης νουκλεοτιδικής αλληλουχίας DNA με αλληλούχιση (sequencing ) κατά προτίμηση’

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: «Το προσφερόμενο σύστημα να δύναται να αναλύσει τουλάχιστον 6 διαφορετικά δείγματα ανά run με σύγχρονη τεχνολογία ανίχνευσης μεταλλαγών DNA.»

- Ζητείται: Να είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση αλληλίων (που απαντώνται ακόμη και σε χαμηλή συχνότητα). Να αναφέρεται η συχνότητα.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: «Να είναι δυνατή η ανίχνευση μεταλλάξεων που απαντώνται ακόμη και σε χαμηλή συχνότητα. Να αναφέρεται η συχνότητα.»

Για τις παρατηρήσεις V1, V2 λάβαμε υπόψιν:

Α) Την απόφαση Αριθμ. 49516 του Υπουργείου Υγείας όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. Φύλλου1511 της 6ης Ιουνίου 2014 όπου ρητώς αναφέρεται στην ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ  και όχι  στη ποσοτικοποίση  τους, για τους καρκινικούς βιοδείκτες  που ζητάτε.

Β) Τη διεύρυνση των προδιαγραφών χωρίς να υπάρξει καμία έκπτωση στη ποιότητα και την εγκυρότητα των εξετάσεων που ζητάτε.

Πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν πλήρως τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου σας και ταυτόχρονα δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ανταγωνισμού και ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζομένων που θα αποφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Ίδρυμά σας.

Ευχαριστούμε ειλικρινά για τη δυνατότητα που μας δίνετε με την παρούσα διαδικασία διαβούλευσης να συμβάλλουμε στη προσπάθειά σας για καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση,

Με τιμή,

Για την ΑΝΤΙΣΕΛ, Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.

Αντιγόνη Κοϊτσάνου

Διευθύντρια τμήματος Μοριακής Διάγνωσης και Βιοτεχνολογίας