ΠΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Το είδος 1 αφορά 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ MICROELISA / ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΜΟΝΟΤΕΣΤ.

Εδώ ζητείται να γίνεται στο ίδιο αναλυτή τόσο κάποιες εξετάσεις με μέθοδο χημειοφωταύγειας όσο και κάποιες άλλες με μέθοδο elisa.

Επειδή στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που να έχουν αναλυτή ιβριδικό που να μετρά και elisa αλλά και χημειοφωταύγεια , περιορίζεται ιδιαίτερα  η συμμετοχή δοκιμασμένων και αξιόπιστων συστημάτων στο διαγωνισμό.

Aφού μάλιστα η μέτρηση των εξετάσεων χημειοφωταύγειας δεν γίνεται ταυτόχρονα με την μέτρηση  εξετάσεων  elisa ακόμα και στον ζητούμενο ιβριδικό αναλυτή αλλά ξεχωριστά , προτείνουμε να ζητηθεί ξεχωριστός αναλυτής elisa  για την μέτρηση των elisa test  και  ξεχωριστός αναλυτής χημειοφωταύγειας για τις εξετάσεις χημειοφωταύγειας .

Με τον παραπάνω τρόπο θα επιτραπεί σε περισσότερες εταιρείες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και θα διευκολυνθεί και το εργαστήριο γιατί θα μπορεί να τα τρέξει ταυτόχρονα αν θέλει τόσο εξετάσεις elisa  όσο και εξετάσεις χημειοφωταύγειας.

Μετα τιμής

Αρης Μαντζώρος Α.Ε

Καπατσώρης Διονύσης

Προϊστάμενος Πωλήσεων.