ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

Κύριοι, αναφερόμενοι στην ανωτέρω διαβούλευση του νοσοκομείου σας  στις 06/04/2017  θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις, σχετικά με τις αιτούμενες προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα,

Στις τεχνικές προδιαγραφές  για την προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου για το συγκρότημα Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ-Παίδων Πεντέλης.

Σελίδα νούμερο 2 αναφέρεται στο παράρτημα 1:

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναγράφουν στις οικονομικές προσφορές την τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ανά Kit και ανά test, καθώς επίσης και να καταθέσουν πίνακα ανάλυσης κόστους που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα, τους βαθμονομητές (calibrators) και τα υλικά ποιοτικού ελέγχου (controls) ή ότι άλλο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των αναλύσεων.

(Σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 919, που δημοσιεύθηκε την 16/02/2016 ,της Επιτροπής προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, ο προμηθευτής στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον προμηθευτή και κατασκευαστή των αντιδραστηρίων και των μηχανημάτων.

Επιπλέον σας επισημαίνουμε  ότι  είναι  εξ ορισμού αντιφατικό , οι προμηθεύτριες εταιρείες των μηχανημάτων και των αντιδραστηρίων  να προμηθεύουν προγράμματα  εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης ποιότητας , σύμφωνα με τους κανόνες διασφάλισης ποιότητας του θεμελιωτή του ποιοτικού ελέγχου ,West Gard , καθώς επίσης και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, που συνιστούν ισχυρά , ο έλεγχος ποιότητας να χορηγείται από αμερόληπτο Πιστοποιημένο φορέα του εξωτερικού , ανεξάρτητο , εξ ορισμού από τον προμηθευτή /κατασκευαστή των αντιδραστηρίων και των μηχανημάτων, ώστε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να είναι αντικειμενική και επομένως η αξιοπιστία αυτών διασφαλισμένη.

Επιπλέον επειδή το βασικότερο σημείο στο πρόγραμμα αξιολόγησης ποιότητας είναι το service που παρέχεται στο εργαστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος , ο έλεγχος  της ποιότητας των εξετάσεων πρέπει να προσφέρεται από ανεξάρτητο και διαφορετικό όχι μόνο κατασκευαστή αλλά και εξειδικευμένο προμηθευτή στην Ελλάδα ο οποίος αμερόληπτα θα ερευνά –αναλύει και θα προτείνει λύση για το κάθε πρόβλημα ποιότητας που θα προκύπτει και θα ενημερώνει αυτός άμεσα  το εργαστήριο και όχι η εταιρεία που το προϊόν της έχει το πρόβλημα και πιθανόν θα θέλει να το αποκρύψει για ευνόητους λόγους .

Ο ρόλος του  εξειδικευμένου προμηθευτή σε θέματα ποιότητας, είναι η διασφάλιση της ποιότητας  των αποτελεσμάτων , με την παροχή άρτιας επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης , για αυτό θα προσπαθήσει  άμεσα, να επιλύσει τα προβλήματα, με τον πλέον αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο προς όφελος  του εργαστηρίου.

ΑΣΥΜΦΟΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ

Ο ελεγκτής δεν μπορεί να είναι και ο ελεγχόμενος

Αν η προμηθεύτρια εταιρεία των αντιδραστηρίων /μηχανημάτων, εντάξει το εργαστήριο σε προγράμματα εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με δικά της έξοδα, θα επιλέξει προγράμματα ελέγχου ποιότητας  με το λιγότερο δυνατόν κόστος γι αυτήν, δηλαδή θα τα επιλέξει  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και όχι την ποιότητα και την αξιοπιστία των προγραμμάτων, επίσης  τα προϊόντα για τον έλεγχο ποιότητας που θα επιλέξει, θα προσπαθήσει να εναρμονίζονται απόλυτα με τα δεδομένα των αντιδραστηρίων της, ώστε να αποφεύγει τον αντικειμενικό έλεγχο των αποτελεσμάτων της και να αποκρύπτει μη αποδεκτά αποτελέσματα. Εξ άλλου, ο ελεγχόμενος εξ ορισμού δεν μπορεί να είναι ελεγκτής, ταυτόχρονα.

Επιπλέον αυτό αντίκειται στις στοιχειώδεις αρχές της διαφάνειας και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας, εφόσον το πραγματικό κόστος του ελέγχου ποιότητας, δεν εμφανίζεται άμεσα, σε κάποιο τιμολόγιο αλλά ενσωματώνεται στην τιμή του αντιδραστηρίου, αφού είναι γνωστό από την κοινή πείρα, ότι το  service και τα προϊόντα χρεώνονται με τον ένα η άλλο τρόπο.

Εάν λοιπόν  ο εξωτερικός  και εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του αντιδραστηρίου του συνοδού μηχανήματος που παραχωρείται, από τον προμηθευτή των αντιδραστηρίων/μηχανημάτων, το κριτήριο επιλογής του προγράμματος, θα είναι το χαμηλότερο κόστος και όχι ο καλύτερος έλεγχος ποιότητας του εργαστηρίου. Αντίθετα εάν το εργαστήριο πληρώσει άμεσα τα προγράμματα ελέγχου ποιότητας, θα ελέγξει το κόστος και θα επιλέξει το πλέον αξιόπιστο πρόγραμμα, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του εργαστηρίου του.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να επανεξετάσετε τις προδιαγραφές, που αφορούν τον έλεγχο ποιότητας,

Συγκεκριμένα επειδή ένα σημαντικό κονδύλι πρόκειται να διατεθεί για τη διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια  αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου, πιστεύουμε πως αφενός  για να εξασφαλιστεί η σωστή αξιοποίησή του κονδυλίου αυτού και συνεπώς η σωστή διαχείρισή του και αφετέρου η  βελτιστοποίηση της ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων,  είναι απαραίτητο στα είδη που θα ζητούνται

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

α)Nα προστεθεί ξεχωριστός πίνακας που θα περιλαμβάνει:

Εξωτερικό  έλεγχο ποιότητας, από ανεξάρτητο προμηθευτή στην Ελλάδα  και κατασκευαστή με συγκεκριμένη ποσότητα και συγκεκριμένη προβλεπόμενη δαπάνη.

Συγκεκριμένα προτείνουμε τα ακόλουθα προγράμματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

01. Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας για εξετάσεις

των πρωτεϊνών σε ανοσοχημικούς προσδιορισμούς (Alpha -1-antitrypsin, alpha -2- macroglobulin, albumin, ceruloplasmin, complement c3, complement c4, haptoglobin, hemopexin,IgA, IgG, IgLcKappa, IgLclamda, IgLcKappa free, IgM, IgLcLamda free IgM, orocomucoid, pre-albumin, RBP, transferring, transferring receptor.

Να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα, έτοιμα προς χρήση (σε υγρή μορφή προς αποφυγή του σφάλματος ανασύστασης) διαφορετικά δείγματα 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

02.  Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας για εξετάσεις

Ηλεκροφορησης  πρωτεϊνών  και ανοσοκαθηλωσης. Να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα, έτοιμα προς χρήση (σε υγρή μορφή προς αποφυγή του σφάλματος ανασύστασης) διαφορετικά δείγματα 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

03. Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας για εξετάσεις γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (Ηaemoglobin A1c). Να διενεργείται έξι φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα, έτοιμα προς χρήση (σε υγρή μορφή προς αποφυγή του σφάλματος ανασύστασης) διαφορετικά δείγματα 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

04. Πρόγραμμα για τον ΤΑΥΤΟΓΧΡΟΝΟ εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, στις βιοχημικές εξετάσεις.

Να είναι ένα ανεξάρτητο τιτλοδοτημένο πολυκοντρόλ από ανθρώπινο ορό, για  τον καθημερινό εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, τα αποτελέσματα του οποίου να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να αποστέλλονται κάθε μήνα και για όσες φορές χρησιμοποιηθεί μέσα στον μήνα, σε ανεξάρτητο φορέα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, σε μηνιαία βάση.

Οι τιμές των παραμέτρων των ορών να είναι γνωστές, έτσι ώστε να μπορεί να συνδυαστεί το σχήμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με εκείνο του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας με το ίδιο κόστος.

- Να οργανώνεται από πιστοποιημένο και διαπιστευμένο διεθνώς αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Οργανισμό, ως προς την διενέργεια των προγραμμάτων με το νέο πρότυπο του ISO 17043¨2010,ανεξάρτητο φορέα απο τον κατασκευαστή των μηχανημάτων και των αντιδραστηρίων και όχι από εμπορική εταιρεία, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. ΟΔΗΓΙΑ ΕΠΥ 919 /16/02/2016

- Το πρόγραμμα να περιέχει όλες τις βασικές βιοχημικές παραμέτρους τουλάχιστον 30  και να μπορεί να διενεργείται οποιαδήποτε ημέρα του μήνα, ώστε το εργαστήριο να μπορεί να προγραμματίσει καλύτερα τον χρόνο του.

- Κατά την διάρκεια του χρόνου, να μην υπάρχει περιορισμός για την συχνότητα και την ημερομηνία που θα διενεργεί το εργαστήριο τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας. Να μπορεί να συμμετέχει από 1 φορά έως και 365 φορές ετησίως και ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.

- Να μπορεί να συνδυάζεται με πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με 2 επίπεδα άγνωστων ανθρώπινων ορών συγχρόνως.

- Ο προμηθευτής στην Ελλάδα και ο διοργανωτής-φορέας να καλύπτει πλήρως το νοσοκομείο με εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας.και να είναι ανεξάρτητοι απο τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ ΚΑΙ ΤΟΝ κατασκευαστή των μηχανημάτων και των αντιδραστηρίων. ( ΟΔΗΓΙΑ ΕΠΥ 919/16/022016 )

05. Πρόγραμμα για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας για εξετάσεις κλινικής χημείας, να διενεργείται έξι φορές ετησίως, ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο έτοιμα προς χρήση ανθρώπινα δείγματα, διαφορετικά δύο  επιπέδων, που να καλύπτουν ευρεία περιοχή,  για τον ταυτόχρονο έλεγχο τουλάχιστον 60 βιοχημικών παραμέτρων

Εξετάσεις : Alanine aminotransferase, albumin, alkaline phosphatase, alfa-1-antitrypsin, alfa1glycoprotein, , amylase , pancreatic amylase , aspartate aminotransferase ,  bilirubin, ferritin, phosphate, glucose, glutamyltransferase, haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, potassium, calcium ionized, ionized calcium PH corrected 7.4 , chloride , cholesterol , HDL cholesterol, LDL cholesterol ,cortisol, creatine Kinase, creatinine, copper , lactate, lactate dehydrogenase, lipase , lithium , magnesium ,sodium, osmolatity, protein, iron bimding capacity , iron, selenium, zinc, transferrin receptor, triglycerides , tri-iodio-thyronine , thyrotropin, tyroxine ,free tyroxine , urea , uric acid

- Να οργανώνεται από διεθνώς αναγνωρισμένο και μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, πιστοποιημένο με ISO 9001 και διαπιστευμένο με ISO17043 και όχι από εμπορική εταιρεία, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων

- Να αποστέλλονται περιοδικά, ( ανά δίμηνο) και ταυτόχρονα δύο έτοιμοι προς χρήση οροί, υγροί, δύο επιπέδων προς έλεγχο, οι παράμετροι να έχουν τιμές με μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων και κοντά στα επίπεδα με κλινική σημασία, ώστε το εργαστήριο να μπορεί να έχει εικόνα τόσο των υψηλών και των χαμηλών τιμών τους αλλά και των τιμών με ιδιαίτερη κλινική σημασία, την ίδια χρονική στιγμή επίσης να παρέχονται τιμές αναφοράς για τις κοινές παραμέτρους

- Τα δείγματα, όρος απαράβατος  να είναι έτοιμα σε υγρή μορφή , ώστε το εργαστήριο να διασφαλίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του, αφού μηδενίζει με τα έτοιμα δείγματα τον παράγοντα λάθους λόγω ανασύστασης.

- Τα δείγματα που αποστέλλονται να είναι οπωσδήποτε 2  ανά κύκλο /αποστολή ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ για ανίχνευση τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων σύμφωνα με τους κανόνες ποιότητας

- Ο προμηθευτής στην Ελλάδα  και ο διοργανωτής των προγραμμάτων  να είναι ανεξάρτητοι από τον προμηθευτή και τον κατασκευαστή των μηχανημάτων και των αντιδραστηρίων και να καλύπτουν πλήρως το Νοσοκομείο με εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας . .

Ο διοργανωτής των σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας να είναι παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός πιστοποιημένος με ISO 9001: 2008 και να έχει και διαπίστευση ως προς την διεξαγωγή προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας σύμφωνα με το νέο πρότυπο 17043: 2010 προαπαιτούμενο πιστοποίησης διαπίστευσης σύμφωνα με το ISO 15189.

06. Πρόγραμμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας καρκινικών δεικτών (AFP, CA125, CA 153, CA 199, CEA, ferritin, hCG (total, intact, beta-subunit), HE4, PSA, PSA free/total index, TG, TG antibodies, beta-2-microglobulin, Anti-Müllerian hormone and NSE). Να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα, έτοιμα προς χρήση (σε υγρή μορφή προς αποφυγή του σφάλματος ανασύστασης) διαφορετικά δείγματα 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

07. Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA, complexed PSA, free PSA, free/total PSA ratio). Να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα, έτοιμα προς χρήση (σε υγρή μορφή προς αποφυγή του σφάλματος ανασύστασης) διαφορετικά δείγματα 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

08. Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις ορμόνες και την ανοσοχημεία ( Digoxin, ferritin, folate, hCG, ( total, intact), T3, free T3, T4, free T4, TSH, vitamin B12, active vitamin B-12. Να διενεργείται οκτώ φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα, έτοιμα προς χρήση (σε υγρή μορφή προς αποφυγή του σφάλματος ανασύστασης) διαφορετικά δείγματα 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

09. Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις ορμόνες στεροειδή και πεπτιδίων.( Androstenedione, aldosterone, C-peptide, cortisol, DHEAS, estradiol, FSH, gastrin, growth hormone,  IGF-1, insulin, LH, progesterone, 17-0h progesterone, prolactin, SHBG, testosterone, free testosterone, TBG. Να διενεργείται έξι φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα, έτοιμα προς χρήση (σε υγρή μορφή προς αποφυγή του σφάλματος ανασύστασης) διαφορετικά δείγματα 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

10. Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις αγγειοτασίνης (Angiotencin convertase ACE). Να διενεργείται μια φορά ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα δείγματα.

11. Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις ορμόνης του παραθυροειδούς  (Parathyroid hormone). Να διενεργείται δύο φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα δείγματα, 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

12. Πρόγραμμα για τα θεραπευτικά φάρμακα.(Amikasin, amitriptyline, carbamazepine,carbamazepine,free,cyclosporine, digoxin, disopyramide, ethosuximide, flecainide, gentamycin, hydroxycarbazepine (separate specimen), lidocaine, lithium, methotrexate, NAPA, netilmycin, nortriptyline, paracetamol (acetaminophen), phenobarbital, phenytoin, phenytoin free, primidone, procainamide, quinidine, salicylate, theophylline, tobramycin, tricyclics, valproic acid, valproic acid free and vancomycin. Να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα δείγματα, 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

13. Πρόγραμμα για τους καρδιακούς δείκτες (CKMB mass,MYOGLOBIN,TROPONIN I/T, CRP, low concentration). Να διενεργείται πέντε φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα δείγματα, 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

14. Πρόγραμμα για τον έλεγχο των εξετάσεων :Thyroid gland antibodies (Thyroglobulin antibodies and thyroid peroxidase antibodies). Να διενεργείται τρείς φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα δείγματα, 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

15. Πρόγραμμα για τον έλεγχο των εξετάσεων TSH receptor Antibodies (Thyroid stimulating hormone receptor antibodies). Να διενεργείται δύο φορές ετησίως, σε κάθε αποστολή να αναλύονται δύο ανθρώπινα δείγματα, 2 επιπέδων ώστε να ελέγχονται συγχρόνως και τα δύο επίπεδα δραστικότητας. Στο τέλος κάθε κύκλου το εργαστήριο να λαμβάνει αναφορά επίδοσης με ιστορικό διεργαστηριακής σύγκρισης υπό τη μορφή Ζ score.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα προγράμματα να διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων και να το χρησιμοποιήσει σε όλους τους αναλυτές., σε  κάθε κύκλο να αποστέλλονται τουλάχιστον δύο δείγματα διαφορετικών επιπέδων, ώστε το εργαστήριο να μπορεί να ελέγχει τις εξετάσεις του σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία άμεση ένδειξη αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό , ώστε να προβεί άμεσα, στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Ο προμηθευτής να προσφέρει  ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας, ώστε σε περίπτωση που τα αποτελέσματα παρεκκλίνουν από τα αναμενόμενα,  το εργαστήριο να μπορεί να βρει άμεσα τη λύση σε τυχόν πρόβλημα, από έναν προμηθευτή και να μην μετατοπίζεται το πρόβλημα από τον ένα προμηθευτή στον άλλο

Βάσει της Εγκυκλίου 919 του Υπουργείου Υγείας, ο προμηθευτής στην Ελλάδα  και ο οργανισμός να είναι ανεξάρτητος από τον προμηθευτή στην Ελλάδα και τον κατασκευαστή αντιδραστηρίων-μηχανημάτων, για να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Ο Οργανισμός που θα πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας να είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος. μη κερδοσκοπικός, να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 : 2008 και να είναι διαπιστευμένος ως προς την διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με τις απαιτήσεις του πρότυπου: EN ISO/IEC 17043:2010.

Επίσης η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να εξειδικεύεται καθαρά σε θέματα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να μην εμπλέκεται σε θέματα διαπίστευσης πιστοποίησης, ώστε να μην υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα στην παροχή συμβουλών, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ποιότητας. Να κατατεθεί δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο, αποδοχής της προμήθειας.

Να κατατεθεί πελατολόγιο στην Ελλάδα

Όλα τα ανωτέρω προγράμματα να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά έλεγχο ποιότητας προαναλυτικης, αναλυτικης και μεταναλυτικης φάσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189