| Όνομα MEDI SUP A.E. | Email athens@medisup.gr | Άρθρο ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ | Ημ/νία 08/01/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Αγαπητοί κύριοι , κυρίες , Σας προτείνουμε τις εξής παρατηρήσεις και τεχνικές προδιαγραφές: Γ.ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Καθώς η κατηγορία των ραμμάτων αυτών προορίζονται για χρήση στην συρραφή μοσχευμάτων από PTFE, προτείνουμε η κατασκευή των παραπάνω ραμμάτων να είναι από υλικό το οποίο θα καλύπτει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά – ανάγκες στην ασφάλεια της συρραφής των μοσχευμάτων , όπως την ίδια αναλογία διαμέτρου βελόνας -ράμματος να είναι 1:1 , να μην έχουν μνήμη όπως και να διαθέτουν την υψηλότερη ποιότητα σε κράμα ανοξείδωτου χάλυβα, ακριβώς όπως και αναφέρεται. Για την διασφάλιση αυτών των πολύ σημαντικών χαρακτηριστικών αυτό προτείνουμε : Να συνοδεύονται από βελόνη με επικάλυψη σιλικόνης, υψηλής αντοχής και διατρητικής ικανότητας, από την υψηλότερη δυνατή ποιότητας κράμα ανοξείδωτου χάλυβα Stainless steel 300 (σύμφωνα με AISI 300) & γεωμετρικού σχεδιασμού για εξαιρετική διατρητική ικανότητα. Να διατίθονται και με ειδικές βελόνες για ασβεστοποιημένα αγγεία και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους ακόμα και μετά από πολλαπλά περάσματα. Η αναλογία βελόνης-ράμματος να είναι 1:1. Να διατίθεται σε ειδική συσκευασία (long pack) , που βοηθά ακόμα περισσότερο στη μειωμένη μνήμη του ράμματος και επίσης διευκολύνει στην πρόσβαση στη βελόνα και στην ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Ζ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΡΜΑ. Η υψηλότερη βαθμίδα ανοξείδωτου χάλυβα ιατρικού τύπου, σύμφωνα με την διεθνής κατηγοροποίηση AISI , είναι η ποιότητα κράματος ανοξείδωτου χάλυβα 300 (Stainless steel 300). Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να είναι κατασκευασμένα από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα Stainless steel 300 (σύμφωνα με AISI 300) όπως και η βελόνη του. Είμαστε στην διάθεση σας. Με τιμή , Για την MEDI-SUP A.E. Νικήτας Δημέας Διευθυντής πωλήσεων