ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΤ 2 WAY)

- Να έχει δύο κώνους με προστατευτικά καλύμματα.

- Να  φέρει διακόπτες ροής σε κάθε κώνο.

- Να φέρει σταγονομετρικό θάλαμο.

- Να ρυθμιστή ροής και άκρο σύνδεσης πολλαπλών διαμέτρων.

- Να είναι μιας χρήσης αποστειρωμένο και ατομικά συσκευασμένο.

- Να φέρει σήμανση CE.