ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠ’ ΟΨΙΝ: κας. Ε. Μητσοπούλου

ΤΗΛ: 2132058557

FAX: 2132058614

ΑΘΗΝΑ, 23/11/2015

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ – ΒΕΛΟΝΩΝ

(CPV 33141310-6, CPV 33141320-9, CPV 33141323-0)

Κύριοι,

Αναφερόμενοι στο από 22/10/2015 έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 23427, με την παρούσα σας υποβάλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για τον επικείμενο διαγωνισμό του θέματος.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.

ΜΕ     ΤΙΜΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA A.E.

ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

| A/A | Περιγραφή Νοσοκομείου | Πρόταση Cana |
| --- | --- | --- |
| Α. | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ |  |
| 1 | Τροκάρ με κόπτον άκρο σχήματος νυστεριού, με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα | 1.Το τροκάρ να είναι τύπου διείνησης για την πρόκληση του λιγότερου δυνατού τραύματος στο κοιλιακό τοίχωμα 2. Το τροκάρ να είναι άμεσης όρασης (οπτικό τροκάρ ) για την ασφαλέστερη διείνηση των στρωμάτων του κοιλιακού τοιχώματος υπό άμεση όραση με την χρήση του λαπαροσκοπίου.3.Να διαθέτει πλήρως αποσπώμενο σύστημα αεροστεγανότητας για άμεση και αβίαστη εξαγωγή του παρασκευάσματος με ένα χειρισμό αποτελούμενο από : ένα Universal μετατροπέα διαμέτρου τύπου ίριδας και μία εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας τύπου bi-leaf valve 4.Να έχει εργονομική λαβή σε σχήμα πτερυγίου ή ανάλογου σχεδιασμού για τον απόλυτο έλεγχο κατά την εισαγωγή του στην κοιλιακή χώρα. 5.Να αποτελείται από ένα στειλεό με διάφανο πλαστικό λοξοτομημένο άκρο υψηλής διεισδυτικής ικανότητας χωρίς πλευρικά κοπτικά άκρα για την ελαχιστοποίηση του τραυματισμού του τοιχώματος .6.Να διαθέτει μία διάφανη και ακτινοδιαπερατή κάνουλα με ελικοειδής σπείρωμα σταθεροποίησης και βαλβίδα με χρωματικό διακριτικό για τον έλεγχο του CO2. Να προσφέρονται με διαμέτρους :5, 10,12 και 15 χιλιοστά .Να διαθέτουν CE MARK . |
| 2 | Τροκάρ τύπου Hasson με μπαλόνι και αιμοστατικό σπόγγο σε διαμέτρους 10mm & 12mm |  |
| 3 | Τροκάρ εξωπεριτοναϊκής εφαρμογής με μπαλόνι για δημιουργία χώρου εργασίας για λαπαροσκοπική χρήση |  |
| 4 | Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης |  |
| 5 | Βελόνες πνευμοπεριτοναίου τύπου verres, σε διάφορα μήκη |  |
| 6 | Βελόνη σύλληψης ραμμάτων |  |
| 7 | Σύστημα πλύσης - αναρρόφησης - διαθερμίας τύπου Hook ή σπάτουλα |  |
| 8 | Σύστημα πλύσης - αναρρόφησης διαθερμίας |  |
| 9 | Βρόγχοι απολίνωσης με ράμματα απορροφήσιμα και μη |  |
| 10 | Ενδοσκοπικός σάκος συλλογής παρασκευασμάτων 10mm & 15mm | Α . 1.Ο ενδοσκοπικός σάκος να έχει στειλεό διαμέτρου 10 mm και μήκους τουλάχιστον 29 cm 2. Ο σάκος να είναι από πολύ ισχυρό nylon για να μην σχίζεται εύκολα και να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 290 ml . 3.Να διαθέτει μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης του ανοίγματος του σάκου 4.Να έχει την δυνατότητα να ανοιγοκλείνει πολλές φορές πριν το οριστικό σφράγισμά του με ράμμα περίπαρσης για να δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύονται πολλαπλά παρασκευάσματα σε διαφόρους χρόνους της επέμβασης πριν την εξαγωγή του σάκου 5.Να διαθέτει κάποια οπτική ένδειξη προσδιορισμού της πλευράς που ανοίγει ο σάκος ώστε να ενημερώνεται ο χειρουργός και να αποφεύγονται χρονοβόροι χειρισμοί.6.Να διαθέτει ταινία έλξης του σάκου και προστατευτικό περίβλημα στο εγγύς άκρο του ράμματος περίπαρσης για να μην σχίζει τα γάντια κατά την έλξη εξαγωγής από την κοιλιακή κοιλότητα .Να διαθέτει CE MARK B. 1.Ο ενδοσκοπικός σάκος να έχει στειλεό διαμέτρου 12 mm και μήκους τουλάχιστον 32 cm, 2. Ο σάκος να είναι από πολύ ισχυρό nylon για να μην σχίζεται εύκολα και να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1000ml, 3. Να διαθέτει μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης του ανοίγματος του σάκου 4.Να έχει την δυνατότητα να ανοιγοκλείνει πολλές φορές πριν το οριστικό σφράγισμά του με ράμμα περίπαρσης για να δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύονται πολλαπλά παρασκευάσματα σε διαφόρους χρόνους της επέμβασης πριν την εξαγωγή του σάκου 5.Να διαθέτει κάποια οπτική ένδειξη προσδιορισμού της πλευράς που ανοίγει ο σάκος ώστε να ενημερώνεται ο χειρουργός και να αποφεύγονται χρονοβόροι χειρισμοί.6.Να διαθέτει ταινία έλξης του σάκου και προστατευτικό περίβλημα στο εγγύς άκρο του ράμματος περίπαρσης για να μην σχίζει τα γάντια κατά την έλξη εξαγωγής από την κοιλιακή κοιλότητα .Να διαθέτει CE MARK Γ. 1. Ο ενδοσκοπικός σάκος να έχει στειλεό διαμέτρου 15 mm και μήκους τουλάχιστον 40 cm , 2. Ο σάκος να είναι από πολύ ισχυρό nylon για να μην σχίζεται εύκολα και να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1600 ml , 3. Να διαθέτει μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης του ανοίγματος του σάκου 4.Να έχει την δυνατότητα να ανοιγοκλείνει πολλές φορές πριν το οριστικό σφράγισμά του με ράμμα περίπαρσης για να δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύονται πολλαπλά παρασκευάσματα σε διαφόρους χρόνους της επέμβασης πριν την εξαγωγή του σάκου 5.Να διαθέτει κάποια οπτική ένδειξη προσδιορισμού της πλευράς που ανοίγει ο σάκος ώστε να ενημερώνεται ο χειρουργός και να αποφεύγονται χρονοβόροι χειρισμοί.6.Να διαθέτει ταινία έλξης του σάκου και προστατευτικό περίβλημα στο εγγύς άκρο του ράμματος περίπαρσης για να μην σχίζει τα γάντια κατά την έλξη εξαγωγής από την κοιλιακή κοιλότητα .Να διαθέτει CE MARK |
| 11 | Εργαλεία ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρωων 10mm & 12mm με κλιπ σε μεγέθη S-M-L |  |
| 12 | Κλιπ απολίνωσης για χρήση σε λαπαροσκοπικές και ανοικτές επεμβάσεις και κασέτες |  |
| 13 | Λαβίδες πολλαπλών χρήσεων ενδοσκοπικής απολίνωσης αγγείων για εφαρμογή κλιπ 5, 10, 12 χιλιοστών και κασέτες |  |
| 14 | Ψαλίδι υπερήχων διαμέτρου 5 mm με κυρτή και ευθεία κοπτική λάμα, με δυνατότητα ενεργοποίησης με χέρι και πόδι, πλήρως περιστρεφόμενη 360 μοίρες και με γεννήτρια υπερήχων ως συνοδό εξοπλισμό |  |
| 15 | Ατραυματικές ενδοσκοπικές λαβίδες σύλληψης τύπου grasper | 1.Η ατραυματική ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης ιστών να έχει αταραυματικά άκρα με θυρίδα αποσυμπίεσης του ιστού για να είναι ελάχιστα τραυματική ενώ παράλληλα να συγκρατεί ασφαλώς τον ιστό 2.Να διαθέτει στειλεό με διάμετρο 5 mm , μήκος 33 cm τουλάχιστον και να είναι περιστρεφόμενη κατά 360°. 3. Να διαθέτει αρθρούμενη χειρολαβή για εργονομικό και ασφαλή χειρισμό της λαβίδας 4. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος τύπου καστάνια με αμφίπλευρες σκανδάλες ενεργοποίησης για τον εύκολο χειρισμό της και από τα δύο χέρια 5.Να διαθέτει σύνδεση για μονοπολική διαθερμία έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αιμόστασης σε μεγαλύτερες επιφάνειες .6. Να διαθέτει χρωματική σήμανση προσδιορισμού της λειτουργίας της που να την καθιστά αναγνωρίσιμη και να την διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ενδοσκοπικά εργαλεία στο σκοτεινό χώρο του χειρουργείου κατά την επέμβαση . 7. Να διαθέτει μεγάλο και εργονομικό κοχλία περιστροφής του άκρου της. Να διαθέτει CE MARK . |
| 16 | Ατραυματικές ενδοσκοπικές λαβίδες 5mm ισχυρές με δόντια, θυριδωτές | 1.Η ατραυματική ενδοσκοπική λαβίδα ισχυρής σύλληψης ιστών να έχει άκρα με αταρυματικά δόντια συγκράτησης του ιστού και θυρίδα αποσυμπίεσης του ιστου για να είναι ελάχιστα τραυματική ενώ παράλληλα να συγκρατεί ισχυρά τον ιστό.2. Να διαθέτει στειλεό με διάμετρο 5 mm , μήκος 33 cm τουλάχιστον και να είναι περιστρεφόμενη κατά 360°. 3. Να διαθέτει αρθρούμενη χειρολαβή για εργονομικό και ασφαλή χειρισμό της λαβίδας 4. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος τύπου καστάνια με αμφίπλευρες σκανδάλες ενεργοποίησης για τον εύκολο χειρισμό της και από τα δύο χέρια 5.Να διαθέτει σύνδεση για μονοπολική διαθερμία έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αιμόστασης σε μεγαλύτερες επιφάνειες .6. Να διαθέτει χρωματική σήμανση προσδιορισμού της λειτουργίας της που να την καθιστά αναγνωρίσιμη και να την διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ενδοσκοπικά εργαλεία στο σκοτεινό χώρο του χειρουργείου κατά την επέμβαση . 7.Να διαθέτει μεγάλο και εργονομικό κοχλία περιστροφής του άκρου της. Να διαθέτει CE MARK . |
| 17 | Ενδοσκοπικά ντισεκτέρ 5mm | 1.Η ατρυματική ενδοσκοπική λαβίδα διαχωρισμού και παρασκευής ιστών (dissector) να έχει κυρτά άκρα 2.Να διαθέτει στειλεό με διάμετρο 5 mm , μήκος 33 cm τουλάχιστον και να είναι περιστρεφόμενη κατά 360° .3. Να διαθέτει αρθρούμενη χειρολαβή για εργονομικό και ασφαλή χειρισμό της λαβίδας 4. Να διαθέτει σύνδεση για μονοπολική διαθερμία έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αιμόστασης .5. Να διαθέτει χρωματική σήμανση προσδιορισμού της λειτουργίας της που να την καθιστά αναγνωρίσιμη και να την διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ενδοσκοπικά εργαλεία στο σκοτεινό χώρο του χειρουργείου κατά την επέμβαση . 6.Να διαθέτει μεγάλο και εργονομικό κοχλία περιστροφής του άκρου του. Να διαθέτει CE MARK . |
| 18 | Ενδοκοπικό ψαλίδι κυρτό (τύπου Metzenbaum) | 1.Το ενδοσκοπικό ψαλίδι διατομής και παρασκευής ιστών να έχει κυρτά άκρα τύπου Metzenbaum 2.Να διαθέτει στειλεό με διάμετρο 5 mm , μήκος 33 cm τουλάχιστον που να είναι πλήρως μονωμένο έως το κυρτό κοπτικό του άκρο και να είναι περιστρεφόμενο κατά 360°. 3. Να διαθέτει αρθρούμενη χειρολαβή για εργονομικό και ασφαλή χειρισμό του. 4. Να διαθέτει σύνδεση για μονοπολική διαθερμία έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αιμόστασης .5. Να διαθέτει χρωματική σήμανση προσδιορισμού της λειτουργίας του που να το καθιστά αναγνωρίσιμο και να το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ενδοσκοπικά εργαλεία στο σκοτεινό χώρο του χειρουργείου κατά την επέμβαση . 6. Να διαθέτει μεγάλο και εργονομικό κοχλία περιστροφής του άκρου του. Να διαθέτει CE MARK . |
| 19 | Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης μεγάλων οργάνων τύπου Babcock | 1.Η ατραυματική ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης μεγάλων οργάνων τύπου Babcock να έχει άκρα με αταραυματικό σχεδιασμό για να είναι ελάχιστα τραυματική ενώ παράλληλα να συγκρατεί ισχυρά τον ιστό.2. Να διαθέτει στειλεό με διάμετρο 5 mm , μήκος 33 cm τουλάχιστον και να είναι περιστρεφόμενη κατά 360°. 3. Να διαθέτει αρθρούμενη χειρολαβή για εργονομικό και ασφαλή χειρισμό της λαβίδας 4. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος τύπου καστάνια με αμφίπλευρες σκανδάλες ενεργοποίησης για τον εύκολο χειρισμό της και από τα δύο χέρια 5.Να διαθέτει σύνδεση για μονοπολική διαθερμία έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αιμόστασης σε μεγαλύτερες επιφάνειες .6. Να διαθέτει χρωματική σήμανση προσδιορισμού της λειτουργίας της που να την καθιστά αναγνωρίσιμη και να την διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ενδοσκοπικά εργαλεία στο σκοτεινό χώρο του χειρουργείου κατά την επέμβαση . 7.Να διαθέτει μεγάλο και εργονομικό κοχλία περιστροφής του άκρου της. Να διαθέτει CE MARK . |
| 20 | Σετ τροκάρ για λαπαροσκοπική χρήση | Α.Σετ τροκάρ αποτελόυμενα απο ένα πλήρες τροκάρ με διάμετρο 10 χιλιοστά και μία συμβατή κάνουλα με με διάμετρο 10 χιλιοστά.Το τροκάρ και η κάνουλα να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Το τροκάρ να είναι τύπου διείνησης για την πρόκληση του λιγότερου δυνατού τραύματος στο κοιλιακό τοίχωμα 2. Το τροκάρ να είναι άμεσης όρασης (οπτικό τροκάρ ) για την ασφαλέστερη διείνηση των στρωμάτων του κοιλιακού τοιχώματος υπό άμεση όραση με την χρήση του λαπαροσκοπίου.3.Να διαθέτει πλήρως αποσπώμενο σύστημα αεροστεγανότητας για άμεση και αβίαστη εξαγωγή του παρασκευάσματος με ένα χειρισμό αποτελούμενο από : ένα Universal μετατροπέα διαμέτρου τύπου ίριδας και μία εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας τύπου bi-leaf valve . 4.Να έχει εργονομική λαβή σε σχήμα πτερυγίου ή ανάλογου σχεδιασμού για τον απόλυτο έλεγχο κατά την εισαγωγή του στην κοιλιακή χώρα. 5.Να αποτελείται από ένα στειλεό με διάφανο πλαστικό λοξοτομημένο άκρο υψηλής διεισδυτικής ικανότητας χωρίς πλευρικά κοπτικά άκρα για την ελαχιστοποίηση του τραυματισμού του τοιχώματος .6.Να διαθέτει δύο διαφανείς και ακτινοδιαπερατές κάνουλες με ελικοειδής σπείρωμα σταθεροποίησης και βαλβίδα με χρωματικό διακριτικό για τον έλεγχο του CO2.7.Να διαθέτει CE MARK . Β.Σετ τροκάρ αποτελόυμενα απο ένα πλήρες τροκάρ με διάμετρο 5 χιλιοστά και μία συμβατή κάνουλα με με διάμετρο 5 χιλιοστά.Το τροκάρ και η κάνουλα να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Το τροκάρ να είναι τύπου διείνησης για την πρόκληση του λιγότερου δυνατού τραύματος στο κοιλιακό τοίχωμα 2. Το τροκάρ να είναι άμεσης όρασης (οπτικό τροκάρ ) για την ασφαλέστερη διείνηση των στρωμάτων του κοιλιακού τοιχώματος υπό άμεση όραση με την χρήση του λαπαροσκοπίου.3.Να διαθέτει πλήρως αποσπώμενο σύστημα αεροστεγανότητας για άμεση και αβίαστη εξαγωγή του παρασκευάσματος με ένα χειρισμό. 4.Να έχει εργονομική λαβή σε σχήμα πτερυγίου ή ανάλογου σχεδιασμού για τον απόλυτο έλεγχο κατά την εισαγωγή του στην κοιλιακή χώρα. 5.Να αποτελείται από ένα στειλεό με διάφανο πλαστικό λοξοτομημένο άκρο υψηλής διεισδυτικής ικανότητας χωρίς πλευρικά κοπτικά άκρα για την ελαχιστοποίηση του τραυματισμού του τοιχώματος .6.Να διαθέτει δύο διάφανείς και ακτινοδιαπερατές κάνουλες με ελικοειδής σπείρωμα σταθεροποίησης και βαλβίδα με χρωματικό διακριτικό για τον έλεγχο του CO2. 7.Να διαθέτει CE MARK . |
| 21 | Ενδοσκοπικό άγκιστρο απώθησης οργάνων |  |
| 22 | Άγκιστρα απώθησης ήπατος τύπου βεντάλιας |  |
| 23 | Ενδοσκοπικά κουκουτσάκια διαμέτρου 5mm |  |
| 24 | Λαπαροσκοπικό σύστημα αεροστεγούς εισαγωγής της χειρός στην κοιλιακή χώρα |  |
| 25 | Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης πνεύμονα διαμέτρου 12mm |  |
| 26 | Θωρακικά τροκάρ 5-15mm |  |
| 27 | Άγκιστρο απώθησης πνεύμονος τύπου βεντάλιας |  |
| 28 | Ενδοσκοπικό εργαλίο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, σε διάφορα μήκη, το οποίο δύναται να δεχθεί αρθρούμενες και ευθείες κεφαλές για όλους τους τύπους ιστών, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 35mm, 45mm και 60mm | Ενδοσκοπικό εργαλίο ευθείας συρραφής - διατομής - αναστόμωσης ιστών με στειλεό διαμέτρου 12 χιλιοστών. Να είναι επαναφορτιζόμενα και να δέχονται στο ίδιο στέλεχος ευθείες αλλά και αρθρούμενες ανταλλακτικές κεφαλές, με μήκος συρραφής 30 , 45 & 60 χιλιοστά για διάφορους τύπους ιστών (αγγειακοί, λεπτοί- κανονικοί, παχείς ) .Να προσφέρονται σε δύο μήκη : α.160 & β.260 χιλιοστά. Να προσφέρονται και οι ανταλλακτικές κασέτες αυτών (αρθρούμενες και ευθείες) για διάφορους τύπους ιστών . |
| 29 | Ενδοσκοπικό ισχυρό ράμμα Νο 2 και 2/0 |  |
| 30 | Αιμοστατική λαβίδα για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής έως 7mm με δυνατότητα κοπής ή αιμόστασης ή συνδυασμός αυτών |  |
| 31 | Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων |  |
| 32 | Ενδοσκοπική διπολική λαβίδα στεγανοποίησης και διατομής ιστών και αγγείων διαμέτρου 5mm |  |
| 33 | Ενδοσκοπικές λαβίδες και κλιπ στερέωσης ραμμάτων για ουρολογική χρήση πολλαπλών χρήσεων, με απορροφήσιμα κλιπ σε κασέτα για ανοικτή και λαπαροσκοπική χρήση |  |

| Β. | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών, επαναφορτιζόμενα, με ενσωματωμένη κασέτα στο εργαλείο για όλους τους τύπους ιστών (αγγειακοί, λεπτοί, κανονικοί, παχείς) | Αυτόματα και επαναφορτιζόμενα εργαλεία ευθείας συρραφής μιας χρήσης με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου στρογγυλής ή ορθογώνιας διατομής. 1.Να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας που αποτρέπει ενδεχόμενη πυροδότηση χρησιμοποιημένης κεφαλής 2.Να διαθέτουν χειροκίνητο και αυτόματο πύρο ευθυγράμμισης της κεφαλής με τον άκμονα για την παράλληλη σύγκλιση του εργαλείου και τον κατευθυνόμενο σχηματισμό των αγκτήρων σε σχήμα 'Β' μετά την προώθηση τους από τους προωθητές και το λύγισμά τους στην ανάγλυφη επιφάνεια του άκμονα. 3. Τα κομβία για τον χειροκίνητο χειρισμό του πύρου ευθυγράμμισης να βρίσκονται και στις δύο πλευρές του εργαλείου ώστε να διευκολύνονται όλοι οι χρήστες ανεξάρτητα με το ποιό χέρι χειρίζονται το εργαλείο . 4.Να διαθέτει δυνατότητα ημίσειας σύγκλησης του εργαλείου ώστε να εξασφαλίζεται ο περιβρογχισμός του ιστού ανάμεσα στην κεφαλή και τον άκμονα με ακρίβεια όπου απαιτείται. 5.Να είναι τυπωμένο στο στέλεχος του εργαλείου και της κασέτας αριθμός που τους προσδιορίζει για την καλύτερη ιχνηλασιμότητα τους από τον κατασκευαστή. Σε μήκη συρραφής α) 30 ,β) 45 γ) 60 και δ) 90 χιλιοστά και με κασέτες που φέρουν αγκτήρες κατάλληλους για συρραφή: 1.) λεπτών και 2.) παχέων ιστών. Να διαθέτουν CE MARK . |
| 2 | Ανταλλακτικές κασέτες για τα ανωτέρω εργαλεία | Ανταλλακτικές κασέτες για τα ανωτέρω αυτόματα και επαναφορτιζόμενα εργαλεία ευθείας συρραφής μιας χρήσης με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου στρογγυλής ή ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν ανάγλυφη αναγραφή του μήκους συρραφής και χρωματική ένδειξη για ποιόν τύπο ιστού είναι κατάλληλες .Να είναι τυπωμένο στο στέλεχος της κασέτας αριθμός που την προσδιορίζει για την καλύτερη ιχνηλασιμότητα τους από τον κατασκευαστή. Να διαθέτουν CE MARK .Σε μήκη συρραφής α) 30 ,β) 45 γ) 60 και δ) 90 χιλιοστά και με αγκτήρες κατάλληλους για συρραφή: 1.) λεπτών και 2.) παχέων ιστών. Να διαθέτουν CE MARK . |
| 3 | Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία, περιστρεφόμενα, για όλους τους τύπου των ιστών (αγγειακοί, λεπτοί, κανονικοί, παχείς) |  |
| 4 | Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες με δυνατότητα συρραφής και διατομής ιστών διαφόρου πάχους και διαμέτρου αναστόμωσης 21 - 33mm | Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες με δυνατότητα συρραφής ,διατομής και αναστόμωσης ιστών με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου στρογγυλής ή ορθογώνιας διατομής. Να διαθέτουν: 1.Ανακλυνόμενο άκμονα για την ασφαλέστερη και ευκολότερη απομάκρυνση του από την αναστόμωση χωρίς πολλούς χειρισμούς ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα τραυματισμών ,δημιουργίας ουλώδους ιστού και κατά συνέπεια πιθανή στένωση. 2.Άκμωνα χαμηλού προφίλ για την ασφαλέστερη και ευκολότερη τοποθέτησή του εντός του αυλού του εντέρου προς αναστόμωση χωρίς πολλούς χειρισμούς ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα τραυματισμών ,δημιουργίας ουλώδους ιστού και κατά συνέπεια πιθανή στένωση. 3.Διπλό σύστημα αποφυγής ακούσιας πυροδότησης του εργαλείου. 4.Να διαθέτουν ενημερωτικά μηνύματα , ηχητικό και αφής, που να ενημερώνουν τον χειρουργό πότε γίνεται η πυροδότηση του εργαλείου. 5.Η απόσταση της γραμμής συρραφής από τη λάμα διατομής να είναι περίπου 2 χιλιοστά ±5% ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της γραμμής συρραφής και να αποφεύγονται διαφυγές. 6. Να διαθέτουν ανάλογα με την διάμετρό τους αγκτήρες με ανάλογο ύψος ποδός (σε μεγαλύτερη διάμετρο να αναλογεί μεγαλύτερου ύψους αγκτήρας) ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικού πάχους ιστούς. 7. Να αναγράφουν στο σημείο που είναι ο κοχλίας σύγκλυσης του εργαλείου πόσες στροφές είναι απαραίτητες να περιστραφεί ώστε να γίνει η ανάκληση της κεφαλής. Να προσφέρονται σε διάφορες διαμέτρους με απόκλιση ±10% : 25,29,32 χιλιοστά. Να διαθέτουν CE MARK . |
| 5 | Αυτόματες λαβίδες παρίπασης οισοφάγου - εντέρου, μιας χρήσεως 45mm και 65mm |  |
| 6 | Εργαλεία ευθείας συρραφής - διατομής - αναστόμωσης ιστών, επαναφορτιζόμενα, με κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 55mm - 100mm, για όλους τους τύπους ιστών (αγγειακοί, λεπτοί, κανονικοί, παχείς) | Αυτόματα εργαλεία συρραφής - διατομής - αναστόμωσης ιστών, επαναφορτιζόμενα, μιας χρήσης με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου στρογγυλής ή ορθογώνιας διατομής. 1.Να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας που αποτρέπει ενδεχόμενη ακούσια πυροδότηση χρησιμοποιημένης κεφαλής. 2. Να διαθέτουν σύστημα που να αποτρέπει την ενδεχόμενη ακούσια πυροδότηση πριν το εργαλείο κλείσει σωστά. 3.Να διαθέτουν σύστημα παράλληλης σύγκλισης του άκμονα και της κασέτας ,χωρίς την χρήση τραυματικού πύρου ,για την ατραυματική παράλληλη σύγκλιση του εργαλείου και τον κατευθυνόμενο σχηματισμό των αγκτήρων σε σχήμα 'Β' μετά την προώθηση τους από τους προωθητές και το λύγισμά τους στην ανάγλυφη επιφάνεια του άκμονα. 4.Η κοπτική λάμα του εργαλείου να βρίσκεται στην κασέτα του εργαλείου ώστε σε κάθε πυροδότηση να υπάρχει μια κοφτερή και καθαρή λάμα κοπής. Επίσης να διαθέτει μηχανισμό κάλυψής της λάμας μετά από την πυροδότηση για αποφυγή τραυματισμών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κατά τον χειρισμό αντικατάστασης της. 5. Τα κομβία για την πυροδότηση του εργαλείου να βρίσκονται και στις δύο πλευρές του εργαλείου ώστε να διευκολύνονται όλοι οι χρήστες ανεξάρτητα με το ποιό χέρι μπορούν να πυροδοτήσουν το εργαλείο στη συγκεκριμένο στάδιο της επέμβασης. 6.Το κλείσιμο του εργαλείου να μπορεί να γίνει είτε με παράλληλη σύγκλιση είτε κρατώντας το σαν ψαλίδι. 7. Να είναι τυπωμένο στο στέλεχος του εργαλείου και της κασέτας αριθμός που τους προσδιορίζει για την καλύτερη ιχνηλασιμότητα τους από τον κατασκευαστή. Σε μήκη συρραφής : α) 60 ,β) 80 γ) 100 και με κεφαλές που φέρουν αγκτήρες κατάλληλους συρραφή: 1.) λεπτών και 2.) παχέων ιστών.Να διαθέτουν CE MARK . |
| 7 | Ανταλλακτικές κασέτες για τα ανωτέρω εργαλεία | Ανταλλακτικές κασέτες για τα ανωτέρω αυτόματα εργαλεία συρραφής - διατομής - αναστόμωσης ιστών,μιας χρήσης με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου στρογγυλής ή ορθογώνιας διατομής .Η κοπτική λάμα του εργαλείου να βρίσκεται στην κασέτα του εργαλείου ώστε σε κάθε πυροδότηση να υπάρχει μια κοφτερή και καθαρή λάμα κοπής. Επίσης να διαθέτει μηχανισμό κάλυψής της λάμας μετά από την πυροδότηση για αποφυγή τραυματισμών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κατά τον χειρισμό αντικατάστασης της. Να έχουν χρωματική ένδειξη για ποιόν τύπο ιστού είναι κατάλληλες και να είναι τυπωμένο στο στέλεχος της κασέτας αριθμός που την προσδιορίζει για την καλύτερη ιχνηλασιμότητα τους από τον κατασκευαστή. Σε μήκη συρραφής : α) 60 ,β) 80 γ) 100 και με αγκτήρες κατάλληλους συρραφή: 1.) λεπτών και 2.) παχέων ιστών. Να διαθέτουν CE MARK . |
| 8 | Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων, μίας χρήσεως μεγέθους S, M, L |  |
| 9 | Εργαλεία συρραφής δέρματος μεγάλου μεγέθους |  |
| 10 | Εξωλκείς αγκτήρων (κλιπ) δέρματος μιας χρήσεως |  |
| 11 | Εργαλεία καθήλωσης πλέγματος για ανοιχτή επέμβαση κήλης, με ανταλλακτικές κασέτες |  |
| 12 | Σετ ηλεκτροδίων για τον εντοπισμό λαρυγγικών νεύρων κατά την επέμβαση θυρεοειδή, μίας χρήσεως |  |
| 13 | Ηλεκτρόδιο καταγραφής ηλεκτρομυογραφήματος, κρικοφαρυγγικού μυός και/ή φωνητικών χορδών |  |
| 14 | Λαβίδες πολλαπλών χρήσεων για την συγκράτηση των αγκτήρων (κλιπ) απολίνωσης αγγείων εντός των σιαγόνων και αγκτήρες (κλιπ) αγγείων, μίας χρήσεως, αποστειρωμένα, απορροφήσιμα για τις λαβίδες |  |
| 15 | Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης συρραφής - διατομής 40mm και ανταλλακτικές κασέτες για όλους τους τύπους ιστών (αγγειακοί, λεπτοί, κανονικοί, παχείς) |  |
| 16 | Εργαλεία ευθείας συρραφής - διατομής - αναστόμωσης ιστών, επαναφορτιζόμενα, που να δέχονται στο ίδιο στέλεχος ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κεφαλές, μήκους συρραφής 30mm, 45mm & 60mm, επαναφορτιζόμενα και ανταλλακτικές κασέτες, για όλους τους τύπους των ιστών (αγγειακοί, λεπτοί, κανονικοί, παχείς) | Εργαλεία ευθείας συρραφής - διατομής - αναστόμωσης ιστών . Να είναι επαναφορτιζόμενα και να δέχονται στο ίδιο στέλεχος ευθείες αλλά και αρθρούμενες ανταλλακτικές κεφαλές, με μήκος συρραφής 30 , 45 & 60 χιλιοστά για διάφορους τύπους ιστών (αγγειακοί, λεπτοί- κανονικοί, παχείς ) . Να προσφέρονται και οι ανταλλακτικές κασέτες αυτών (αρθρούμενες και ευθείες) για διάφορους τύπους ιστών . |
| 17 | Σετ αιμορροειδεκτομής | Ευθύγραμοι κυκλικοί αναστομωτήρες κατάλληλοι για αιμοροϊδεκτομή με την τεχνική Logo με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου στρογγυλής ή ορθογώνιας διατομής. Να διαθέτουν: 1.Άκμονα χαμηλού προφίλ για την ασφαλέστερη και ευκολότερη τοποθέτησή του εντός του αυλού του εντέρου προς αναστόμωση χωρίς πολλούς χειρισμούς ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα τραυματισμών ,δημιουργίας ουλώδους ιστού και κατά συνέπεια πιθανή στένωση. 2.Να διαθέτει διπλό σύστημα αποφυγής ακούσιας πυροδότησης του εργαλείου. 3.Να διαθέτουν διάφανη κεφαλή ώστε ο χειρουργός με άμεση όραση να τοποθετεί με ασφάλεια τον ιστό εντός της πριν την πυροδότηση . 4.Να διαθέτουν μυνήματα, ηχιτικό και αφής, που να ενημερώνουν πότε γίνεται η πυροδότηση του εργαλείου. Να προσφέρονται σε διαμέτρους : 32,33,34 χιλιοστά.Να διαθέτουν CE MARK . |
| 18 | Αιμοστατικά ψαλίδια και εργαλεία υπερήχων, μιας χρήσεως με παραχώρηση πηγής υπερήχων για όλα τα παραπάνω εργαλεία υπερήχων |  |
| 19 | Λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής έως και 7mm, μίας χρήσεως, με παραχώρηση της πηγής υπερήχων για όλα τα εργαλεία |  |