A/A 2 CPV 33141310-6 Σύριγγα 2,5ml αποστειρωμένη με βελόνα

A/A 3 CPV 33141310-6 Σύριγγα 5ml αποστειρωμένη με βελόνα

A/A 4 CPV 33141310-6 Σύριγγα 10ml αποστειρωμένη με βελόνα

A/A 5 CPV 33141310-6 Σύριγγα 20ml αποστειρωμένη με βελόνα

Προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν οι Προδιαγραφές του Υπουργείου

Α/Α 18 CPV 33141320-9 Βελόνες σκληροθεραπείας ενδοσκοπικές 20G. 22G.23G

Οι προσφερόμενες βελόνες σκληροθεραπείας na είναι μίας χρήσεως 23 και 25G βελόνα, με διαφανή εξωτερικό καθετήρα διαμέτρου 18 και 23mm, με κάμψη στο άκρο της για να διευκολύνεται η παρακέντηση του αγγείου. Να διαθέτει αυξημένη σταθερότητα, λειτουργικότητα του εσωτερικού καθετήρα ακόμα και σε κάμψεις του εξωτερικού καθετήρα καθώς και ισχυρό εξωτερικό περίβλημα που επιτρέπει την εύκολη προώθηση του καθετήρα. Το μήκος της βελόνας να είναι 4mm, 5mm και 8mm. Ο καθετήρας να είναι επικαλυμμένος με ειδικό υλικό που επιτρέπει την δίοδο χωρίς τριβές και το μήκος του να είναι 180cm και 230cm. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας για την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας κατά την εισαγωγή τους στον ενδοσκόπιο και αστεροειδή σχηματισμό για πρόσβαση σε δύσκολες ανατομικά περιοχές