Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Σισμανογλείου 1

15 126 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη κας Μητσοπούλου/Τμήμα Οικονομικού- Γραφείο Προμηθειών

# Αργυρούπολη, 30 Νοεμβρίου 2015

Θέμα:	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (CPV: 33184100-4)

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το Τακτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (CPV: 33184100-4), που αναρτήσατε στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, με αριθμ Πρωτ. 23552 από 26/10/2015, και σε εκτέλεση της υπ΄ αρίθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφασης της Ε.Π.Υ. περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 33184100-4 | Χειρουργικά μοσχεύματα | ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟ SHUNT |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Καρωτιδικό Shunt τύπου Javid.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 33184100-4 | Χειρουργικά μοσχεύματα | ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ABSOLUTE PRO |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αυτοεκπτυσσόμενα stents περιφερικών αγγείων θερμικής μνήμης, κατασκευασμένα από Nitinol.

Να διέρχονται από θηκάρι 6F, σε όλο το φάσμα των διαμετρημάτων από 4 έως 14mm.

Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χειρισμού της συσκευής με τεχνική έλξεως (pull back) και με τεχνική σταδιακής απελευθέρωσης με σκανδάλη.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 33184100-4 | Χειρουργικά μοσχεύματα | ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ CARBON |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αυτοεκπτυσσόμενα stents περιφερικών αγγείων θερμικής μνήμης, κατασκευασμένα από Nitinol με έσω και έξω επιφάνεια ενσωματωμένη στο μεταλλικό πλέγμα, από ePTFE και εσωτερική επικάλυψη άνθρακα για μείωση της θρομβογένειας.

Να διατίθεται σε διάφορες διαμέτρους 5 – 13.5mm.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 33184100-4 | Χειρουργικά μοσχεύματα | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ STENT |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Α)

Αυτοεκπτυσσόμενα stents περιφερικών αγγείων θερμικής μνήμης, κατασκευασμένα από Nitinol.

Να διέρχονται από θηκάρι 6F, σε όλο το φάσμα των διαμετρημάτων από 4 έως 14mm.

Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χειρισμού της συσκευής με τεχνική έλξεως (pull back) και με τεχνική σταδιακής απελευθέρωσης με σκανδάλη.

Β)

Αυτοεκπτυσσόμενα stents περιφερικών αγγείων, θερμικής μνήμης από Nitinol, με διαμόρφωση τριπλής έλικας, μεγάλη αντοχή στη συμπίεση και άριστη προσαρμογή στην ανατομία των περιφερικών αγγείων και ειδικότερα στη μηριαία, επιπολής μηριαία αρτηρία.

Να διαθέτουν δώδεκα (12) συνολικά υψηλής ευκρίνειας ακτινοσκιερές σημάνσεις.

Να διαθέτουν σχεδιασμό τριπλού αυλού για καλύτερη σταθερότητα κατά την έκπτυξη, μη μετακίνηση του stent και μηχανισμό απελευθέρωσης με κοχλία.

Να διατίθεται σε μήκη έως 250mm.

Γ)

Stent περιφερικών αγγείων για λαγόνιες αρτηρίες εκπτυσσόμενα με μπαλόνι, επικαλυμμένo με 2 στρώματα ePTFE , κατασκευασμένο απο ατσάλι 316L.

Να είναι OTW 0.035’’ σε καθετήρα 80cm και 135cm και να διατίθενται σε διάφορα μήκη και διαμέτρους έως 12mm.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 33184100-4 | Χειρουργικά μοσχεύματα | ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μόσχευμα από ePTFE, με ή χωρίς εξωτερική ενίσχυση με σπείραμα, εσωτερική επιφάνεια με ενσωμάτωση άνθρακα για μείωση της θρομβογεννητικότητας, σε διαμόρφωση κανονικού και λεπτού τοιχώματος, ευθύ και κωνικό.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 33184100-4 | Χειρουργικά μοσχεύματα | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ (INFLATION DEVICE) |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Συσκευή πλήρωσης μπαλονιών αγγειοπλαστικής με ονομαστική πίεση μέχρι 40atm ατμόσφαιρες και σχεδιασμό με μοχλό ασφάλισης που ελέγχει το έμβολο. Με Σύριγγα πλήρωσης 30ml.

| Α/Α | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 33184100-4 | Χειρουργικά μοσχεύματα | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Συσκευή πλήρωσης μπαλονιών αγγειοπλαστικής με ονομαστική πίεση μέχρι 40atm ατμόσφαιρες και σχεδιασμό με μοχλό ασφάλισης που ελέγχει το έμβολο. Με Σύριγγα πλήρωσης 30ml.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής, της ανάπτυξης ανταγωνισμού και της υψηλής ποιότητας υλικών προτείνουμε επίσης να συμπεριληφθούν και οι κάτωθι προδιαγραφές:

Α) 	CPV 33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα

«ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΠΟ EPTFE ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΜΕ CUFF, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Μαργαρίτης Απόστολος

Νόμιμος Εκπρόσωπος