Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Σισμανογλείου 1

15 126 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη κας Θεοχαροπούλου

Τμήμα Οικονομικού- Γραφείο Προμηθειών

# Αργυρούπολη, 20 Νοεμβρίου 2015

Θέμα:	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV: 33162200-5)

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για το Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV: 33162200-5), που αναρτήσατε στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, με αριθμ Πρωτ. 23555 από 02/11/2015, και σε εκτέλεση της υπ΄ αρίθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφασης της Ε.Π.Υ. περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας.

A. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

4. Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Α)

Συσκευή καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης με μη απορροφήσιμα, μεταλλικά, ελικοειδή κλιπ. Τα κλιπ να φέρουν κεφαλή με προστατευτικό κάλυμα  για την αποφυγή της έκθεσης του άκρου  τους στα σπλάγχνα αλλά και για να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη καθήλωση πλέγματος με αραιή πλέξη. Συσκευή των α)15 κλιπ β) 30 κλιπ.

Β)

Σύστημα καθήλωσης πλέγματος μήκους 39cm με ατραυματικά απορροφήσιμα κλιπς σε μορφή διάτρητης ακίδας για καλύτερη στήριξη μέσω ινοβλάστησης και με επιφάνεια συγκράτησης πλέγματος τουλάχιστον 9,0mm2  για να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη καθήλωση πλέγματος με αραιή πλέξη

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Πανωραία Κακαβελάκη

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος