ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ZAΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΛΕΦΩΝΟ : 210-80.39.458

FAX            : 210-80.39.635

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ11/10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ANAΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις των Νόμων : 2286/95 , 3329/05 , 3580/07 , 3846/10, 3687/10

Β. Του Π.Δ. 118/07

Γ. Της με α.π.  4516/25.05.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο1 της ΕΠΥ περί «οδηγιών για διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων , μετά από την  ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  (Π.Π.Υ.Υ 2010)

Δ. Την υπ΄ αριθμ. 14/05.10.2010 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια   «AΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ANAΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» προϋπολογισμού δαπάνης 370.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την ΕΠΥ συνημμένες  τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Δ/ξης και αναλογούν στο 1/3 της εγκεκριμένης  ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης και κατανάλωσης από  τον αντίστοιχο κωδικό του Π.Π.Υ.Υ 2010.

Η διαδικασία  θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον επιτροπής που έχει ορισθεί με την 21565/12.10.10 Απόφαση Διοικητή  στις 10.11.2010  ημέρα Tετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Λήξη κατάθεσης προσφορών στις 9/11/10,  ημέραΤρίτη  και ώρα 2.00 μ.μ.

Η τιμή θα δοθεί με ελεύθερη παράδοση μέχρι και των αποθηκών του Νοσοκομείου σε ευρώ.

Στη προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,536% υπέρ ΜΤΠΥ.

β)  4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών)

γ) 0,25% (Ν. 4010) και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

δ) Ταμείο Αρωγής 0,30% και επί αυτού χαρτόσημο 2,4%

ε) ΓΓΚΠ 0,10% και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

στ) δύο τοις χιλίοις 2ο/οο Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 7

ζ) δύο τοις εκατό 2%  Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε σχετικό στοιχείο  με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφορικά έντυπα (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO)  και να υποβάλλουν υποχρεωτικά δείγμα του προσφερόμενου είδους.

- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελοι) και οι δύο μέσα σε ένα σφραγισμένο –επίσης- φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (κύριος φάκελος). Ο κύριος φάκελος που θα συνοδεύεται από τα δείγματα θα κατατίθεται υποχρεωτικά (ανεξάρτητα από τον τρόπο της αποστολής τους) στη Γραμματεία του Νοσοκομείου και θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία τουλάχιστον της προηγουμένης από την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης και η οποία αναφέρεται στην αρχή της διακήρυξης ως «λήξη κατάθεσης προσφορών». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ως «λήξη κατάθεσης» ημερομηνία , δεν θα γίνονται δεκτές. Υποχρεωτικά δε , επί ποινή απόρριψης , οι προσφορές θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

- Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης , να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.3867/2010). Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών της υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται να γίνονται δεκτές.

- Η Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου μετά την τεχνική αξιολόγηση , θα επεξεργασθούν και θα συγκρίνουν τις κατατιθέμενες  οικονομικές προσφορές (για τις εταιρείες που είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών) , λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις επικρατούσες τιμές του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ .

- H προσφερόμενη τιμή να δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά , αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη. Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση κωδικού τιμολόγησης ανά προσφερόμενο είδος, αναγράφοντας οπωσδήποτε  τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη.

- Οι μειοδότες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο με υλικά για ένα τετράμηνο με δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης Διαπραγμάτευσης , η οποία θα ακυρωθεί αυτόματα με την υπογραφή της Σύμβασης του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού (Π.Π.Υ.Υ 2010).

Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8&9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από  το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

|  | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTERS αποστειρωμένοι για την αυτόματη πιπέττα 10-5000 μl | Πακέτα | 1 |
| 2 | Blood lancet monoject | ΤΕΜ | 2000 |
| 3 | Capsules Desiccant για τα E-tests (αφυγραντικά) σε συσκευασία (8 τεμαχίων) | ΤΕΜ | 650 |
| 4 | Cleanning pads kit για PFA-100 | ΤΕΜ | 6 |
| 5 | Collection Kit για Chlamydia Trachomatis Direct Specimen πλακάκι + δύο βαμβακοφόροι στυλεοί + ένα βουρτσάκι για ουρηθρικό - προστατικό και τραχηλικό επίχρισμα | ΤΕΜ | 220 |
| 6 | COVER PLATES (μέθοδος μικροέγχυσης) για αντικειμενοφόρες πλάκες (πλαστικά),μιας χρήσης | ΤΕΜ | 30 |
| 7 | cuvettes start για αναλυτή πήξης sta -R (STA) | ΤΕΜ | 3 |
| 8 | cuvettes και μπίλλιεσ ανάδευσης σε ρολλο των 1000 τμχ για αναλυτή πήξης sta - compact | ΤΕΜ | 50 |
| 9 | DAKO PENCILS, ειδικής γραφής για υβριδισμό | ΤΕΜ | 8 |
| 10 | FINTIPS για πιπέττα χρησιμοποιούμενη στις εξετάσεις πήξης στον αναλυτή STA -R, 2,5ml | ΤΕΜ | 70 |
| 11 | Kυβέττες προθρομβινομέτρου BE (ΗELAMCO) | ΤΕΜ | 750 |
| 12 | Kυβέττες προθρομβινομέτρουFIBRINTIMER A και BCT | ΤΕΜ | 25000 |
| 13 | Kυβέττες προθρομβινομέτρουFIBRINTIMER II | ΤΕΜ | 650 |
| 14 | MICROCUPS για αναλυτή πήξης sta -COMPACT | ΤΕΜ | 500 |
| 15 | Micropore 2cm | ΤΕΜ | 200 |
| 16 | MICROTAINER για αναλυτή πήξης sta -COMPACT | ΤΕΜ | 1700 |
| 17 | MICROTUBES με πώμα 2 ml | ΤΕΜ | 1800 |
| 18 | Multi tips (σύριγγες) 10 ml για πιπέττα FINNPIPETE, αποστειρωμένα | ΤΕΜ | 170 |
| 19 | Multi tips (σύριγγες) 50 ml για πιπέττα FINNPIPETE, αποστειρωμένα | ΤΕΜ | 170 |
| 20 | Multi Tips 12 ml | ΤΕΜ | 50 |
| 21 | Multi Tips 2.5ml | ΤΕΜ | 70 |
| 22 | Multi Tips 5ml | ΤΕΜ | 70 |
| 23 | PFA-100 priming cartidge | ΤΕΜ | 4 |
| 24 | PFA-100 printer ribbon | ΤΕΜ | 2 |
| 25 | PFA-100 spare 0 rings | ΤΕΜ | 2 |
| 26 | PFA-100 vacuum test cups | ΤΕΜ | 15 |
| 27 | Printer paper rolls για PFA-100 | ΤΕΜ | 4 |
| 28 | test tubes 8,75x50mm, siliconized,flat bottonγια μετρήσεις σε aggregometer B10 Data | ΤΕΜ | 170 |
| 29 | TUBES από γραφίτη για φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης PERKIN –ELMER 2380, απλά, UNCOATED | ΤΕΜ | 20 |
| 30 | UERMOMETRA KLIBANOY 20-80 ΒΑΘΜΩΝ C | ΤΕΜ | 5 |
| 31 | Vortex | τεμ | 2 |
| 32 | Ανταλλακτικά νυστέρια μιας χρήσης (για βάση Νο22) | ΤΕΜ | 850 |
| 33 | Αντικειμενοφόρες πλάκες Superforst plus Gold ,διαστάσεων 25χ75χ1,0mm, τροχισμένες 900 Ειδικές για λιπώδης μαστος, εγκέφαλος. Κατάλληλες για τεχνικές ανοσοιστοχημεία. | ΤΕΜ | 200 |
| 34 | Αντικειμενοφόρες πλάκες Superforst ultra plus διαστάσεων 25χ75χ1,0mm, διπλοτροχισμένες 450 Ειδικές για καλύτερη επικόλληση των δειγμάτων σε ανοσοιστοχημικες τεχνικες με θερμική επεξεργασία ή χρήση σε μικροκύματα , για αποκάλυψη επιτόπων και σε πρωτόκολλα in Situ υβριδισμού. Κατάλληλες για τομές παραφίνης , κρυοστάτη , ρητίνης και κυτταρολογικα δείγματα. Ειδικές για χρήση σε αυτόματα συστήματα ανοσοιστοχημίας. Να διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποίηση IVD. | ΤΕΜ | 20000 |
| 35 | Αποστειρωμένα ρύγχη με υδρόφοβο υλικό για μοριακές τεχνικές Gen Probe 100ml | τεμ | 350 |
| 36 | Αποστειρωμένα ρύγχη με υδρόφοβο υλικό για μοριακές τεχνικές Gen Probe 1250ml | τεμ | 170 |
| 37 | Βάσεις για νυστέρια No 10 | ΤΕΜ | 4 |
| 38 | Βάσεις για νυστέρια No 22 | ΤΕΜ | 4 |
| 39 | Βελόνες αιμοληψίας - διατρήσεων σωληναρίου κενού , 21 ή 22G. -Να φέρουν ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμμα για την ασφαλή απόρριψή τους. -Το προστατευτικό κάλυμμα θα πρέπει να ασφαλίζει μη αναστέψιμα τη βελόνα με εύκολο, εμφανή και αποδοτικό τρόπο. | ΤΕΜ | 1500 |
| 40 | Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεων σωληναρίων κενού, 21 . Να φέρουν ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμα για την ασφαλή απορριψή τους. Το προστατευτικό κάλυμα θα πρέπει να ασφαλίζει μη αναστρεψιμα τη βελόνα με εύκολο εμφανή και αποδοτικό τρόπο. | ΤΕΜ | 3000 |
| 41 | Βουρτσάκια για καθαρισμό ογκομετρικών κυλίνδρων | ΤΕΜ | 12 |
| 42 | Βουρτσάκια για λήψη ουρηθρικού και τραχηλικού επιχρίσματος αποστειρωμένα | ΤΕΜ | 1800 |
| 43 | Γουδιά πορσελάνης | ΤΕΜ | 2 |
| 44 | Γυάλινα σωληνάρια κατάλληλα για προσδιορισμό μακροαιματοκρίτη | ΤΕΜ | 100 |
| 45 | Δείκτες ηλιοτροπίου 0-14 | ΤΕΜ | 1X50 strips |
| 46 | Δείκτες ηλιοτροπίου 0-5 | ΤΕΜ | 1X50 strips |
| 47 | Δείκτες ηλιοτροπίου 5-14pH | ΤΕΜ | 1X50 strips |
| 48 | Διανεμετής υγρών ρυθμιζόμενος 0-1 ml με την αντίστοιχη φιάλη | ΤΕΜ | 2 |
| 49 | Διανεμετής υγρών ρυθμιζόμενος 0-5 ml με την αντίστοιχη φιάλη | ΤΕΜ | 2 |
| 50 | Διανεμητής υγρών ρυθμιζόμενος 0-10 ml με την αντίστοιχη φιάλη | ΤΕΜ | 2 |
| 51 | Διανεμητής υγρών ρυθμιζόμενος 0-50 ml με την αντίστοιχη φιάλη | ΤΕΜ | 1 |
| 52 | Διανεμητής υγρών ρυθμιζόμενος 20-100 μl με την αντίστοιχη φιάλη | ΤΕΜ | 1 |
| 53 | Δοχεία από πολυστυρένιο με πώμα βιδωτό και διαβάθμiση (1000 ml) | ΤΕΜ | 4 |
| 54 | Δοχεία από πολυστυρένιο με πώμα βιδωτό και διαβάθμiση (200 ml) | ΤΕΜ | 2 |
| 55 | Δοχεία από πολυστυρένιο με πώμα βιδωτό και διαβάθμiση (500 ml) | ΤΕΜ | 2 |
| 56 | Δοχεία βαφής (coplin jars) με στρογγυλή βάση των 50ml | ΤΕΜ | 3 |
| 57 | Δοχεία βαφής τύπου ADAMS για πλάγια και όρθια τοποθέτηση πλακιδίων (100 ml) | ΤΕΜ | 5 |
| 58 | Δοχεία βαφής τύπου ADAMS για πλάγια και όρθια τοποθέτηση πλακιδίων (200 ml) | ΤΕΜ | 5 |
| 59 | Δοχεία βαφής τύπου ADAMS για πλάγια και όρθια τοποθέτηση πλακιδίων (25 ml) | ΤΕΜ | 7 |
| 60 | Δοχεία βαφής τύπου ADAMS για πλάγια και όρθια τοποθέτηση πλακιδίων (50 ml) | ΤΕΜ | 7 |
| 61 | Δοχεία γυάλινα χρώσεως των 500 ml | ΤΕΜ | 2 |
| 62 | Δοχεία πλαστικά με βρυσάκη και χερούλια όγκου 10 lt | ΤΕΜ | 2 |
| 63 | Δοχεία πλαστικά ούρων με βιδωτό πώμα, μη αποστειρωμένα, των 100 ml | ΤΕΜ | 31000 |
| 64 | Δοχεία πλαστικά ούρων με πώμα, αποστειρωμένα, των 100 ml | ΤΕΜ | 25000 |
| 65 | Δοχεία πλαστικά του μηχανήματος χρώσεων THERMO της SHANDON | ΤΕΜ | 8 |
| 66 | Δοχεία πλαστικά, από προπυλένιο,με βρύση και χερούλια μεταφοράς όγκου 5 lt | ΤΕΜ | 4 |
| 67 | Ειδικοί μαγνήτες ανάδευσης αντιδραστηρίων αναλυτών πήξης STA-COMPACT, STA-R | ΤΕΜ | 3 |
| 68 | Ειδικοί μαγνήτες κόκκινοι για ανάδευση αντιδραστηρίων αναλυτών πήξης STA-COMPACT, STA-R | ΤΕΜ | 3 |
| 69 | Θάλαμος πλαστικός για κυτταροφυγόκεντρο μιας χρήσης (TPX SAMPLE CHAMBERS) | ΤΕΜ | 13000 |
| 70 | Θερμογραφικό χαρτί για AGGREGOMETER BIODATA | ΤΕΜ | 1 |
| 71 | Θερμογραφικό χαρτί για τον αναλυτή πήξης STA-R | ΤΕΜ | 1 |
| 72 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΑΠΌ +20 Εως -80 ΒΑΘΜΩΝC | ΤΕΜ | 6 |
| 73 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΑΠΌ +2Ο ΕΩΣ -30 C | ΤΕΜ | 5 |
| 74 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΑΠΌ +2ΟΕΩς -30 C | ΤΕΜ | 7 |
| 75 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΑΠΌ -4Ο ΕΩΣ +70 C | ΤΕΜ | 5 |
| 76 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 1-50 ΒΑΘΜΩΝ C | ΤΕΜ | 6 |
| 77 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 100 ΒΑΘΜΩΝ C | ΤΕΜ | 5 |
| 78 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 150 ΒΑΘΜ C | ΤΕΜ | 3 |
| 79 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ 70 ΒΑΘΜΩΝ | ΤΕΜ | 1 |
| 80 | Θήκες από Plexiglas για μεταφορά τρυβλίων 90mm | Ζεύγη | 3 |
| 81 | Θήκες για κρυοσωληνάρια (CRYOVIALS) των 2 ml, πλαστικά, ποσότητα των 100 θέσεων | ΤΕΜ | 140 |
| 82 | Καλαθάκια αντικειμενοφόρων πλακών για χρώσεις, οριζόντια από προπυλένιο, με καπάκι, διαστάσεων 12,5Χ12,5Χ5 και 22,5Χ22,5Χ5 | ΤΕΜ | 2 |
| 83 | Καλαθάκια από διάτρητο ανοξείδωτο χάλυβα για σωληνάρια διαμέτρου 15 cm και ύψους 18 m | ΤΕΜ | 1 |
| 84 | Καλαθάκια μεταλλικά αντικειμενοφόρων πλακών για το αυτόματο μηχάνημα χρώσεων AYTOCOLOR 1 της BIO OPTIKA | ΤΕΜ | 3 |
| 85 | Καλαθάκια μεταλλικά χρώσεων αντικειμενοφόρων πλακών 12 θέσεων | ΤΕΜ | 2 |
| 86 | Καλαθάκια μεταλλικά χρώσεων αντικειμενοφόρων πλακών για το μηχάνημα SHANDON | ΤΕΜ | 4 |
| 87 | Καλαθάκια πλαστικά των 20 θέσεων (πλακιδίων) για κυβέτες τύπου Adams. Να είναι ανθεκτικά στα διαλυτικά μάσα και σε φούρνο μικροκυμάτων | ΤΕΜ | 25 |
| 88 | Καλαθάκια πλαστικά χρώσεων αντικειμενοφόρων πλακών 26 θέσεων | ΤΕΜ | 7 |
| 89 | ΚΑΛΥ ΠΤΡΙΔΕΣ 24Χ50 | τεμ | 230000 |
| 90 | καλυπτριδες 12χ12 cm | τεμ | 2000 |
| 91 | καλυπτριδες 22χ22 | τεμ | 25000 |
| 92 | καλυπτριδες στρογγυλες 12χ12 | τεμ | 200 |
| 93 | Καπάκια ημιδιαφανή για σωληνάρια φωτόμετρου ατομικής απορρόφησης 8-10 ml ελεύθερα Al, όχι γυάλινα,σε συσκευασία των 500 | ΤΕΜ | 3500 |
| 94 | Καπάκια ανταλλακτικά για φιάλες αναερόβιων καλλιεργειών και λάστιχα για τα καπάκια των φιαλών JARS (για αναερόβιες καλλιέργειες). Με δυνατότητα προσαρμογής σε ότι φιάλες κατακυρωθούν!!! |  | 6 |
| 95 | Κασέτες έγκλισης ιστών για ιστοκινέτα, πλαστικές, μιάς χρήσης , διαστάσεων 2,5χ4χ2,5 εκ. με τις παρακάτω προδιαγραφές. Ειδικές κασσέτες με ειδικό εσωτερικό δίκτυ για ευαισθητα βιοπτικα υλικά διαφόρων διαστάσεων περιπου 30000. -Να έχουν ασφαλή κλείσιμο -Το άνοιγμα της κασέτας να γίνεται απο το πίσω μέρος της, ώστε να μην σβήνουν τα αναγραφόμενα στοιχεία -Να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό χώρο για αναγραφή στοιχείων -Οι εγκοπές να έχουν το κατάλληλο άνοιγμα έτσι ώστε να εμποτίζεται βέλτιστα ο ιστός | ΤΕΜ | 40000 |
| 96 | Κατάλληλα υποστηρίγματα για ανάγνωση για πιπέττεςγύαλινες ή πλαστικές ΤΚΕ μιας χρήσης, πληρούμενες με αναρροφητική αντλία ή άλλο τρόπο | ΤΕΜ | 3 |
| 97 | Καψάκια αυτομάτου αναλυτή των 2 ml | ΤΕΜ | 26000 |
| 98 | Καψάκια αυτομάτων αναλυτών των 3 ml | ΤΕΜ | 3500 |
| 99 | Καψάκια εμπέδωσης (για παραφίνη), επίπεδα, ανοξείδωτα διάφορα μεγέθη | ΤΕΜ | 500 |
| 100 | Κλιπς για ασκούς αίματος τετράγωνα |  | 7000 |
| 101 | Κολλα κρυοστατου | ΤΕΜ | 8 |
| 102 | Κουτιά για φρέσκα κατεψυγμένα πλάσματα | ΤΕΜ | 2000 |
| 103 | Κουτιά πλαστικά αποθήκευσης των E-tests Maxi των 12 θέσεων | τεμ | 3 |
| 104 | Κρίκοι αποστειρωμένοι μιας χρήσης , ευθείς(χωρίς απολήξεις στο άκρο χρήσης) και σε συσκευασία (10-20) τεμαχίων | τεμ | 3500 |
| 105 | Κρίκοι πλαστικοί αποστειρωμένοι μιας χρήσης σταθεράς διαμέτρου 10 μl | τεμ | 100000 |
| 106 | Κρίκοι πλαστκοί μιας χρήσης, εύκαμπτοι, αποστειρωμένοι για καλλιέργειες, σταθερής διαμέτρου 1μλ, σταθερής σταγόνας, χωρίς περίσσεια πλαστικού(για να μην χαράσεται το θρεπτικό υλικό σε συσκευασία (10-50τεμ) πρακτική με καπάκι που ανοιγοκλείνει ώστε να φυλάσσονται σωστά μετά το άνοιγμα-διασφάλιση αποστειρωμένων συνθηκών. | τεμ | 100000 |
| 107 | Κυβέτες φωτομέτρου πλαστικές τετράγωνες micro 1 ml διαμ. 1X1 cm | ΤΕΜ | 3500 |
| 108 | Κυβέτες για φωτόμετρο αιμοσφαιρίνης της ACTIEB LAGET LEO | ΤΕΜ | 3500 |
| 109 | Κύλινδροι για πιπέττες από ανοξείδωτο χάλυβα για κλιβανισμό | ΤΕΜ | 1 |
| 110 | Κύλινδροι ογκομετρικοί γυάλινοι των 10 ml | ΤΕΜ | 2 |
| 111 | Κύλινδροι ογκομετρικοί γυάλινοι των 100 ml | ΤΕΜ | 11 |
| 112 | Κύλινδροι ογκομετρικοί γυάλινοι των 1000 ml | ΤΕΜ | 13 |
| 113 | Κύλινδροι ογκομετρικοί γυάλινοι των 250 ml | ΤΕΜ | 7 |
| 114 | Κύλινδροι ογκομετρικοί γυάλινοι των 300 ml | ΤΕΜ | 2 |
| 115 | Κύλινδροι ογκομετρικοί γυάλινοι των 50 ml | ΤΕΜ | 8 |
| 116 | Κύλινδροι ογκομετρικοί γυάλινοι των 500 ml | ΤΕΜ | 26 |
| 117 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ | ΤΕΜ | 2 |
| 118 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 18 CM | ΤΕΜ | 10 |
| 119 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 15CM ΜΕ ΡΑΜΦΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ | ΤΕΜ | 4 |
| 120 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΥΡΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 20 CM | ΤΕΜ | 4 |
| 121 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 15 CM ΕΥΘΕΙΕΣ | ΤΕΜ | 13 |
| 122 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 20 CM ΕΥΘΕΊΕΣ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ | ΤΕΜ | 10 |
| 123 | Λάστιχα αιμοληψίας | ΤΕΜ | 50 |
| 124 | Λαστιχάκια κοινά | ΤΕΜ | 5000 |
| 125 | Λεκανίδια για χρώσεις | ΤΕΜ | 2 |
| 126 | Λεπίδες κρυοστάτου (ανταλλακτικές) CARBON STEEL: -Να είναι ξεχωριστος τύπος λεπίδας -Να έχουν C Mark -Να 'εχουν μεγάλη διάρκεια ζωής -Να έχουν απικάλυψη με resin | ΤΕΜ | 250 |
| 127 | Λεπίδες μικροτόμου ανοξείδωτες ανταλλακτικές: -Να είναι ξεχωριστος τύπος λεπίδας -Να έχουν C Mark -Να 'εχουν μεγάλη διάρκεια ζωής -Να έχουν απικάλυψη με resin | ΤΕΜ | 17000 |
| 128 | Λύχνοι απλοί |  | 2 |
| 129 | Λύχνοι ηλεκτρονικοί BUNSEN 1)Να διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη.2)Σε περίπτωση βλάβης όπως π.χ. διαφυγή αερίου από σβήσιμο φλόγας να σταματά η παροχή αερίου και να αναβοσβήνουν τα λαμπάκια του πάνελ ως ένδειξη ειδοποίησης.3)Να είναι ανθεκτικής κατασκευής με ανοξείδωτη μεταλλική επιφάνεια ώστε να μην επηρεάζεται από UV ακτινοβολία,4)Να λειτουργεί με τάση 220 V, 5)Να παρέχεται πλήρης με μετασχηματιστή και πεντάλ, 6)Να είναι εφοδιασμένο με απαραίτητα για τη σύνδεση με τις φιάλες και να λειτουργεί και με φυσικό αέριο, 7)Ο αναφλεκτήρας να μπορεί να ξεκινήσει είτε με τον αισθητήρα κίνησης είτε με το πεντάλ, 8)Ο αισθητήρας κίνησης να είναι ρυθμιζόμενης ευαισθησίας, 9)Να μπορεί να ανοίξει με το πεντάλ απομονώνοντας τον αισθητήρα κίνησης, 10)Να δίνεται εγγύηση δυο(2) ετών. | τεμ | 3 |
| 130 | Μαγνήτες ανάδευσης για AGGREGOMETER BIODATA | ΤΕΜ | 50 |
| 131 | Μαγνήτες ανάδευσης υγρών των 1cm | ΤΕΜ | 7 |
| 132 | Μαγνήτες ανάδευσης υγρών των 2cm | ΤΕΜ | 7 |
| 133 | Μαγνήτες ανάδευσης υγρών των 5cm | ΤΕΜ | 7 |
| 134 | Μάπες αντικειμενοφόρων πλακιδίων, χάρτινες των 2 θέσεων η κάθε μια | ΤΕΜ | 400 |
| 135 | Μάπες αντικειμενοφόρων πλακιδίων, χάρτινες των 20 θέσεων η κάθε μια. Να είναι πλαστικές με διάφανο καπάκι για να πλένονται και να απολυμένονται. | ΤΕΜ | 1600 |
| 136 | Μάπες πλαστικές των 100 θέσεων για αρχειοθέτηση (θήκες, κασετίνες) | ΤΕΜ | 40 |
| 137 | Μάσκες | ΤΕΜ | 350 |
| 138 | Μολύβια χαρακτικά σήμανσης με διαμάντι (υαλογράφος) | ΤΕΜ | 3 |
| 139 | Μπανάκια γυάλινα (κυβέτες) με καπάκι γυάλινο τύπου Adams των 250ml | ΤΕΜ | 20 |
| 140 | Μπανάκια γυάλινα χρώσεων 250 ml | ΤΕΜ | 3 |
| 141 | Μπανάκια γυάλινα χρώσεως | ΤΕΜ | 25 |
| 142 | Μπανάκια διαστάσεων 9,5Χ7,5Χ5,5 cm πλυσίματος πλακών ανοσοφθορισμού και στέλεχος συγκράτησης πλακών 20 θέσεων | ΤΕΜ | 5 |
| 143 | Μπανάκια διαστάσεων 9,5Χ7,5Χ5,5 cm πλυσίματος πλακών ανοσοφθορισμού και στέλεχος συγκράτησης πλακών 5-10 θέσεων | ΤΕΜ | 2 |
| 144 | Μπίλλιες για αναλυτή πήξης sta -R (STA) | ΤΕΜ | 2 |
| 145 | Μπουκάλια ανοιχτόχρωμα με εσμυρισμένο πώμα 1000 ml | ΤΕΜ | 2 |
| 146 | Μπουκάλια ανοιχτόχρωμα με εσμυρισμένο πώμα 250 ml | ΤΕΜ | 10 |
| 147 | Μπουκάλια ανοιχτόχρωμα με εσμυρισμένο πώμα 500 ml | ΤΕΜ | 12 |
| 148 | Μπουκάλια γυάλινα BIZOU | ΤΕΜ | 1000 |
| 149 | Μπουκάλια γυάλινα UNIVERSAL 20-22 ml | ΤΕΜ | 1000 |
| 150 | Μπουκάλια γυάλινα για φύλαξη υλικών όγκου 1000 ml | ΤΕΜ | 6 |
| 151 | Μπουκάλια γυάλινα για φύλαξη υλικών όγκου 2500 ml | ΤΕΜ | 3 |
| 152 | Μπουκάλια γυάλινα για φύλαξη υλικών όγκου 500ml . Με εσμυρισμένο πώμα. | ΤΕΜ | 4 |
| 153 | Μπουκάλια σκουρόχρωμα με εσμυρισμένο πώμα 250 ml | ΤΕΜ | 12 |
| 154 | Μπουκάλια σκουρόχρωμα με εσμυρισμένο πώμα 500 ml | ΤΕΜ | 8 |
| 155 | Νεφροειδή ανοξείδωτα | ΤΕΜ | 5 |
| 156 | Παγοκύστεις | ΤΕΜ | 5000 |
| 157 | Παρασκευασματοθήκες για block παραφίνης 15000 θέσεων ( για ένα χρόνο) να είναι μεταλικές με αποσπώμενες ράγες χωρητικότητας περίπου 70BLOCKS να κλειδώνουν | ΘΕΣΕΙΣ | 5000 |
| 158 | Παρασκευασματοθήκες για πλακάκια 30000 θέσεων ( για ένα χρόνο) , να είναι μεταλλικές με αποσπώμενες ράγες χωρητικότητας περίπου 200 πλακίδια. | ΘΕΣΕΙΣ | 10000 |
| 159 | Παραφίλμ 10CM X15 meters | ΤΕΜ | 3 |
| 160 | Παραφίλμ 5CM X15 meters | ΤΕΜ | 250 |
| 161 | Παραφίλμ με φάρδος 5 cm και διάμετρο ρολού 6 cm | ΤΕΜ | 60 |
| 162 | Πένσες για παλινδρόμηση αίματος στους ασκούς | ΤΕΜ | 2 |
| 163 | Πένσες για σύγκλιση ασκών αίματος | ΤΕΜ | 2 |
| 164 | Πεταλούδες αιμοληψίας 19G το άλλο άκρο να συνδέεται σε συσκευή ορού | ΤΕΜ | 350 |
| 165 | Πεταλούδες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού 21 με σωληνίσκο προέκτασης περίπου 30 cm. Να φέρουν ενσωματωμένη βελόνα για τη διάτρηση των σωληναρίων κενού. Να φέρουν επίσης μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας αιμοληψίας για την ασφαλή απόρριψή | ΚΙΤ | 2200 |
| 166 | Πεταλούδες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού 21 ή 23G με σωληνίσκο προέκτασης περίπου 30 cm. Να φέρουν ενσωματωμένη βελόνα για τη διάτρηση των σωληναρίων κενού. -Να έχει τους λιγότερους δυνατόν χειρισμός ή δυνατόν αυτόματη διαδικασία για την μείωση των κινδύνων της αιμοληψίας. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι,με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό. -Η συσκευασία τους να είναι PILL PACK (σκληρό επικυρωμένο χαρτί και σκληρή πλαστική μεμβράνη) για τη διατήρηση της αποστείρωσης και προστασίας. | ΤΕΜ | 23000 |
| 167 | Πινέλα διάφορα μεγέθη | ΤΕΜ | 6 |
| 168 | Πιπέττα ηλεκτρονική EPENDORF πολλαπλών όγκων | ΤΕΜ | 1 |
| 169 | Πιπεττάκια γυάλινα – PYREX, PASTEUR | ΤΕΜ | 2500 |
| 170 | Πιπεττάκια πλαστικά Pasteur του 1ml | ΤΕΜ | 5000 |
| 171 | Πιπεττάκια πλαστικά αποστειρωμένα μιας χρήσης του 1ml με διαβάθμιση σε συσκευασία των 10 | ΤΕΜ | 4000 |
| 172 | Πιπεττάκια πλαστικά αποστειρωμένα των 3 ml | ΤΕΜ | 700 |
| 173 | Πιπεττάκια πλαστικά μιας χρήσεως των 3 ml με διαβάθμιση | ΤΕΜ | 54000 |
| 174 | Πιπέττες DISPENSER μεταβλητού όγκου 12.5 ml με υποδοχή σύριγγας | ΤΕΜ | 1 |
| 175 | Πιπέττες DISPENSER μεταβλητού όγκου 5 ml με υποδοχή σύριγγας | ΤΕΜ | 1 |
| 176 | Πιπέττες αυτόματες μεταβαλλόμενου όγκου 10-50 μl, με μία σκάλα | ΤΕΜ | 4 |
| 177 | Πιπέττες αυτόματες μεταβαλλόμενου όγκου 200-1000 μl | ΤΕΜ | 1 |
| 178 | Πιπέττες αυτόματες μεταβαλλόμενου όγκου 200-1000 μl, με μία σκάλα | ΤΕΜ | 9 |
| 179 | Πιπέττες αυτόματες μεταβαλλόμενου όγκου 50-200 μl, με μία σκάλα | ΤΕΜ | 4 |
| 180 | Πιπέττες αυτόματες μεταβλητού όγκου 10-100 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 4 |
| 181 | Πιπέττες αυτόματες μεταβλητού όγκου 10-200 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 3 |
| 182 | Πιπέττες αυτόματες μεταβλητού όγκου 10-50 μl.να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 4 |
| 183 | Πιπέττες αυτόματες μεταβλητού όγκου 1-5 ml.να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 2 |
| 184 | Πιπέττες αυτόματες μεταβλητού όγκου 20-200 μl, να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 5 |
| 185 | Πιπέττες αυτόματες μεταβλητού όγκου 2-200 μl να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 3 |
| 186 | Πιπέττες αυτόματες μεταβλητού όγκου 5-10 ml.να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 1 |
| 187 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 10 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 3 |
| 188 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 100 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 5 |
| 189 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 1000 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 4 |
| 190 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 20 μl με μία σκάλα | ΤΕΜ | 2 |
| 191 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 20 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 2 |
| 192 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 25 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 3 |
| 193 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 5 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 2 |
| 194 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 50 μl με μία σκάλα | ΤΕΜ | 3 |
| 195 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 50 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 3 |
| 196 | Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 500 μl.να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 3 |
| 197 | Πιπέττες αυτόματες, με μια σκάλα, σταθερού όγκου 10 μl | ΤΕΜ | 3 |
| 198 | Πιπέττες αυτόματες, με μια σκάλα, σταθερού όγκου 1000 μl | ΤΕΜ | 3 |
| 199 | Πιπέττες αυτόματες, με μια σκάλα, σταθερού όγκου 200 μl | ΤΕΜ | 3 |
| 200 | Πιπέττες αυτόματες, με μια σκάλα, σταθερού όγκου 500 μl | ΤΕΜ | 3 |
| 201 | Πιπέττες αυτόματες, σταθερού όγκου 200 μl,να έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης,σε αυτόκαυστο(όλου του συστήματος).Η απόρριψη του tip να γίνεται με χειρισμό σκάλας στην πιπέτα. | ΤΕΜ | 3 |
| 202 | Πιπέττες βαθμονομημένες κατά 0.01 ml, γυάλινες, των 10 ml | ΤΕΜ | 10 |
| 203 | Πιπέττες βαθμονομημένες κατά 0.01 ml, γυάλινες, των 5 ml | ΤΕΜ | 1 |
| 204 | Πιπέττες ηλεκτρονική (διανεμητής) μεταβαλλόμενου όγκου 100-5000 μl, με μία σκάλα | ΤΕΜ | 1 |
| 205 | Πιπέττες ηλεκτρονική (διανεμητής) μεταβαλλόμενου όγκου 10-300 μl, με μία σκάλα | ΤΕΜ | 1 |
| 206 | Πιπέττες ηλεκτρονική (διανεμητής) μεταβαλλόμενου όγκου 50-1000 μl, με μία σκάλα | ΤΕΜ | 1 |
| 207 | Πιπέττες πλαστικές αποστειρωμένες , βαθμονομημένες των 10 ml | ΤΕΜ | 35 |
| 208 | Πιπέττες πλαστικές αποστειρωμένες , βαθμονομημένες των 5 ml | ΤΕΜ | 35 |
| 209 | Πιπέττες πλαστικές αποστειρωμένες του 1 ml, βαθμονομημένες κατά 0.01 ml | ΤΕΜ | 70 |
| 210 | Πιπέττες πλαστικές αποστειρωμένες των 10 ml, βαθμονομημένες κατά 0.01 ml | ΤΕΜ | 3500 |
| 211 | Πιπέττες πλαστικές αποστειρωμένες των 2 ml, βαθμονομημένες κατά 0.01 ml | ΤΕΜ | 700 |
| 212 | Πιπέττες πλαστικές αποστειρωμένες των 5 ml, βαθμονομημένες κατά 0.01 ml | ΤΕΜ | 2000 |
| 213 | Πιπέττες πολλαπλών όγκων | ΤΕΜ | 1 |
| 214 | Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου 500-2500 μl | ΤΕΜ | 1 |
| 215 | Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου 5-25 μl | ΤΕΜ | 3 |
| 216 | Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου ειδικές για PCR 0.2-1000 μl | ΤΕΜ | 1 |
| 217 | Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου ειδικές για PCR 1-10 μl | ΤΕΜ | 1 |
| 218 | Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου ειδικές για PCR 250 μl | ΤΕΜ | 1 |
| 219 | Πιπέττεςγύαλινες ή πλαστικές ΤΚΕ μιας χρήσης, πληρούμενες με αναρροφητική αντλία ή άλλο τρόπο | ΤΕΜ | 10000 |
| 220 | πλακες αντικειμενοφόρες thin prep γενικής κυτταρολογίας και για παπ τεστ | τεμ | 300 |
| 221 | πλάκες Neubauer για μέτρηση λευκοκυττάρων | τεμ | 1 |
| 222 | πλ'ακες αντικειμ. Super frost plus για in situ υβριδισμό ηλεκτροστατικά ιονισμένες | τεμ | 28000 |
| 223 | πλάκες αντικειμεν. Neubauer | τεμ | 4 |
| 224 | Πλακες αντικειμενοφ. Απλες χωρίς περιθώριο | τεμ | 25000 |
| 225 | πλακες αντικειμενοφ. Τροχισμένες προπλυμένες με εσμυρισμένα ακρα και γωνίες τύπου super frost με χρωματισμένα ακρα διαφόρων χρωμάτων | τεμ | 85000 |
| 226 | πλακες αντικειμενοφορες επιστρωμένες με ειδικό βιοπροσκολλητικό υλικό για την πρόσδεση βακτηριακών δειγμάτων. | τεμ | 350 |
| 227 | πλακες αντικειμενοφορες με εσμυρισμένα ακρα και λευκο περιθώριο προπλυμενες syper frost non adhesive | τεμ | 35000 |
| 228 | πλάκες αντικειμενοφόρες με εσμυρισμένα άκρα και λευκό περιθώριο, προπλυμένες, super frost non adhesive | τεμ | 5000 |
| 229 | Πλάκες αντικειμενοφόρες με εσμυρισμένα άκρα, τροχισμένες με λευκό περιθώριο, προπλυμένες, super frost non adhesive | τεμ | 25000 |
| 230 | πλακες διαφανεις μεγαλες 24χ19 cm για τιτλοποίηση κροκυδοαντιδράσεων | τεμ | 1 |
| 231 | Πλαστικά δοχεία αποθήκευσης νυστεριών | ΤΕΜ | 20 |
| 232 | Πλαστικά κεκανίδια χρώσεων για όρθια τοποθέτηση πλακιδίων, όγκου 250-300ml με συνοδό στέλεχος για την στήριξη των πλακιδίων και καπακίων | ΤΕΜ | 2 |
| 233 | Ποτήρια ζέσεως 1000 ml | ΤΕΜ | 2 |
| 234 | Ποτήρια ζέσεως 200 ml | τεμ | 2 |
| 235 | Ποτήρια ζέσεως 2000 ml | ΤΕΜ | 6 |
| 236 | Ποτήρια ζέσεως 500 ml | ΤΕΜ | 1 |
| 237 | Πουάρ από σκληρό καουτσούκ προσαρμοσμένα σε πιπέττες PASTEUR Δυνατότητα αποστείρωσης | ΤΕΜ | 200 |
| 238 | Προσαρμογείς πεταλούδων αιμοληψίας στο κλειστό σύστημα αιμοληψίας, μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι μέσα σε ατομική πλαστική θήκη, μα κατάλληλο πλαστικό κοχλία (LUER) για τη στερέωσή τους στον υποδοχέα των σωληναρίων. | ΤΕΜ | 200 |
| 239 | Ρύγχη αποστειρωμένα 10-100μl Τα ρύνχη αυστηρά να προσαρμόζονται στις πιπέτες που θα κατοχυρωθούν | τεμ | 55000 |
| 240 | Ρύγχη αποστειρωμένα 200-1000μl Τα ρύνχη αυστηρά να προσαρμόζονται στις πιπέτες που θα κατοχυρωθούν | τεμ | 10000 |
| 241 | Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο 0-10 μl | ΤΕΜ | 2000 |
| 242 | Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο 10-100μl | ΤΕΜ | 2000 |
| 243 | Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο 200-1000 μl | ΤΕΜ | 2000 |
| 244 | Ρύγχη αυτομάτων πιπεττών με δύο σκάλες όγκου από 1 έως 5ml | τεμ | 1000 |
| 245 | Ρύγχη αυτομάτων πιπεττών με δύο σκάλες όγκου από 100 έως 500 μl | ΤΕΜ | 15000 |
| 246 | Ρύγχη αυτομάτων πιπεττών με δύο σκάλες όγκου από 5 έως 10ml |  | 700 |
| 247 | Ρύγχη αυτομάτων πιπεττών με δύο σκάλες όγκου από 500 έως 1000 μl | ΤΕΜ | 20000 |
| 248 | Ρύγχη αυτομάτων πιπεττών με δύο σκάλες όγκου μέχρι 100 μl | ΤΕΜ | 26000 |
| 249 | Ρύγχη αυτομάτων πιπεττών με μία σκάλα όγκου από 100 έως 500 μl |  | 1000 |
| 250 | Ρύγχη αυτομάτων πιπεττών με μία σκάλα όγκου από 500 έως 1000 μl | ΤΕΜ | 2000 |
| 251 | Ρύγχη αυτομάτων πιπεττών με μία σκάλα όγκου έως 100 μl |  | 2000 |
| 252 | Ρύγχη ΒΙΟΗΙΤ μεγάλα μη αποστειρωμένα για τις αντίστοιχες πιπέττες (για πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου των 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 και 1000 μl με τις αντίστοιχες ποσότητες 2, 4, 5, 4, 8, 2, 7, 6 και για πιπέττες αυτόματες μεταβλητού όγκου | ΤΕΜ | 2000 |
| 253 | Ρύγχη για πιπέττα πολλαπλών όγκων του 10ml | ΤΕΜ | 700 |
| 254 | Ρύγχη για τις ανάλογες πιπέττες EPENDORF 20-200μl | ΤΕΜ | 3500 |
| 255 | Ρύγχη για τις πιπέττες FINN των 1-5 μl | ΤΕΜ | 200 |
| 256 | Ρύγχη για τις πιπέττες FINN των 40-200 μl | ΤΕΜ | 700 |
| 257 | Ρύγχη για τις πιπέττες FINN των 5-40 μl | ΤΕΜ | 350 |
| 258 | Ρύγχη κίτρινα για πιπέττες αυτόματες | ΤΕΜ | 3500 |
| 259 | Ρύνχη για ηλεκτρονική πιπέττα BIOHIT e-line 1000ml σε στατώ | ΤΕΜ | 2000 |
| 260 | Ρύνχη για ηλεκτρονική πιπέττα BIOHIT e-line 350ml σε στατώ | ΤΕΜ | 3500 |
| 261 | Ρύνχη για ηλεκτρονική πιπέττα BIOHIT e-line 5000ml σε στατώ | ΤΕΜ | 700 |
| 262 | Ρύνχοι για πιπέττες μεταβλητού όγκου 200-1000ml | τεμ | 500 |
| 263 | Ρύνχοι ηλεκτρονικής πιπέττας LAMBSYSTEM μεταβλητού όγκου έως 1000ml | ΤΕΜ | 700 |
| 264 | Σακουλάκια πλαστικά (minigrips) για ασκούς πλάσματος | ΤΕΜ | 7000 |
| 265 | Σακούλες πλαστικές ή χάρτινες για ενδοσοκομειακή μεταφορά των ασκών αίματος | ΤΕΜ | 7000 |
| 266 | Σετ χρώσεων πλαστικά σε μεταλλικό στήριγμα των 12 θέσεων | ΤΕΜ | 2 |
| 267 | Σετ χρώσεων πλαστικό, ανθεκτικό σε οινόπνευμα και ξυλόλη, 4 θέσεων μετά των αντιστοίχων βάσεων και καπακιών | ΤΕΜ | 1 |
| 268 | Σπάτουλα με ξύλινη λαβή 10cm | ΤΕΜ | 2 |
| 269 | Σπάτουλα με ξύλινη λαβή 30cm | ΤΕΜ | 1 |
| 270 | Στατώ PLEXIGLAS για 50 ml | ΤΕΜ | 5 |
| 271 | Στατώ PLEXIGLAS για στέγνωμα αντικειμενοφόρων πλακιδίων | ΤΕΜ | 5 |
| 272 | Στατώ PLEXIGLAS για τοποθέτηση αυτομάτων πιπεττών 5 θέσεων συν θήκη για ρύνχη | ΤΕΜ | 6 |
| 273 | Στατώ για TIPS διαφόρων μεγεθών και αναλογιών πιπεττών | ΤΕΜ | 13 |
| 274 | Στατώ για μικροσωληνάρια 1,5 και 2 ml | ΤΕΜ | 4 |
| 275 | Στατώ για σωληνάρια MGIT 55 θέσεων | ΤΕΜ | 2 |
| 276 | Στατώ για τρυβλία των 9 cm | ΤΕΜ | 7 |
| 277 | Στατώ ειδικά για σωληνάρια 0,2 ml MICRO BASE | ΤΕΜ | 2 |
| 278 | Στατώ μεταλλικά 30 θέσεων διαμέτρου κάθε θέσης 15-20mm | ΤΕΜ | 8 |
| 279 | Στατώ μεταλλικά 30-50 θέσεων κατάλληλα για στήριξη φιαλιδίων κενού γενικής αίματος και πήξης | τεμ | 4 |
| 280 | Στατώ μεταλλικά για WASSERMAN με πώμα 30 θέσεων | ΤΕΜ | 2 |
| 281 | Στατώ μεταλλικά για μεγάλα σωληνάρια 30 θέσεων (διάμετρος θέσεως 2cm) | ΣΕΤ | 12 |
| 282 | Στατώ μεταλλικά για μεγάλα σωληνάρια 50 θέσεων (διάμετρος θέσεως 2cm) | ΤΕΜ | 12 |
| 283 | Στατώ πλαστικά 30 θέσεων για σωληνάρια κωνικά, διάμετρος θέσεως 1,8-2 cm | ΤΕΜ | 32 |
| 284 | Στατώ πλαστικά 60 θέσεων για σωληνάρια WASSERMAN ή κωνικά | ΤΕΜ | 14 |
| 285 | Στατώ πλαστικά για μεγάλα σωληνάρια 50 θέσεων (διάμετρος θέσεως 2cm) | ΤΕΜ | 15 |
| 286 | Στατώ πλαστικά για σωληνάρια πλαστικά κωνικά των 50 ml, των 5-10 θέσεων, διαμέτρου υποδοχής 3 cm | ΤΕΜ | 4 |
| 287 | Στατώ πλαστικά, διαμέτρου θέσεων 3 cm, των 30 θέσεων | ΤΕΜ | 1 |
| 288 | Στατώ τοποθέτησης σωληναρίων LOWENSTEIN 3 σειρών, των 30 θέσεων | ΤΕΜ | 2 |
| 289 | Στειλεοί ξύλινοι βαμβακοφόροι αποστειρωμένοι ανά ένας | ΤΕΜ | 17000 |
| 290 | Στειλεοί ξύλινοι βαμβακοφόροι μη αποστειρωμένοι | ΤΕΜ | 700 |
| 291 | Στειλεοί ξύλινοι ή πλαστικοί αποστειρωμένοι με Dakron | ΤΕΜ | 700 |
| 292 | Στειλεοί ξύλινοι μη αποστειρωμένοι | ΤΕΜ | 5000 |
| 293 | Στειλεοί συρμάτινοι αποστειρωμένοι ανά ένας με αλγινικό ασβέστιο | ΤΕΜ | 4000 |
| 294 | Στήλη απιονισμένου νερού, τύπου IONEL 2002 | ΤΕΜ | 4 |
| 295 | Στήλη απιονισμένου νερού, Ύψους 1,5m και διάμετρος 16cm. Αγωγιμότητα 0,8 έως 5μς/cm, ή ειδική αντίσταση 1.400.00 έως 200,00 ohmcm.Το PH είναι 5 έως 6,5, η ολική σκληρότητα 0 0 F ,τα χλωριούχα max 1 mg/L ,το νάτριο max 0,01 mg/l,τα θειικά max 0,0002mg/l και τα αμμωνιακά max 0,02 mg/l. Νοείται ωριαία απόδοση με όσο το δυνατόν υψληλότερο επίπεδο. | ΤΕΜ | 12 |
| 296 | Στηρίγματα μεταλλικά για κυτταροφυγόκεντρο | ΤΕΜ | 8 |
| 297 | Στηρίγματα μεταλλικά για κυτταροφυγόνεντρο | ΤΕΜ | 8 |
| 298 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 2106- 01435 |  |  |
| 299 | Σύριγγες των 12,5 ml για τις πιπέττες επαναληπτικού σταθερού όγκου τύπου EPPENDORF | ΤΕΜ | 1400 |
| 300 | Σύριγγες των 2,5 ml για τις πιπέττες επαναληπτικού σταθερού όγκου τύπου EPPENDORF | ΤΕΜ | 700 |
| 301 | Σύριγγες των 5 ml για τις πιπέττες επαναληπτικού σταθερού όγκου τύπου EPPENDORF | ΤΕΜ | 1000 |
| 302 | Συρμάτινοι βαμβακοφόροι στυλεοί αποστειρωμένοι Μ.Χ. | ΤΕΜ | 700 |
| 303 | Συσκευές μεταφοράς πλάσματος από ασκό σε ασκό | ΤΕΜ | 350 |
| 304 | Συσκευή χρώσεων (RACKS) για πλακίδια ειδικών χρώσεων | ΤΕΜ | 2 |
| 305 | Σύστημα αναρρόφησης των πιπεττών επαναφορτισμένο τύπου eppendor ή Greimer easy pet | ΤΕΜ | 2 |
| 306 | Σύστημα συμπύκνωσης υγρών βιολογικών δειγμάτων (ούρων, πλευριτικών υγρών κ.λ.π.) | ΤΕΜ | 15 |
| 307 | Σφαιρίδια Ν 4 | ΤΕΜ | 7 |
| 308 | Ταινίες απλές | ΤΕΜ | 10 |
| 309 | Ταινίες με δείκτη αποστείρωσης | Kg | 130 |
| 310 | Ταψάκια μεταλλικά 30Χ20 cm | ΤΕΜ | 1 |
| 311 | Ταψάκια μεταλλικά 30Χ40 cm | ΤΕΜ | 3 |
| 312 | ΤΡIΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 90 ΜΜ ΥΨΟΥΣ 14 mm | ΤΕΜ | 120000 |
| 313 | ΤΡΙΒΛΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡ. 5 CM | ΤΕΜ | 3500 |
| 314 | ΤΡΙΒΛΙΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ 93 ΜΜ | ΤΕΜ | 5000 |
| 315 | ΤΡΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ | ΤΕΜ | 350 |
| 316 | Τριχοειδή για μικροαιματοκρίτες ηπαρινισμένα | ΤΕΜ | 1000 |
| 317 | Τριχοειδή για μικροαιματοκρίτες μη ηπαρινισμένα | ΤΕΜ | 13000 |
| 318 | Υδροβολείς πλαστικοί 250 ml | ΤΕΜ | 20 |
| 319 | Υδροβολείς πλαστικοί 500 ml | τεμ | 15 |
| 320 | Υποδοχείς σωληναρίων για άμεση σύνδεση σε καθετήρες , με βιδωτό άκρο που, κατά το δυνατόν να διευκολύνει τη ροή του αίματος και να μειώνει τις πιθανότητες αιμολύσης, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσεως. | ΤΕΜ | 5000 |
| 321 | Υποδοχείς σωληναρίων κενού , μιας χρήσης, πλαστικοί με προεξέχοντα δακτύλιο πάνω στον οποίο στερεώνεται η βελόνα αιμοληψιας ή η πεταλούδα αιμοληψίας. | ΤΕΜ | 24000 |
| 322 | Υποδοχείς σωληναρίων κενού, μιας χρήσης, πλαστικοί με προεξάρχοντα δακτύλιο πάνω στον οποίο στερεώνεται η βελόνα αιμοληψίας | TEM | 200 |
| 323 | Φακός μεγεθυντικός κατάλληλος για ανά γνωση μικροαιματοκρίτου | ΤΕΜ | 1 |
| 324 | Φακός μεγεθυντικός, διαμέτρου περίπου 10 cc | ΤΕΜ | 2 |
| 325 | ΦΙΑΛΕΣ 1000ML ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 7 |
| 326 | ΦΙΑΛΕΣ 500 ML ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 5 |
| 327 | ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ JARS ΤΩΝ 2,5 LT | ΤΕΜ | 3 |
| 328 | ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 250 ML | ΤΕΜ | 1 |
| 329 | ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 500 ML | ΤΕΜ | 4 |
| 330 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΖΕΣΕΩς 100 ML | ΤΕΜ | 1 |
| 331 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΖΕΣΕΩΣ 1000 ML | ΤΕΜ | 2 |
| 332 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΖΕΣΕΩΣ 200 ML | ΤΕΜ | 1 |
| 333 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΖΕΣΕΩΣ 2000 ML | ΤΕΜ | 2 |
| 334 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΖΕΣΕΩΣ 250 ΜΛ | ΤΕΜ | 1 |
| 335 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΖΕΣΕΩΣ 500 ML | ΤΕΜ | 2 |
| 336 | ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΤΩΝ 200 ML | ΤΕΜ | 1 |
| 337 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 100 ML | ΤΕΜ | 4 |
| 338 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 2 ΛΙΤΡ | ΤΕΜ | 5 |
| 339 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 250 ML | ΤΕΜ | 4 |
| 340 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΤΩΝ 250 ML | ΤΕΜ | 1 |
| 341 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΤΡΥΒΛΙΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΥΣΤΙΡΕΝΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΤΡΥΒΛΙΑ | ΤΕΜ | 2 |
| 342 | ΦΙΑΛΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΖΕΣΕΩΣΜΕ ΥΨΗΛΟ ΛΑΙΜΟ ΕΥΡΥΣΤΟΜΟ ΤΩΝ 1000 ML | ΤΕΜ | 1 |
| 343 | Φιάλες σφαιρικές Pyrex με επίπεδο πυθμένα , με υψος λαιμού 9-10cm και διάμετρο λαιμού 5,30~6cm 1lt | ΤΕΜ | 5 |
| 344 | Φιάλες σφαιρικές Pyrex με επίπεδο πυθμένα , με υψος λαιμού 9-10cm και διάμετρο λαιμού 5,30~6cm 2lt | ΤΕΜ | 20 |
| 345 | Φίλτρα 32mm , 5mm super membrane | ΤΕΜ | 7 |
| 346 | ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΗ ΔΙΑΦΟΡ. ΜΕΓΕΘΩΝ 0,20 ΜΜ ΚΑΙ 0,45 ΜΜ | ΤΕΜ | 1100 |
| 347 | Φίλτρα μικροβιοκρατή διαφόρων μεγεθών 0,20 mm και 0,45 mm | ΤΕΜ | 500 |
| 348 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΕΡΟΥ BARNSTEAD | ΤΕΜ | 1 |
| 349 | Φίλτρα χάρτινα (KYTOSPIN) | ΤΕΜ | 1700 |
| 350 | ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ CYTOSPIN | ΤΕΜ | 4500 |
| 351 | Φλάσκες καλλιεργειών κυττάρων διαφόρων μεγεθών με κυρτό λαιμό, αποστειρωμένες, των 250 ml και 75 cm | ΤΕΜ | 170 |
| 352 | Φλάσκες καλλιεργειών κυττάρων διαφόρων μεγεθών με κυρτό λαιμό, αποστειρωμένες, των 50 ml και 25 cm | ΤΕΜ | 350 |
| 353 | Φλάσκες κυτταρικών καλλιεργειών με κυρτό λαιμό και βιδωτό πώμα με φίλτρο των 50 ml | ΤΕΜ | 1350 |
| 354 | Χαρτί διηθητικό (φύλλα) Βάρους 60gr /τετραγωνική διάσταση 39cm X 39cm | ΦΥΛΛΑ | 700 |
| 355 | Χαρτί διηθητικό 39Χ39 cm | ΦΥΛΛΑ | 35000 |
| 356 | Χαρτομάντιλα για καθαρισμό μικροσκοπίων | ΤΕΜ | 1250 |
| 357 | Χρονόμετρα επιτραπέζια με ηχητική ένδειξη | ΤΕΜ | 20 |
| 358 | Χρονόμετρα τσέπης, χειρός (δευτερολέπτων) για εξετάσεις πήξης | ΤΕΜ | 7 |
| 359 | Χωνάκια πλαστικά μικρά | ΤΕΜ | 2 |
| 360 | Χωνιά γυάλινα 10 cm | ΤΕΜ | 10 |
| 362 | Χωνιά γυάλινα 20 cm | ΤΕΜ | 20 |
| 362 | Χωνιά γυάλινα μεγάλα | ΤΕΜ | 2 |
| 363 | Χωνιά γυάλινα μικρά | ΤΕΜ | 2 |
| 364 | ΨΑΛΙΔΙΑ | ΤΕΜ | 4 |
| 365 | Ψαλίδια ανοξείδωτα | ΤΕΜ | 4 |
| 366 | Ψυγεία φορητά αίματος | ΤΕΜ | 7 |