ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΔΑΦΝΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΛΕΦΩΝΟ : 210-80.39.394

FAX            : 210-61.37.323

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ4/10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «MΠΛΟΥΖΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις των Νόμων : 2286/95 , 3329/05 , 3580/07 , 3846/10 ,

3687/10

Β. Του Π.Δ. 118/07

Γ. Της με α.π.  4516/25.05.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο1 της ΕΠΥ περί

«οδηγιών για διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων , μετά από την

ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας

(Π.Π.Υ.Υ 2010)

Δ. Την υπ΄ αριθμ. 14/05.10.2010 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης

διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια

«ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

προϋπολογισμού δαπάνης 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την ΕΠΥ συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Δ/ξης και αναλογούν στο 1/3 της εγκεκριμένης  ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης και κατανάλωσης από  τον αντίστοιχο κωδικό του Π.Π.Υ.Υ 2010.

Η διαδικασία  θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον επιτροπής που έχει ορισθεί με την 21565/12.10.10 Απόφαση Διοικητή  στις 16.11.2010 , ημέρα TΡΙΤΗ  και ώρα 10.00 π.μ.  Λήξη κατάθεσης προσφορών 15.11.2010 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 2.00 μ.μ.

Η τιμή θα δοθεί με ελεύθερη παράδοση μέχρι και των αποθηκών του Νοσοκομείου σε ευρώ.

Στη προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,536% υπέρ ΜΤΠΥ.

β)  4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών)

γ) 0,25% (Ν. 4010) και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

δ) Ταμείο Αρωγής 0,30% και επί αυτού χαρτόσημο 2,4%

ε) ΓΓΚΠ 0,10% και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

στ) δύο τοις χιλίοις 2ο/οο Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 7

ζ) δύο τοις εκατό 2%  Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε σχετικό στοιχείο  με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφορικά έντυπα (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO)  και να υποβάλλουν υποχρεωτικά δείγμα του προσφερόμενου είδους.

- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελοι) και οι δύο μέσα σε ένα σφραγισμένο –επίσης- φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (κύριος φάκελος). Ο κύριος φάκελος που θα συνοδεύεται από τα δείγματα θα κατατίθεται υποχρεωτικά (ανεξάρτητα από τον τρόπο της αποστολής τους) στη Γραμματεία του Νοσοκομείου και θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία τουλάχιστον της προηγουμένης από την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης και η οποία αναφέρεται στην αρχή της διακήρυξης ως «λήξη κατάθεσης προσφορών». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ως «λήξη κατάθεσης» ημερομηνία , δεν θα γίνονται δεκτές. Υποχρεωτικά δε , επί ποινή απόρριψης , οι προσφορές θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

- Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης , να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.3867/2010). Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών της υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται να γίνονται δεκτές.

- Η Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου μετά την τεχνική αξιολόγηση , θα επεξεργασθούν και θα συγκρίνουν τις κατατιθέμενες  οικονομικές προσφορές (για τις εταιρείες που είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών) , λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις επικρατούσες τιμές του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ .

- H προσφερόμενη τιμή να δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά , αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη. Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση κωδικού τιμολόγησης ανά προσφερόμενο είδος, αναγράφοντας οπωσδήποτε  τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη.

- Οι μειοδότες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο με υλικά για ένα τετράμηνο με δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης Διαπραγμάτευσης , η οποία θα ακυρωθεί αυτόματα με την υπογραφή της Σύμβασης του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού (Π.Π.Υ.Υ 2010).

Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8&9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από  το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

- ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

- ΑΣΘΕΝΩΝ

- Κατασκευασμένες από υλικό non –woren με συμπεριφορά υφάσματος.

- Να μην σκίζονται εύκολα.

- Τα μανίκια να καταλήγουν σε λάστιχο γύρω – γύρω ή σε απλή μανσέτα.

- Να είναι ανθεκτικές, αεροδιαπερατές.

- Να είναι αδιαφανές , αδιαπέραστες από μικρόβια και βακτήρια.

- Να διαθέτουν ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης.

- Το μήκος τους να είναι περίπου 110cm

(Τεμ. 10.000)

- ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

- ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

- Κατασκευασμένες από υλικό non –woren με συμπεριφορά υφάσματος.

- Να μην σκίζονται εύκολα.

- Τα μανίκια να καταλήγουν σε λάστιχο γύρω – γύρω ή σε απλή μανσέτα.

- Να είναι ανθεκτικές, αεροδιαπερατές.

- Να είναι αδιαφανές , αδιαπέραστες από μικρόβια και βακτήρια.

- Να διαθέτουν ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης.

- Το μήκος τους να είναι περίπου 110cm

(Τεμ. 7.000)

- ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

- Κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό non- woren.

- Υγροαπωθητικές και αδιάβροχες.

- Μακριές με ενισχυμένη μανσέτα.

- Να είναι συσκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτο τρόπο.

- Να έχουν ανθεκτικά κορδόνια.

- Να είναι άνετες.

- Να συμπεριφέρονται σαν ύφασμα, ώστε να μην ιδρώνει ο χρήστης.

- Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με πετσετάκι χεριών.

- Να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης.

- Να διαθέτουν μανσέτα στα μανίκια, ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης.

- Να έχουν διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και εσωτερική και εξωτερική ζώνη.

- Να έχουν εσωτερικό περιτύλιγμα που να περιλαμβάνει 1 πετσέτα χειρός.

- Να διατίθενται σε μεγέθη

Μ	-> 120 cm

L	-> 130 cm

XL	-> 150 cm

XXL	-> 170 cm

Τα μεγέθη να είναι τυπωμένα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό της μπλούζας.                                                         (ΤΕΜ. 1.700)

- ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

- Κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό non- woren.

- Υγροαπωθητικές και αδιάβροχες.

- Μακριές με ενισχυμένη μανσέτα.

- Να είναι συσκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτο τρόπο.

- Να έχουν ανθεκτικά κορδόνια.

- Να είναι άνετες.

- Να συμπεριφέρονται σαν ύφασμα, ώστε να μην ιδρώνει ο χρήστης.

- Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με πετσετάκι χεριών.

- Να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης.

- Να διαθέτουν μανσέτα στα μανίκια, ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης.

- Να έχουν διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και εσωτερική και εξωτερική ζώνη.

- Να έχουν εσωτερικό περιτύλιγμα που να περιλαμβάνει 1 πετσέτα χειρός.

- Να έχουν αδιάβροχη εσωτερική ενίσχυση σε όλη την επιφάνεια της μπροστινής πλευράς.

- Μ αδιάβροχη εσωτερική ενίσχυση στους βραχίονες με πλαστικοποιημένη ραφή.

- Να διατίθενται σε μεγέθη μήκους όπως αναφέρονται παρακάτω + - 10%.

Μ	-> 120 cm

L	-> 130 cm

XL	-> 150 cm

XXL	-> 170 cm

Τα μεγέθη να είναι τυπωμένα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό της μπλούζας.                                                                (ΤΕΜ. 2.000)

- ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

- Κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό non- woren.

- Υγροαπωθητικές και αδιάβροχες.

- Μακριές με ενισχυμένη μανσέτα.

- Να είναι συσκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτο τρόπο.

- Να έχουν ανθεκτικά κορδόνια.

- Να είναι άνετες.

- Να συμπεριφέρονται σαν ύφασμα, ώστε να μην ιδρώνει ο χρήστης.

- Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με πετσετάκι χεριών.

- Να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης.

- Να διαθέτουν μανσέτα στα μανίκια, ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης.

- Να έχουν διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και εσωτερική και εξωτερική ζώνη.

- Να έχουν εσωτερικό περιτύλιγμα που να περιλαμβάνει 1 πετσέτα χειρός.

-Το άνω τμήμα της μπλούζας (στέρνο – ώμοι – πλάτη )να είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό.

- Το υπόλοιπο κάτω μέρος της μπλούζας και τα μανίκια να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό το οποίο από το ύψος του στέρνου πρέπει να φέρει φαρδιά πιέτα μέχρι το κάθετο τελείωμά της ώστε να εξασφαλίζει άνεση κινήσεων στον ουρολόγο και πλήρη προστασία από τα υγρά .

Μέγεθος  L, XL.	(ΤΕΜ. 2.000)