ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΔΑΦΝΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΛΕΦΩΝΟ : 210-80.39.448 & 394

FAX            : 210-61.37.323

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ7/10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις των Νόμων : 2286/95 , 3329/05 , 3580/07 , 3846/10

3687/10

Β. Του Π.Δ. 118/07

Γ. Της με α.π.  4516/25.05.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο1 της ΕΠΥ περί

«οδηγιών για διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων , μετά από την

ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας

(Π.Π.Υ.Υ 2010)

Δ. Την υπ΄ αριθμ. 14/05.10.2010 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης

διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια

«ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

προϋπολογισμού δαπάνης 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την ΕΠΥ συνημμένες  τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Δ/ξης και αναλογούν στο 1/3 της εγκεκριμένης  ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης και κατανάλωσης από  τον αντίστοιχο κωδικό του Π.Π.Υ.Υ 2010.

Η διαδικασία  θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον επιτροπής που έχει ορισθεί με την 21565/12.10.10 Απόφαση Διοικητή  στις 18.11.2010  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10.00 π.μ.  Λήξη κατάθεσης προσφορών στις 17.11.2010 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 2.00 μ.μ.

Η τιμή θα δοθεί με ελεύθερη παράδοση μέχρι και των αποθηκών του Νοσοκομείου σε ευρώ.

Στη προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,536% υπέρ ΜΤΠΥ.

β)  4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών)

γ) 0,25% (Ν. 4010) και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

δ) Ταμείο Αρωγής 0,30% και επί αυτού χαρτόσημο 2,4%

ε) ΓΓΚΠ 0,10% και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

στ) δύο τοις χιλίοις 2ο/οο Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 7

ζ) δύο τοις εκατό 2%  Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε σχετικό στοιχείο  με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφορικά έντυπα (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO)  και να υποβάλλουν υποχρεωτικά δείγμα του προσφερόμενου είδους.

- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελοι) και οι δύο μέσα σε ένα σφραγισμένο –επίσης- φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (κύριος φάκελος). Ο κύριος φάκελος που θα συνοδεύεται από τα δείγματα θα κατατίθεται υποχρεωτικά (ανεξάρτητα από τον τρόπο της αποστολής τους) στη Γραμματεία του Νοσοκομείου και θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία τουλάχιστον της προηγουμένης από την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης και η οποία αναφέρεται στην αρχή της διακήρυξης ως «λήξη κατάθεσης προσφορών». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ως «λήξη κατάθεσης» ημερομηνία , δεν θα γίνονται δεκτές. Υποχρεωτικά δε , επί ποινή απόρριψης , οι προσφορές θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

- Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης , να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.3867/2010). Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών της υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται να γίνονται δεκτές.

- Η Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου μετά την τεχνική αξιολόγηση , θα επεξεργασθούν και θα συγκρίνουν τις κατατιθέμενες  οικονομικές προσφορές (για τις εταιρείες που είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών) , λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις επικρατούσες τιμές του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ .

- H προσφερόμενη τιμή να δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά , αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη. Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση κωδικού τιμολόγησης ανά προσφερόμενο είδος, αναγράφοντας οπωσδήποτε  τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη.

- Οι μειοδότες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο με υλικά για ένα τετράμηνο με δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης Διαπραγμάτευσης , η οποία θα ακυρωθεί αυτόματα με την υπογραφή της Σύμβασης του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού (Π.Π.Υ.Υ 2010).

Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8&9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από  το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΟΞΥΓΟΝΟΥ/ΠΑΙΔΙΚΕΣ

  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ,ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

  - Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  - ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ,ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

  - ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ , ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  - Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ , ΕΤΣΙ ΩΣΤΕΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΕΩΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ , ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

  - ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : (170ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΜΑΣΚΕΣ ΑΕROSOL ΕΝΗΛΙΚΩΝ

    - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

    - ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ , ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ , ΕΠΙΡΡΙΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , ΑΥΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

    - Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ , ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

    - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

    - ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

    - Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ , ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΕΩΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ , ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : (3.500 ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΜΑΣΚΕΣ VENTURI  ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  - ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ , ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ ΕΠΙΡΡΙΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΑΥΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

  - Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  - Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 20-22 mm

  - ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΤΡΟΦΥΓΓΑ  ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 VENTURI ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 24%-26%-28%-31%-35%-40%-50%-60%

  - ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΧΡΗΣΗ

  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  - Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ  , ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ  ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΕΩΣ  90 ΜΟΙΡΩΝ , ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : (2.700 ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)

    - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ , ΑΤΟΞΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

    - ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

    - Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΕΩΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

    - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

    - ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

    - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

    - ΤΑ ΕΠΙΡΡΙΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ , ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ , ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΑΥΛΟ  ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΣΘΕΝΗ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : (4.000 ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 89/686/ΕΕC ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.93/42 Ε.ΕC ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  (ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ)

- ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

- ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΕΣΤ GREEN & VESLEY ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ (85%)

- ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΡΙΝΙΟ , ΚΑΘ ΄ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ , ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

- Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΓΚΩΔΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : (700 ΤΕΜΑΧΙΑ)